Отчёт ООО " Жильё" за 2014 год

Адрес жилого дома: ул. Ленинградская, дом № 17

Техническая характеристика жилого дома:

Общая площадь жилого дома:                                 3 528,3 м²

Жилая площадь жилого дома:                                 2 184,72 м²

Стоимость содержания 1м² с 01.01.14г. по 31.12.14г. – 29,67 руб.

Объем начисленных средств населению:         1 564,51 тыс. руб.

Объем полученных средств от населения:        1 559,87 тыс. руб.

Объем задолженности по платежам за коммунальные услуги от населения: 4,64 тыс.  руб.

ООО " Жильё " обслуживает жилой дом на основании решения собственников помещений от  "01" января  2014 г.  Протокол № 9

1. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования, всего: 451,1 тыс. руб.

в т.ч.: Услуги по обслуживанию и ремонту внутридомовых инженерных систем: 240,72 тыс.руб. ● Проведение профилактических осмотров (обследований) инженерных сетей внутри квартир - один раз в год проводится осмотр санитарно - технических приборов и поквартирной разводки систем отопления, водоснабжения (холодного и горячего), канализации. Выявленные неполадки при обследовании устраняются. ● Проведение осмотров (обследований) инженерных сетей в подвальных помещениях и на технических этажах, согласно графику планово-предупредительных ремонтов проводится осмотр разводки систем отопления, водоснабжения (холодного и горячего), канализации. После проведения осмотра проводятся работы по устранению выявленных неполадок и неисправностей, такие как замена сальниковой набивки, ревизия задвижек и вентилей, устранение образовавшихся свищей на инженерных сетях, очистка от накипи запорной арматуры, мелкий ремонт теплоизоляции, разборка и очистка грязевиков и воздухосборников, регулировка работы элеваторного узла и водонагревателей. ● Устранение технических неполадок (неисправностей) на инженерных сетях в квартирах - при поступлении заявки от жильцов производят: замену сальниковых набивок, льняных подмоток, сантехнических прокладок, отсекающей арматуры, прочистку радиаторов системы отопления и стояков холодного и горячего водоснабжения, регулировку трехходовых кранов, устранение течей отопительных приборов. ● Работы аварийного характера - немедленно устраняются порывы систем отопления и водоснабжения (холодного и горячего), в течение трех часов устраняются засоры систем хоз. фекальной и ливневой канализации. ● В летние месяцы (июль - август) проводятся работы по подготовке жилого дома к эксплуатации в осенне - зимний период. Для этого проводят ревизию и частичную замену запорной и регулирующей арматуры, ремонт и частичную замену теплоизоляции трубопроводов, промывку и прочистку элеваторных узлов, водонагревателей систем отопления и водоснабжения, гидравлическое испытание систем отопления и горячего водоснабжения, запуск систем отопления и горячего водоснабжения, запуск системы отопления и регулировку её после запуска. ● Перед началом весенне-летнего периода проводятся работы по консервации системы отопления, очистка водосточных воронок ливневой канализации от мусора.

● Материальные расходы (Сантехсервис): 27,87 тыс.руб.

● Обслуживание внутридомового электрооборудования: 63,89 тыс.руб.

● Услуги АИТП: 118,57 тыс.руб.

2. Ремонт конструктивных элементов жилых зданий, всего: 317,0 тыс.руб.

в т.ч. : Материальные расходы: 2,58 тыс.руб. Прочие расходы: 0,08 тыс. руб. - спецодежда, моющие: 0,08 тыс. руб.

● Текущий ремонт: 296,21 тыс.руб.

- услуги подрядных организаций: 255,50 тыс.руб. - установка общедом. приборов учета за эл. энерг: 0,38 тыс.руб. - поверка приборов учета (хол. вода): 35,00 тыс. руб. - поверка приборов учета (гор. вода): 1,23 тыс. руб. - установка энергосберегающих светильников в МОИ: 0,0 тыс.руб.

- установка антивандальные светильников в подвальном помещении: 3,10 тыс.руб. - поверка манометров: 1,00 тыс. руб.

в том числе произведены следующие работы:

● ремонт кровель частично кв. № 29,30,58,60(ливн.)- (50 кв.м.) ● ремонт кровель лоджии кв. № 44 (4 кв.м.) ● ремонт подъездов - 2 подъезд ● ремонт кровель тамбуров – 1 ,4 подъезды ● ремонт тамбуров – 2 подъезд ● ремонт межпанельных швов кв. № 38,43,57- (50 п.м.) ● замена оконных блоков в подъездах – 4 подъезд ,5 этаж ● замена дверных блоков в подъездах – 3 подъезд

3. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилого дома и придомовой

территории всего: 357,7 тыс.руб. ● Ежедневно производится подметание лестничных площадок, маршей и мест общего пользования ● Один раз в месяц моются лестничные клетки и места общего пользования ● Ежедневное подметание крыльца и подход к нему, а в осенне-зимний период очищаются от снега и наледи, и посыпается песком ● Контейнерные площадки ежедневно очищаются от остатков ТБО, а в осенне-зимний период от снега ● После таяния снега производится уборка вытаявшего мусора, ремонт малых архитектурных форм (скамеек), установка урн, покраска входных дверей, бордюрного камня, декоративных ограждений и МАФ в детских городках

в т.ч. Материальные расходы: 3,66 тыс.руб.

● вывоз ТБО: 96,90 тыс.руб.

● Медосмотр: 1,69 тыс.руб. ● Дезинфикционные работы: 2,55 тыс. руб. ● Услуги по приему ртутьсодержащих отходов от населения: 1,43 тыс.руб. ● ГСМ: 0,40 тыс. руб

4. Общеэксплуатационные расходы, всего: 403,3 тыс.руб.

● Услуги по ведению аналитического учета операций (ЕРИЦ): 134,68 тыс.руб.

● Услуги связи: 5,78 тыс.руб.

● Услуги транспорта: 29,19 тыс.руб.

● Материальные расходы (канцтовары): 5,62 тыс.руб.

● Подготовка кадров: 2,88 тыс.руб. ● Обслуживание кассового аппарата: 0,60 тыс.руб. ● Противопожарные мероприятия (офис): 0,35 тыс.руб ● Консалдинговые (юридические) услуги : 4,36 тыс.руб.

● Услуги коммунального хозяйства: 3,78 тыс.руб.

● Программное обеспечение: 5,37 тыс.руб.

● Обслуживание оргтехники: 13,60 тыс.руб.

● Услуги банка (карты VIZA): 2,40 тыс.руб. ● Аренда помещения: 5,98 тыс.руб.

5. Сведения о обращениях жителей в обслуживающую организацию с жалобами:

● Количество жалоб на продувание швов: (кв. № 31) .

И.о. директора                                                                                        М.В. Нагорная