## Объем
Расход тепловой энергии по общедомовым приборам учета в разрезе домов
за ноябрь 2020 года
№ | Адрес | Управляющая компания | Общий расход тепловой энергии по показаниям общедомового прибора учета, Гкал | в том числе |  | Примечание
|  |  |  | Расход тепловой энергии на подогрев воды, Гкал | Расход тепловой энергии на отопление квартир, Гкал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ИТОГО Шмидта 10 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 175.73 | 48.65 | 127.08 | Расчет тепловой энергии по среднемесячному потреблению. ОДПУ дефекный акт.
2 | Шмидта 12 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 169.3 | 50.26 | 119.04
3 | Сибирская 1 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 113.5 | 23.06 | 90.44
4 | Сибирская 3 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 80.9 | 17.14 | 63.76
5 | Сибирская 15 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 108.9 | 17.5 | 91.4
6 | Сибирская 17 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 130.8 | 20.45 | 110.35
7 | Сибирская 19 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 115.8 | 16.64 | 99.16
8 | Солнечная 3 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 55.4 | 9.35 | 46.05
9 | Солнечная 5 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 158.5 | 26.94 | 131.56
10 | Солнечная 7 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 124.2 | 22.52 | 101.68
11 | Солнечная 9 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 47.1 | 8.86 | 38.24
12 | Солнечная 13 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 210.1 | 39.59 | 170.51
13 | Солнечная 15 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 55.4 | 9.56 | 45.84 | Расчет ГВ по среднемесячному потреблению. ОДПУ дефекный акт.
14 | Солнечная 17 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 136.1 | 28.44 | 107.66
15 | Солнечная 19 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 63.6 | 8.49 | 55.11
16 | Солнечная 21 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 117.7 | 20.04 | 97.66
17 | Сопочинского 7 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 50.6 | 10.97 | 39.63
18 | Сопочинского 11 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 128.6 | 26.12 | 102.48
19 | Сопочинского 13 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 121.7 | 21.86 | 99.84
20 | Сопочинского 15 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 51.1 | 12.02 | 39.08
21 | Степана Повха 16 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 149.2 | 25.88 | 123.32
22 | Степана Повха 22 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 90.9 | 15.77 | 75.13
23 | Бакинская 35 | ООО "Жилье" | 208.2 | 38.69 | 169.51
24 | Бакинская 37 | ООО "Жилье" | 57.1 | 9.39 | 47.71
25 | Бакинская 39 | ООО "Жилье" | 132.4 | 24.93 | 107.47
26 | Бакинская 41 | ООО "Жилье" | 111.8 | 24.13 | 87.67
27 | Бакинская 47 | ООО "Жилье" | 53.6 | 9.88 | 43.72
28 | Бакинская 49 | ООО "Жилье" | 123.8 | 33.49 | 90.31
29 | Бакинская 51 | ООО "Жилье" | 56 | 14.05 | 41.95
30 | Бакинская 53 | ООО "Жилье" | 150.5 | 27.62 | 122.88
31 | Бакинская 55 | ООО "Жилье" | 122.2 | 24.68 | 97.52
32 | Бакинская 57 | ООО "Жилье" | 118.5 | 23.9 | 94.6
33 | Бакинская 59 | ООО "Жилье" | 58.8 | 9.59 | 49.21
34 | Бакинская 61 | ООО "Жилье" | 90.2 | 12.7 | 77.5
35 | Бакинская 63 | ООО "Жилье" | 83.9 | 17.18 | 66.72
36 | Бакинская 65 | ООО "Жилье" | 71.7 | 13.43 | 58.27
37 | Бакинская 67 | ООО "Жилье" | 60.5 | 7.1 | 53.4
38 | Ленинградская 1 | ООО "Жилье" | 116.6 | 17.1 | 99.5
39 | Ленинградская 3 | ООО "Жилье" | 107.71 | 19.09 | 88.62 | Расчет тепловой энергии по среднемесячному потреблению. ОДПУ дефекный акт.
40 | Ленинградская 5 | ООО "Жилье" | 47.21 | 7.31 | 39.9 | Расчет тепловой энергии по среднемесячному потреблению. ОДПУ дефекный акт.
41 | Ленинградская 7 | ООО "Жилье" | 51.9 | 9.28 | 42.62
42 | Ленинградская 9 | ООО "Жилье" | 118.7 | 19.88 | 98.82
43 | Ленинградская 11 | ООО "Жилье" | 107.6 | 19.33 | 88.27
44 | Ленинградская 13 | ООО "Жилье" | 62.2 | 11.09 | 51.11
45 | Ленинградская 15 | ООО "Жилье" | 59.2 | 10.65 | 48.55
46 | Ленинградская 17 | ООО "Жилье" | 124.2 | 19.6 | 104.6
47 | Ленинградская 19 | ООО "Жилье" | 112.7 | 25.5 | 87.2
48 | Ленинградская 21 | ООО "Жилье" | 232.7 | 29.67 | 203.03
49 | Градостроителей 2 | ООО "Согласие" | 91.5 | 14.46 | 77.04
50 | Градостроителей 2а | ООО "Согласие" | 105 | 26.78 | 78.22
51 | Градостроителей 4 | ООО "Согласие" | 127.4 | 23.59 | 103.81
52 | Градостроителей 6 | ООО "Согласие" | 120.7 | 23.62 | 97.08
53 | Дружбы Народов 8 | ООО "Согласие" | 212 | 41.1 | 170.9
54 | Дружбы Народов 10 | ООО "Согласие" | 237.8 | 38.89 | 198.91
55 | Дружбы Народов 12/1 | ООО "Согласие" | 232.3 | 39.59 | 192.71
56 | Дружбы Народов 12а | ООО "Согласие" | 125.4 | 22.85 | 102.55
57 | Дружбы Народов 12б | ООО "Согласие" | 50.5 | 10.76 | 39.74
58 | Дружбы Народов 12в | ООО "Согласие" | 101.4 | 23.63 | 77.77
59 | Прибалтийская 1 | ООО "Согласие" | 163.5 | 26.05 | 137.45
60 | Прибалтийская 3 | ООО "Согласие" | 77.4 | 7.99 | 69.41
61 | Прибалтийская 3а | ООО "Согласие" | 63.5 | 9.09 | 54.41
62 | Прибалтийская 5 | ООО "Согласие" | 137.2 | 22.03 | 115.17
63 | Сургутское шоссе 1 | ООО "Согласие" | 190.8 | 43.22 | 147.58
64 | Сургутское шоссе 3 | ООО "Согласие" | 80.4 | 15.51 | 64.89
65 | Сургутское шоссе 3А | ООО "Согласие" | 94 | 21.16 | 72.84
66 | Сургутское шоссе 5 | ООО "Согласие" | 84.6 | 14.59 | 70.01
67 | Сургутское шоссе 9 | ООО "Согласие" | 64.9 | 15.89 | 49.01
68 | Градостроителей 8 | ООО "Север" | 101 | 21.29 | 79.71
69 | Градостроителей 16 | ООО "Север" | 55.7 | 10.19 | 45.51
70 | Градостроителей 16/1 | ООО "Север" | 51.6 | 10.95 | 40.65
71 | Градостроителей 19 | ООО "Север" | 101.3 | 14.68 | 86.62
72 | Градостроителей 20 | ООО "Север" | 110.7 | 16.68 | 94.02
73 | Градостроителей 20/1 | ООО "Север" | 114.6 | 18.71 | 95.89
74 | Градостроителей 22 | ООО "Север" | 106.7 | 20.15 | 86.55
75 | Мира 30 | ООО "Север" | 225.61 | 42.75 | 182.86
76 | Мира 32 | ООО "Север" | 82.67 | 22.91 | 59.76
77 | Мира 34 | ООО "Север" | 197.5 | 40.05 | 157.45
78 | Мира 36 | ООО "Север" | 48.4 | 9.8 | 38.6
79 | Мира 38 | ООО "Север" | 53.7 | 9.56 | 44.14
80 | Мира 46 | ООО "Север" | 97.1 | 22.26 | 74.84
81 | Мира 48 | ООО "Север" | 93.7 | 15.82 | 77.88
82 | Мира 52 | ООО "Север" | 101.8 | 20.56 | 81.24
83 | Мира 58 | ООО "Север" | 112.8 | 25.29 | 87.51
84 | Северная 3 | ООО "Север" | 101.2 | 16.24 | 84.96
85 | Северная 5 | ООО "Север" | 101.8 | 15.82 | 85.98
86 | Северная 7 | ООО "Север" | 48.8 | 9.82 | 38.98 | Расчет ГВ по индивидуальному потреблению. ОДПУ горячей воды не работает.
87 | Северная 9 | ООО "Север" | 52.5 | 10.05 | 42.45
88 | Сургутское шоссе 7 | ООО "Север" | 97.4 | 17.01 | 80.39
89 | Сургутское шоссе 11 | ООО "Север" | 90.8 | 18.69 | 72.11
90 | Сургутское шоссе 11а | ООО "Север" | 93.4 | 21.61 | 71.79
91 | Сургутское шоссе 13 | ООО "Север" | 98.8 | 20.64 | 78.16
92 | Сургутское шоссе 17 | ООО "Север" | 90.6 | 13.37 | 77.23
93 | Бакинская 1 | ООО "Гармония" | 48.7 | 11.26 | 37.44
94 | Бакинская 3 | ООО "Гармония" | 91.4 | 24.36 | 67.04
95 | Бакинская 11 | ООО "Гармония" | 58.7 | 13.2 | 45.5
96 | Бакинская 13 | ООО "Гармония" | 118.9 | 23.97 | 94.93
97 | Бакинская 15 | ООО "Гармония" | 57.7 | 14.28 | 43.42
98 | Бакинская 17 | ООО "Гармония" | 108.5 | 25.03 | 83.47
99 | Бакинская 21 | ООО "Гармония" | 135.5 | 23.44 | 112.06
100 | Бакинская 23 | ООО "Гармония" | 134.8 | 26.93 | 107.87
101 | Бакинская 25 | ООО "Гармония" | 49.7 | 13.92 | 35.78
102 | Бакинская 33 | ООО "Гармония" | 212.8 | 34.95 | 177.85
103 | Ленинградская 25 | ООО "Гармония" | 234.2 | 33.17 | 201.03
104 | Ленинградская 31 | ООО "Гармония" | 133.7 | 28.16 | 105.54
105 | Ленинградская 35 | ООО "Гармония" | 230.7 | 31.29 | 199.41
106 | Прибалтийская 29 | ООО "Гармония" | 104.1 | 22.62 | 81.48 | Расчет ГВ по среднемесячному потреблению. ОДПУ дефекный акт.
107 | Прибалтийская 31 | ООО "Гармония" | 60 | 26.94 | 33.06
108 | Прибалтийская 33 | ООО "Гармония" | 57.2 | 11.66 | 45.54
109 | Прибалтийская 35 | ООО "Гармония" | 108.8 | 24.49 | 84.31
110 | Прибалтийская 37 | ООО "Гармония" | 54.4 | 11.11 | 43.29
111 | Прибалтийская 39 | ООО "Гармония" | 48.3 | 11.68 | 36.62
112 | Прибалтийская 41 | ООО "Гармония" | 52.4 | 13.61 | 38.79
113 | Прибалтийская 43 | ООО "Гармония" | 109.7 | 21.08 | 88.62
114 | Прибалтийская 45 | ООО "Гармония" | 73.2 | 10.25 | 62.95 | Расчет ГВ по индивидуальному потреблению. ОДПУ горячей воды не работает.
115 | Прибалтийская 47 | ООО "Гармония" | 60.4 | 12.57 | 47.83
116 | Прибалтийская 49 | ООО "Гармония" | 120.8 | 20.44 | 100.36 | Расчет ГВ по индивидуальному потреблению. ОДПУ горячей воды не работает.
117 | Прибалтийская 51 | ООО "Гармония" | 113.8 | 23.25 | 90.55 | Расчет ГВ по среднемесячному потреблению. ОДПУ дефекный акт.
118 | Бакинская 19а | ООО "Содружество" | 202.5 | 42.18 | 160.32
119 | Ленинградская 4 | ООО "Содружество" | 134.9 | 36.78 | 98.12
120 | Ленинградская 6 | ООО "Содружество" | 48.2 | 8.99 | 39.21
121 | Ленинградская 8 | ООО "Содружество" | 128.1 | 27.21 | 100.89
122 | Ленинградская 10 | ООО "Содружество" | 50.1 | 10.01 | 40.09
123 | Ленинградская 12 | ООО "Содружество" | 111.3 | 21.86 | 89.44
124 | Ленинградская 33 | ООО "Содружество" | 215.08 | 37.79 | 177.29
125 | Ленинградская 37 | ООО "Содружество" | 149.65 | 31.56 | 118.09
126 | Ленинградская 39 | ООО "Содружество" | 51.17 | 10.09 | 41.08
127 | Ленинградская 41 | ООО "Содружество" | 106.83 | 26.34 | 80.49
128 | Ленинградская 43 | ООО "Содружество" | 119.87 | 24.34 | 95.53
129 | Ленинградская 45 | ООО "Содружество" | 50.52 | 9.76 | 40.76
130 | Ленинградская 47 | ООО "Содружество" | 55.1 | 10.47 | 44.63
131 | Ленинградская 51 | ООО "Содружество" | 126.1 | 27.66 | 98.44
132 | Ленинградская 53 | ООО "Содружество" | 117.46 | 26.38 | 91.08
133 | Ленинградская 57 | ООО "Содружество" | 48.54 | 7.36 | 41.18
134 | Ленинградская 59 | ООО "Содружество" | 55.19 | 10.98 | 44.21
135 | Ленинградская 61 | ООО "Содружество" | 122.02 | 17.17 | 104.85
136 | Ленинградская 65 | ООО "Содружество" | 101 | 20.02 | 80.98
137 | Прибалтийская 23 | ООО "Содружество" | 134.6 | 25.06 | 109.54
138 | Прибалтийская 25 | ООО "Содружество" | 118.6 | 25.94 | 92.66
139 | Прибалитийская 27/1 | ООО "Содружество" | 173.25 | 24.4 | 148.85
140 | Прибалтийская 29/1 | ООО "Содружество" | 168.48 | 20.51 | 147.97 | Расчет ГВ по индивидуальному потреблению. ОДПУ горячей воды не работает.
141 | Прибалтийская 31/1 | ООО "Содружество" | 161.72 | 36.66 | 125.06
142 | Прибалтийская 9 а | ООО "Содружество" | 60.4 | 8.82 | 51.58
143 | Дружбы Народов 18 | ООО "Сфера" | 378.7 | 55.89 | 322.81
144 | Дружбы Народов 18а | ООО "Сфера" | 137.78 | 24.89 | 112.89
145 | Дружбы Народов 18б | ООО "Сфера" | 122 | 23.09 | 98.91
146 | Дружбы Народов 22 | ООО "Сфера" | 126.2 | 26.3 | 99.9
147 | Дружбы Народов 22а | ООО "Сфера" | 151.4 | 23.09 | 128.31
148 | Дружбы Народов 26а | ООО "Сфера" | 134.7 | 20.06 | 114.64
149 | Дружбы Народов 26б | ООО "Сфера" | 134.2 | 24.77 | 109.43
150 | Дружбы Народов 28 | ООО "Сфера" | 126.7 | 22.22 | 104.48
151 | Мира 2 | ООО "Сфера" | 397.7 | 55.4 | 342.3
152 | Мира 2а | ООО "Сфера" | 95 | 20.62 | 74.38 | Расчет ГВ по среднемесячному потреблению. ОДПУ дефекный акт.
153 | Мира 2б | ООО "Сфера" | 99 | 20.85 | 78.15
154 | Мира 4 | ООО "Сфера" | 113.2 | 18.77 | 94.43
155 | Мира 4а | ООО "Сфера" | 94 | 19.4 | 74.6
156 | Степана Повха 2 | ООО "Сфера" | 125.2 | 19.17 | 106.03
157 | Степана Повха 4 | ООО "Сфера" | 121.8 | 25.51 | 96.29
158 | Степана Повха 6 | ООО "Сфера" | 109.6 | 15.89 | 93.71
159 | Степана Повха 8 | ООО "Сфера" | 111.2 | 21.66 | 89.54
160 | Степана Повха 12 | ООО "Сфера" | 95.24 | 19.93 | 75.31
161 | Дружбы Народов 21 | ООО "Прима" | 62.6 | 12.38 | 50.22
162 | Дружбы Народов 25 | ООО "Прима" | 113.5 | 13.07 | 100.43
163 | Дружбы Народов 26 | ООО "Прима" | 351.1 | 58.98 | 292.12
164 | Дружбы Народов 29 | ООО "Прима" | 148 | 20.58 | 127.42
165 | Дружбы Народов 39 | ООО "Прима" | 223.8 | 40.75 | 183.05
166 | Югорская 16 | ООО "Прима" | 132.5 | 25.09 | 107.41
167 | Югорская 18 | ООО "Прима" | 52.3 | 6.79 | 45.51
168 | Югорская 20 | ООО "Прима" | 129.2 | 17.93 | 111.27 | Расчет ГВ по среднемесячному потреблению. ОДПУ дефекный акт.
169 | Югорская 22 | ООО "Прима" | 131 | 25.52 | 105.48
170 | Югорская 24 | ООО "Прима" | 50.7 | 8.1 | 42.6
171 | Югорская 26 | ООО "Прима" | 126.3 | 26.01 | 100.29
172 | Югорская 28 | ООО "Прима" | 55.8 | 10.62 | 45.18
173 | Югорская 32 | ООО "Прима" | 106.5 | 24.02 | 82.48
174 | Югорская 34 | ООО "Прима" | 80.7 | 15.82 | 64.88
175 | Югорская 36 | ООО "Прима" | 116.7 | 21.24 | 95.46
176 | Югорская 38 | ООО "Прима" | 71.8 | 11.65 | 60.15
177 | Югорская 44 | ООО "Прима" | 114.2 | 17.06 | 97.14
178 | Янтарная 3 | ООО "Прима" | 119.4 | 23.39 | 96.01
179 | Янтарная 5 | ООО "Прима" | 51.13 | 9 | 42.13
180 | Янтарная 7 | ООО "Прима" | 46.65 | 6.37 | 40.28
181 | Дружбы Народов 12 | ООО "Комфорт + " | 222.6 | 36.49 | 186.11
182 | Дружбы Народов 19 | ООО "Комфорт + " | 213.5 | 32.86 | 180.64
183 | Дружбы Народов 33 | ООО "Комфорт + " | 225.8 | 37.56 | 188.24
184 | Дружбы Народов 37 | ООО "Комфорт + " | 135.2 | 22.66 | 112.54
185 | Мира 4б | ООО "Комфорт + " | 100.9 | 22.99 | 77.91
186 | Мира 6 | ООО "Комфорт + " | 96.5 | 16.03 | 80.47
187 | Мира 8 | ООО "Комфорт + " | 92 | 23.27 | 68.73
188 | Мира 10 | ООО "Комфорт + " | 82.8 | 18.36 | 64.44
189 | Мира 12 | ООО "Комфорт + " | 95.8 | 16.27 | 79.53
190 | Мира 14 | ООО "Комфорт + " | 304.9 | 60.51 | 236.39
191 | Мира 14а | ООО "Комфорт + " | 132.7 | 27.8 | 104.9
192 | Мира 14б | ООО "Комфорт + " | 130.4 | 24.39 | 106.01
193 | Молодежная 2 | ООО "Комфорт + " | 389.4 | 50.03 | 339.37
194 | Молодежная 3 | ООО "Комфорт + " | 155.8 | 30.09 | 125.71
195 | Молодежная 7 | ООО "Комфорт + " | 165.5 | 31.99 | 133.51
196 | Молодежная 9 | ООО "Комфорт + " | 203.3 | 29.49 | 173.81
197 | Молодежная 10 | ООО "Комфорт + " | 101 | 16.2 | 84.8
198 | Молодежная 11 | ООО "Комфорт + " | 54.4 | 10.5 | 43.9
199 | Молодежная 12 | ООО "Комфорт + " | 105 | 24.53 | 80.47
200 | Молодежная 13 | ООО "Комфорт + " | 65.3 | 20.81 | 44.49
201 | Молодежная 13а | ООО "Комфорт + " | 110.8 | 24.48 | 86.32
202 | Молодежная 13б | ООО "Комфорт + " | 120.8 | 22.78 | 98.02
203 | Молодежная 14 | ООО "Комфорт + " | 101.1 | 14.15 | 86.95
204 | Молодежная 15 | ООО "Комфорт + " | 130.7 | 24.61 | 106.09
205 | Ленинградская 2 | ООО "Фаворит" | 150.5 | 21.31 | 129.19
206 | Мира 16 | ООО "Фаворит" | 105.9 | 25.14 | 80.76
207 | Мира 18 | ООО "Фаворит" | 103.9 | 19.33 | 84.57
208 | Мира 18а | ООО "Фаворит" | 107.7 | 34.22 | 73.48
209 | Мира 19 | ООО "Фаворит" | 146.6 | 19.12 | 127.48
210 | Мира 21 | ООО "Фаворит" | 120.4 | 14.14 | 106.26
211 | Мира 22а | ООО "Фаворит" | 101.3 | 13.14 | 88.16
212 | Мира 22б | ООО "Фаворит" | 119.1 | 15.53 | 103.57
213 | Мира 22в | ООО "Фаворит" | 121.4 | 28.53 | 92.87
214 | Мира 23 | ООО "Фаворит" | 125.6 | 19.09 | 106.51
215 | Мира 25 | ООО "Фаворит" | 55.2 | 8.15 | 47.05
216 | Мира 27 | ООО "Фаворит" | 55.4 | 8.56 | 46.84
217 | Мира 29 | ООО "Фаворит" | 100.9 | 17.43 | 83.47
218 | Мира 31 | ООО "Фаворит" | 132 | 31.73 | 100.27
219 | Молодежная 24 | ООО "Фаворит" | 149.7 | 22.96 | 126.74
220 | Молодежная 26 | ООО "Фаворит" | 158.2 | 22.57 | 135.63
221 | Молодежная 30 | ООО "Фаворит" | 158.9 | 21.93 | 136.97
222 | Молодежная 32 | ООО "Фаворит" | 55.4 | 10.6 | 44.8
223 | Молодежная 34 | ООО "Фаворит" | 156.1 | 21.61 | 134.49
224 | Прибалтийская 9 | ООО "Фаворит" | 134.5 | 31.09 | 103.41
225 | Прибалтийская 11 | ООО "Фаворит" | 131.5 | 21.73 | 109.77
226 | Прибалтийская 13 | ООО "Фаворит" | 56.7 | 7.49 | 49.21
227 | Прибалтийская 15 | ООО "Фаворит" | 108.6 | 17.28 | 91.32
228 | Прибалтийская 17 | ООО "Фаворит" | 109.6 | 20.29 | 89.31
229 | Береговая 45 | ООО "УК"УК" | 66.9 | 6.94 | 59.96
230 | Береговая 47 | ООО "УК"УК" | 52.5 | 8.96 | 43.54
231 | Береговая 61 | ООО "УК"УК" | 41.3 | 7.85 | 33.45
232 | Береговая 63 | ООО "УК"УК" | 62.6 | 15.38 | 47.22
233 | Дорожников 9 | ООО "УК"УК" | 77.7 | 12.18 | 65.52
234 | Дорожников 11 | ООО "УК"УК" | 64.4 | 14.29 | 50.11
235 | Дружбы Народов 36 | ООО "УК"УК" | 276.9 | 33.36 | 243.54
236 | Дружбы Народов 38 | ООО "УК"УК" | 250.8 | 42.77 | 208.03
237 | Дружбы Народов 40 | ООО "УК"УК" | 243.5 | 43.42 | 200.08
238 | Комсомольская 10 | ООО "УК"УК" | 27.9 | 5.39 | 22.51
239 | Комсомольская 10 А | ООО "УК"УК" | 26.7 | 8.18 | 18.52
240 | Набережная 3 | ООО "УК"УК" | 62.6 | 15.82 | 46.78
241 | Набережная 12 | ООО "УК"УК" | 34.6 | 5.43 | 29.17
242 | Набережная 13 | ООО "УК"УК" | 48.8 | 3.96 | 44.84
243 | Набережная 30 | ООО "УК"УК" | 49.7 | 7.61 | 42.09
244 | Нефтяников 5 | ООО "УК"УК" | 52 | 6.19 | 45.81
245 | Нефтяников 70 | ООО "УК"УК" | 87 | 14.08 | 72.92
246 | Нефтяников 72 | ООО "УК"УК" | 87.1 | 10.45 | 76.65
247 | пр. Нефтяников 30 | ООО "УК"УК" | 64.2 | 12.2 | 52
248 | Новосёлов 2 | ООО "УК"УК" | 79.2 | 12.67 | 66.53 | Расчет ГВ по среднемесячному потреблению. ОДПУ дефекный акт.
249 | Олимпийская 7а | ООО "УК"УК" | 52.4 | 10.32 | 42.08
250 | Олимпийская 9 | ООО "УК"УК" | 48.8 | 10.84 | 37.96
251 | Олимпийская 9а | ООО "УК"УК" | 35.6 | 7.53 | 28.07
252 | Олимпийская 15А | ООО "УК"УК" | 50.8 | 7.92 | 42.88
253 | Набережная 61 | ООО "УК"УК" | 52.3 | 11.62 | 40.68
254 | Романтиков 22 | ООО "УК"УК" | 50.2 | 8.06 | 42.14
255 | Романтиков 24 | ООО "УК"УК" | 34.9 | 7.11 | 27.79
256 | Новоселов 15 | ООО "УК"УК" | 70.5 | 24.61 | 45.89 | Расчет ГВ по индивидуальному потреблению. ОДПУ горячей воды не работает.
257 | Прибалтийская 27 | ООО "УК "Кариатида" | 57.4 | 11.28 | 46.12
258 | Шмидта 16 | ООО "УК "Кариатида" | 101.5 | 24.21 | 77.29
259 | Шмидта 24 | ООО "УК "Кариатида" | 112.1 | 20.77 | 91.33
260 | Шмидта 26 | ООО "УК "Кариатида" | 97.1 | 16.1 | 81
261 | Шмидта 28 | ООО "УК "Кариатида" | 265 | 66.78 | 198.22
262 | Дорожников 7 | ООО "Проспект" | 56.2 | 13.5 | 42.7
263 | Нефтяников 6 | ООО "Проспект" | 76.1 | 9.74 | 66.36 | Расчет ГВ по индивидуальному потреблению. ОДПУ горячей воды не работает.
264 | Нефтяников 7 | ООО "Проспект" | 63.7 | 7.79 | 55.91
265 | Нефтяников 9 | ООО "Проспект" | 37.4 | 4.25 | 33.15 | Расчет ГВ по индивидуальному потреблению. ОДПУ горячей воды не работает.
266 | Нефтяников 11 | ООО "Проспект" | 30.9 | 10.13 | 20.77 | Расчет ГВ по индивидуальному потреблению. ОДПУ горячей воды не работает.
267 | Нефтяников 17 | ООО "Проспект" | 50.8 | 10.53 | 40.27
268 | Олимпийская 13 | ООО "Проспект" | 43 | 7.64 | 35.36 | Расчет ГВ по индивидуальному потреблению. ОДПУ горячей воды не работает.
269 | Олимпийская 15 | ООО "Проспект" | 35.2 | 8.26 | 26.94
270 | Олимпийская 17а | ООО "Проспект" | 33.1 | 4.1 | 29 | Расчет ГВ по индивидуальному потреблению. ОДПУ горячей воды не работает.
271 | Олимпийская 19 | ООО "Проспект" | 93.8 | 20.7 | 73.1
272 | Олимпийская 21 | ООО "Проспект" | 102.9 | - | 102.9 | ЦТП
273 | Олимпийская 25 | ООО "Проспект" | 82 | 18.04 | 63.96
274 | Олимпийская 27 | ООО "Проспект" | 77.4 | 14.86 | 62.54
275 | Олимпийская 29 | ООО "Проспект" | 81 | 15.45 | 65.55
276 | Строителей 7 | ООО "Проспект" | 71.3 | 13.84 | 57.46
277 | Строителей 9 | ООО "Проспект" | 64.2 | 15.03 | 49.17 | Расчет ГВ по индивидуальному потреблению. ОДПУ горячей воды не работает.
278 | Строителей 11 | ООО "Проспект" | 67.5 | 11.41 | 56.09 | Расчет ГВ по индивидуальному потреблению. ОДПУ горячей воды не работает.
279 | Студенческая 32 | ООО "Проспект" | 82.2 | 13.43 | 68.77
280 | Набережная 2 | ООО "Аркада" | 69.2 | 12.4 | 56.8 | Расчет ГВ по индивидуальному потреблению. ОДПУ горячей воды не работает.
281 | Набережная 9 | ООО "Аркада" | 43.4 | 6.83 | 36.57
282 | Набережная 14 | ООО "Аркада" | 53.2 | 11.4 | 41.8
283 | Набережная 18 | ООО "Аркада" | 49.8 | 7.66 | 42.14
284 | Нефтяников 8 | ООО "Аркада" | - | 10.55 | - | Расчет по услуге отопление по нормативу ОДПУ не работает более 4 месяцев
285 | Нефтяников 10 | ООО "Аркада" | - | 10.26 | - | Расчет по услуге отопление по нормативу ОДПУ не работает более 4 месяцев
286 | Нефтяников 14 | ООО "Аркада" | 43.9 | 6.55 | 37.35
287 | Нефтяников 16 | ООО "Аркада" | 61.7 | 13.5 | 48.2
288 | Нефтяников 19 | ООО "Аркада" | 75.1 | 8.63 | 66.47
289 | Олимпийская 23 | ООО "Аркада" | 55.5 | 8.88 | 46.62
290 | Рижская 41 | ООО "Аркада" | 134.6 | - | 134.6 | ЦТП
291 | Широкая 15 | ООО "Аркада" | 47.5 | 7.74 | 39.76 | Расчет ГВ по индивидуальному потреблению. ОДПУ горячей воды не работает.
292 | Фестивальная 22 | ООО "Аркада" | 7.256 | - | 7.256 | ЦТП
293 | Рижская, 47А/1 | ИЧЗ | 6.23 | - | 6.23 | ЦТП
294 | Рижская, 47А/2 | ИЧЗ | 2.36 | - | 2.36 | ЦТП
295 | Рижская, 38/1 | ИЧЗ | 5.07 | - | 5.07 | ЦТП
296 | Рижская, 38/2 | ИЧЗ | 6.02 | - | 6.02 | ЦТП