## январь
Расход тепловой энергии по общедомовым приборам учета в разрезе домов
за сентябрь 2018 года
№ | Адрес | Управляющая компания | Общий расход тепловой энергии по показаниям общедомового прибора учета, Гкал | в том числе |  | Примечание
|  |  |  | Расход тепловой энергии на подогрев воды, Гкал | Расход тепловой энергии на отопление квартир, Гкал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ИТОГО Шмидта 10 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 54.8508 | 47.0403 | 7.8105 | Расчет ГВ по среднемес. Замена ОДПУ горячей воды
2 | Шмидта 12 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 50.5164 | 42.4612 | 8.0552
3 | Сопочинского 7 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 17.7 | 10.1654 | 7.5346
4 | Сопочинского 11 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 42 | 19.3466 | 22.6534
5 | Сопочинского 13 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 38.2 | 18.9318 | 19.2682
6 | Сопочинского 15 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 20 | 4.3164 | 15.6836
7 | Сибирская 1 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 33.9 | 10.77 | 23.13
8 | Сибирская 3 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 25.3 | 13.0125 | 12.2875
9 | Сибирская 15 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 33.5 | 16.5416 | 16.9584
10 | Сибирская 17 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 43.8 | 16.9142 | 26.8858
11 | Сибирская 19 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 34.7 | 12.7032 | 21.9968
12 | Солнечная 3 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 16.3 | 9.3921 | 6.9079
13 | Солнечная 7 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 36.8 | 19.5645 | 17.2355
14 | Солнечная 9 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 15.8 | 9.6522 | 6.1478
15 | Солнечная 15 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 17.4 | 8.675 | 8.725
16 | Солнечная 17 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 37.4 | 21.5329 | 15.8671
17 | Солнечная 19 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 19.2 | 10.3693 | 8.8307
18 | Солнечная 21 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 35.6 | 15.9054 | 19.6946
19 | Ст. Повха 16 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 46.7 | 29.5119 | 17.1881
20 | Ст. Повха 22 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 24.3 | 14.4537 | 9.8463
21 | Бакинская 37 | ООО "Жилье" | 15.6 | 8.0634 | 7.5366
22 | Бакинская 39 | ООО "Жилье" | 31 | 18.285 | 12.715
23 | Бакинская 41 | ООО "Жилье" | 27.6 | 17.8281 | 9.7719
24 | Бакинская 47 | ООО "Жилье" | 18.1 | 9.4483 | 8.6517
25 | Бакинская 49 | ООО "Жилье" | 30.9 | 19.4239 | 11.4761
26 | Бакинская 51 | ООО "Жилье" | 15.2 | 11.2128 | 3.9871
27 | Бакинская 53 | ООО "Жилье" | 32.4 | 21.1041 | 11.2959
28 | Бакинская 55 | ООО "Жилье" | 38.1 | 21.568 | 16.532
29 | Бакинская 57 | ООО "Жилье" | 32.5 | 21.9758 | 10.5242
30 | Бакинская 59 | ООО "Жилье" | 18.1 | 9.2304 | 8.8696
31 | Бакинская 61 | ООО "Жилье" | 27.5 | 12.0354 | 15.4646
32 | Бакинская 63 | ООО "Жилье" | 28.2 | 15.5925 | 12.6075
33 | Бакинская 65 | ООО "Жилье" | 37.3 | 12.1478 | 25.1522
34 | Бакинская 67 | ООО "Жилье" | 17.1 | 6.2637 | 10.8363
35 | Ленинградская 1 | ООО "Жилье" | 28.8 | 16.0073 | 12.7927
36 | Ленинградская 11 | ООО "Жилье" | 36.8 | 13.8842 | 22.9157
37 | Ленинградская 13 | ООО "Жилье" | 16.8 | 6.9808 | 9.8192
38 | Ленинградская 15 | ООО "Жилье" | 16.9 | 8.4641 | 8.4359
39 | Ленинградская 17 | ООО "Жилье" | 32.4 | 9.4764 | 22.9236
40 | Ленинградская 19 | ООО "Жилье" | 28.4 | 18.032 | 10.368
41 | Ленинградская 21 | ООО "Жилье" | 70.3 | 32.5489 | 37.7511
42 | Ленинградская 3 | ООО "Жилье" | 38.3 | 17.097 | 21.203
43 | Ленинградская 5 | ООО "Жилье" | 18.9 | 8.2825 | 10.6175 | Расчет ГВ по среднемес. ОДПУ горячей воды в неисправном состоянии
44 | Ленинградская 7 | ООО "Жилье" | 18.7 | 8.0634 | 10.6366
45 | Ленинградская 9 | ООО "Жилье" | 31.2 | 17.7086 | 13.4914
46 | Солнечная 5 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 44.3 | 27.1147 | 17.1853
47 | Солнечная 13 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 64.1 | 29.0409 | 35.0591
48 | Сургутское шоссе 1 | ООО "Согласие" | 54.7 | 42.86 | 11.84
49 | Сургутское шоссе 3 | ООО "Согласие" | 25.8 | 14.6674 | 11.1326
50 | Сургутское шоссе 3А | ООО "Согласие" | 31.7 | 19.6647 | 12.0353
51 | Сургутское шоссе 5 | ООО "Согласие" | 24.5 | 12.3798 | 12.1202
52 | Сургутское шоссе 9 | ООО "Согласие" | 19 | 13.8561 | 5.1439
53 | Градостроителей 2 | ООО "Согласие" | 23.51 | 20.81 | 2.7 | ОДПУ на отопление и на подогрев
54 | Градостроителей 2а | ООО "Согласие" | 37.5 | 32.9 | 4.6 | ОДПУ на отопление и на подогрев
55 | Градостроителей 4 | ООО "Согласие" | 39.3 | 18.1093 | 21.1907
56 | Градостроителей 6 | ООО "Согласие" | 33.7 | 12.6189 | 21.0812
57 | Прибалтийская 1 | ООО "Согласие" | 40.5 | 25.6314 | 14.8686
58 | Прибалтийская 3 | ООО "Согласие" | 20.4 | 9.2866 | 11.1134
59 | Прибалтийская 3а | ООО "Согласие" | 12.2 | 8.436 | 3.764
60 | Прибалтийская 5 | ООО "Согласие" | 29.6 | 21.2587 | 8.3413
61 | Др. Народов 8 | ООО "Согласие" | 59.4 | 33.5542 | 25.8458
62 | Др. Народов 10 | ООО "Согласие" | 64.9 | 35.0164 | 29.8836
63 | Др. Народов 12 | ООО "Согласие" | 95.5 | 60.2471 | 35.2529
64 | Др. Народов 12/1 | ООО "Согласие" | 62.9 | 29.8845 | 33.0155
65 | Др. Народов 12а | ООО "Согласие" | 29.9 | 19.5715 | 10.3285
66 | Др. Народов 12б | ООО "Согласие" | 17.5 | 8.3516 | 9.1484
67 | Др. Народов 12в | ООО "Согласие" | 36.1 | 25.5751 | 10.5249
68 | Сургутское шоссе 11 | ООО "Север" | 31 | 19.8594 | 11.1406
69 | Сургутское шоссе 11а | ООО "Север" | 31.1 | 18.3667 | 12.7333
70 | Сургутское шоссе 13 | ООО "Север" | 37.7 | 17.1336 | 20.5664
71 | Сургутское шоссе 17 | ООО "Север" | 29.2 | 13.1747 | 16.0253
72 | Мира 30 | ООО "Север" | 78.01 | 42.9603 | 35.0497
73 | Мира 32 | ООО "Север" | 31.66 | 25.26 | 6.4 | ОДПУ на отопление и на подогрев
74 | Мира 34 | ООО "Север" | 62.4 | 43.8602 | 18.5398
75 | Мира 36 | ООО "Север" | 21 | 8.7242 | 12.2758
76 | Мира 38 | ООО "Север" | 19.7 | 8.7453 | 10.9547
77 | Мира 46 | ООО "Север" | 32.4 | 18.9388 | 13.4612
78 | Мира 48 | ООО "Север" | 30.9 | 10.6715 | 20.2285
79 | Мира 52 | ООО "Север" | 31.7 | 19.2903 | 12.4097
80 | Мира 58 | ООО "Север" | 37.3 | 23.6067 | 13.6933
81 | Северная 5 | ООО "Север" | 38.4 | 16.6119 | 21.7881
82 | Северная 7 | ООО "Север" | 17.8 | 5.863 | 11.937
83 | Северная 9 | ООО "Север" | 17 | 9.1671 | 7.8329
84 | Градостроителей 8 | ООО "Север" | 35.2 | 16.1198 | 19.0802
85 | Градостроителей 16 | ООО "Север" | 15.2 | 8.4852 | 6.7148
86 | Градостроителей 16/1 | ООО "Север" | 17.8 | 9.1601 | 8.6399
87 | Градостроителей 20 | ООО "Север" | 33.5 | 16.9845 | 16.5155
88 | Градостроителей 20/1 | ООО "Север" | 33.1 | 14.77 | 18.33
89 | Градостроителей 22 | ООО "Север" | 34.9 | 14.3482 | 20.5518
90 | Бакинская 1 | ООО "Гармония" | 13.14 | 11.5376 | 1.6024
91 | Бакинская 11 | ООО "Гармония" | 14.2 | 9.9257 | 4.2743
92 | Бакинская 13 | ООО "Гармония" | 28.95 | 27.3678 | 1.5822
93 | Бакинская 15 | ООО "Гармония" | 21.28 | 12.7384 | 8.5416
94 | Бакинская 17 | ООО "Гармония" | 25.59 | 22.6303 | 2.9597
95 | Бакинская 21 | ООО "Гармония" | 30.2 | 23.1076 | 7.0924
96 | Бакинская 23 | ООО "Гармония" | 42.29 | 20.4868 | 21.8032
97 | Бакинская 25 | ООО "Гармония" | 12.93 | 9.5889 | 3.3411
98 | Бакинская 3 | ООО "Гармония" | 25.54 | 22.6514 | 2.8886
99 | Бакинская 33 | ООО "Гармония" | 50.76 | 30.707 | 20.053
100 | Бакинская 35 | ООО "Жилье" | 68.7 | 32.795 | 35.9051
101 | Ленинградская 25 | ООО "Гармония" | 55.55 | 25.1217 | 30.4283
102 | Ленинградская 31 | ООО "Гармония" | 26.51 | 17.7465 | 8.7635 | Расчет ГВ по индивидуальному потреблению. ОДПУ горячей воды не работает
103 | Прибалтийская 29 | ООО "Гармония" | 25.42 | 17.1574 | 8.2626
104 | Прибалтийская 31 | ООО "Гармония" | 17.05 | 17.05 | 0
105 | Прибалтийская 33 | ООО "Гармония" | 14.56 | 7.8441 | 6.7159
106 | Прибалтийская 35 | ООО "Гармония" | 28.4 | 20.2598 | 8.1402
107 | Прибалтийская 39 | ООО "Гармония" | 9.15 | 8.8937 | 0.25635
108 | Прибалтийская 41 | ООО "Гармония" | 16.09 | 11.9756 | 4.1144
109 | Прибалтийская 43 | ООО "Гармония" | 27.36 | 21.7564 | 5.6036
110 | Прибалтийская 45 | ООО "Гармония" | 18.98 | 10.6181 | 8.3619
111 | Прибалтийская 47 | ООО "Гармония" |  | 11.0322 | 6.7004 | Расчет тепловой энергии по среднемес. ОДПУ тепловой энергии в неисправном состоянии
112 | Прибалтийская 49 | ООО "Гармония" | 23.94 | 22.9037 | 1.0363
113 | Прибалтийская 51 | ООО "Гармония" | 18.7 | 18.7 | 0
114 | Ленинградская 35 | ООО "Гармония" | 73.49 | 31.3074 | 42.1826
115 | Ленинградская 33 | ООО "Содружество" | 61.42 | 29.4163 | 32.0037
116 | Ленинградская 37 | ООО "Содружество" | 33.49 | 27.223 | 6.267
117 | Ленинградская 39 | ООО "Содружество" | 10.41 | 7.0666 | 3.3434
118 | Ленинградская 41 | ООО "Содружество" | 24.83 | 1.0742 | 23.7558
119 | Ленинградская 43 | ООО "Содружество" | 28.43 | 23.7635 | 4.6665
120 | Ленинградская 45 | ООО "Содружество" | 12.63 | 9.4329 | 3.1971
121 | Ленинградская 47 | ООО "Содружество" | 14.65 | 10.8613 | 3.7887
122 | Ленинградская 51 | ООО "Содружество" | 27.95 | 22.8475 | 5.1025
123 | Ленинградская 53 | ООО "Содружество" | 23.34 | 21.0598 | 2.2802
124 | Ленинградская 57 | ООО "Содружество" | 10.06 | 8.0725 | 1.9875
125 | Ленинградская 59 | ООО "Содружество" | 17.37 | 9.5678 | 7.8022
126 | Ленинградская 61 | ООО "Содружество" | 25.82 | 15.5869 | 10.2331
127 | Ленинградская 65 | ООО "Содружество" | 27.98 | 16.0846 | 11.8954
128 | Прибалитийская 27/1 | ООО "Содружество" | 49.41 | 23.147 | 26.263
129 | Прибалтийская 27 | ООО "УК"Веста" | 17.7 | 9.6733 | 8.0267
130 | Прибалтийская 29/1 | ООО "Содружество" | 47.48 | 32.0849 | 15.3951
131 | Прибалтийская 31/1 | ООО "Содружество" | 52.44 | 32.2396 | 20.2004
132 | Прибалтийская 37 | ООО "Гармония" | 14.77 | 10.0156 | 4.7544
133 | Ленинградская 4 | ООО "Содружество" | 35.9 | 18.3413 | 17.5587
134 | Ленинградская 6 | ООО "Содружество" | 11.1 | 7.0511 | 4.0489
135 | Ленинградская 8 | ООО "Содружество" | 39.7 | 27.7334 | 11.9667
136 | Ленинградская 10 | ООО "Содружество" | 15.1 | 12.429 | 2.671
137 | Прибалтийская 23 | ООО "Содружество" | 34.3 | 13.4414 | 20.8586
138 | Прибалтийская 25 | ООО "Содружество" | 38.3 | 26.714 | 11.586
139 | Ленинградская 12 | ООО "Содружество" | 35 | 17.1883 | 17.8117
140 | Бакинская 19а | ООО "Содружество" | 64.8 | 36.2045 | 28.5955
141 | Нефтяников 7 | ООО "Проспект" | 22.1 | 7.973 | 14.127
142 | Олимпийская 25 | ООО "Проспект" | 24.07 | 15.3813 | 8.6887
143 | Олимпийская 27 | ООО "Проспект" | 24.23 | 12.7853 | 11.4447
144 | Дорожников 7 | ООО "Проспект" | 18.32 | 14.2391 | 4.0809
145 | Нефтяников 17 | ООО "Проспект" | 15.03 | 10.358 | 4.672
146 | Нефтяников 19 | ООО "Аркада" | 16.8 | 7.3337 | 9.4663
147 | Олимпийская 19 | ООО "Проспект" | 26.4 | 21.0276 | 5.3724
148 | Олимпийская 21 | ООО "Проспект" |  |  | 12.3 | ЦТП
149 | Студенческая 32 | ООО "Проспект" | 29.2 | 10.9032 | 18.2968
150 | Широкая 15 | ООО "Аркада" | 10.5 | 6.8405 | 3.6595
151 | Набережная 2 | ООО "Аркада" | 17.2 | 9.3975 | 7.8025
152 | Набережная 14 | ООО "Аркада" | 14.1 | 9.761 | 4.339
153 | Набережная 18 | ООО "Аркада" | 14.1 | 7.5284 | 6.5716
154 | Нефтяников 10 | ООО "Аркада" | 15 | 10.5073 | 4.4927
155 | Нефтяников 8 | ООО "Аркада" | 13.77 | 8.5623 | 5.2077 | Расчет ГВ по индивидуальному потреблению. ОДПУ горячей воды не работает
156 | Нефтяников 16 | ООО "Аркада" | 19.7 | 11.4873 | 8.2127
157 | Олимпийская 23 | ООО "Аркада" | 15.05 | 4.8415 | 10.2085
158 | Рижская 41 | ООО "Аркада" |  |  | 9.8 | ЦТП
159 | Дорожников 9 | ООО "УК"Веста" | 19.4 | 12.1233 | 7.2767
160 | Набережная 9 | ООО "Аркада" | 11.7 | 6.5938 | 5.1062
161 | Степана Повха 2 | ООО "Комфорт" | 38.5 | 20.3729 | 18.1271
162 | Степана Повха 4 | ООО "Комфорт" | 38.3 | 23.0373 | 15.2627
163 | Степана Повха 6 | ООО "Комфорт" | 40.3 | 18.51 | 21.79
164 | Степана Повха 8 | ООО "Комфорт" | 40.5 | 21.3571 | 19.1429
165 | Степана Повха 12 | ООО "Комфорт" | 29.95 | 15.3598 | 14.5902
166 | Мира 2 | ООО "Комфорт" | 99.03 | 49.6909 | 49.3391
167 | Мира 2а | ООО "Комфорт" | 35.41 | 16.6688 | 18.7412
168 | Мира 2б | ООО "Комфорт" | 28.46 | 16.55 | 11.91
169 | Мира 4 | ООО "Комфорт" |  | 15.466 | - | ОДПУ тепловой энергии не допущен, начисление по отоплению произведено по нормативу
170 | Мира 4а | ООО "Комфорт" |  | 11.1777 | - | ОДПУ тепловой энергии не допущен, начисление по отоплению произведено по нормативу
171 | Мира 6 | ООО "Комфорт" | 20.8 | 11.0303 | 9.7697
172 | Др.Народов 18 | ООО "Комфорт" | 122.24 | 50.4754 | 71.7646
173 | Др.Народов 18а | ООО "Комфорт" | 36.57 | 22.3765 | 14.1935
174 | Др.Народов 18б | ООО "Комфорт" | 36.03 | 23.2482 | 12.7818
175 | Др.Народов 22 | ООО "Комфорт" | 43.3 | 22.6507 | 20.6493
176 | Др.Народов 22а | ООО "Комфорт" | 38.4 | 15.7402 | 22.6598
177 | Др.Народов 26а | ООО "Комфорт" | 43 | 14.1303 | 28.8697
178 | Др.Народов 26б | ООО "Комфорт" | 39.8 | 21.1392 | 18.6608
179 | Др.Народов 28 | ООО "Комфорт" | 39.3 | 18.1796 | 21.1204
180 | Янтарная 5 | ООО "Наш дом" | 17.25 | 7.4518 | 9.7982
181 | Янтарная 7 | ООО "Наш дом" | 19.26 | 7.2409 | 12.0191
182 | Др.Народов 26 | ООО "Наш дом" |  | 58.8411 | - | ОДПУ тепловой энергии не допущен, начисление по отоплению произведено по нормативу
183 | Мира 4б | ООО "Комфорт + " | 20.6 | 10.7763 | 9.8237
184 | Мира 8 | ООО "Комфорт + " | 17.7 | 8.8555 | 8.8445
185 | Мира 10 | ООО "Комфорт + " | 36 | 15.459 | 20.541
186 | Мира 12 | ООО "Комфорт + " | 38.2 | 19.7402 | 18.4598
187 | Мира 14 | ООО "Комфорт + " | 120.4 | 55.0519 | 65.3481
188 | Мира 14а | ООО "Комфорт + " | 31.8 | 24.3168 | 7.4832
189 | Мира 14б | ООО "Комфорт + " | 40.9 | 23.7473 | 17.1527
190 | Молодежная 3 | ООО "Комфорт + " | 57.4 | 29.1333 | 28.2667 | Расчет ГВ по среднемес. ОДПУ горячей воды на поверке
191 | Молодежная 11 | ООО "Комфорт + " | 13.7 | 8.4219 | 5.2781 | Расчет ГВ по среднемес. ОДПУ горячей воды на поверке
192 | Молодежная 13 | ООО "Комфорт + " | 39.3 | 23.4099 | 15.8901
193 | Молодежная 13а | ООО "Комфорт + " | 28.2 | 20.6752 | 7.5248
194 | Молодежная 13б | ООО "Комфорт + " | 34.3 | 22.066 | 12.234
195 | Молодежная 15 | ООО "Комфорт + " | 38.3 | 20.8088 | 17.4912
196 | Молодежная 9 | ООО "Комфорт + " | 43.3 | 32.8934 | 10.4066
197 | Прибалтийская 11 | ООО "Уют +" | 33.4 | 22.0039 | 11.3961
198 | Прибалтийская 13 | ООО "Уют +" | 15.2 | 4.7804 | 10.4196
199 | Мира 16 | ООО "Уют +" | 26.4 | 16.5486 | 9.8514
200 | Мира 18 | ООО "Уют +" | 36.7 | 19.6214 | 17.0786 | Расчет ГВ по среднемес. Замена ОДПУ горячей воды
201 | Мира 18а | ООО "Уют +" | 34.9 | 18.3694 | 16.5306
202 | Мира 22а | ООО "Уют +" | 29.6 | 16.0143 | 13.5857
203 | Мира 22б | ООО "Уют +" | 35.2 | 18.3764 | 16.8236
204 | Мира 22в | ООО "Уют +" | 10.6 | 4.0757 | 6.5243
205 | Молодежная 10 | ООО "Комфорт + " | 33.2 | 11.2339 | 21.9661
206 | Молодежная 12 | ООО "Комфорт + " | 37.1 | 22.5804 | 14.5196
207 | Молодежная 14 | ООО "Комфорт + " | 37.8 | 18.821 | 18.979
208 | Молодежная 7 | ООО "Комфорт + " | 51 | 31.9162 | 19.0838
209 | Молодежная 2 | ООО "Комфорт + " | 21.2 | 3.4696 | 17.7304
210 | Прибалтийская 9 | ООО "Уют +" | 33.1 | 24.0075 | 9.0925 | Расчет ГВ по среднемес. ОДПУ горячей воды на поверке
211 | Прибалтийская 9 а | ООО "Уют +" | 16.6 | 10.9246 | 5.6754
212 | Мира 19 | ООО "Уют +" | 40.7 | 20.6499 | 20.0501
213 | Ленинградская 2 | ООО "Уют +" | 46.4 | 24.3543 | 22.0457 | Расчет ГВ по среднемес. Замена ОДПУ горячей воды
214 | Молодежная 26 | ООО "Уют +" | 43.3 | 15.8726 | 27.4274 | Расчет ГВ по среднемес. Замена ОДПУ горячей воды
215 | Молодежная 30 | ООО "Уют +" | 42.5 | 20.7666 | 21.7334 | Расчет ГВ по среднемес. Замена ОДПУ горячей воды
216 | Молодежная 34 | ООО "Уют +" | 40.8 | 20.0636 | 20.7364
217 | Мира 21 | ООО "Уют +" | 26.8 | 21.6102 | 5.1898
218 | Мира 23 | ООО "Уют +" | 28.5 | 21.3009 | 7.1991
219 | Мира 25 | ООО "Уют +" | 18.3 | 7.2761 | 11.0239
220 | Мира 27 | ООО "Уют +" | 15 | 7.6627 | 7.3373
221 | Мира 29 | ООО "Уют +" | 30.6 | 13.2726 | 17.3274
222 | Мира 31 | ООО "Уют +" | 31.4 | 25.6314 | 5.7686
223 | Прибалтийская 15 | ООО "Уют +" | 34.8 | 11.8455 | 22.9544
224 | Прибалтийская 17 | ООО "Уют +" | 29.9 | 19.1286 | 10.7714
225 | Молодежная 32 | ООО "Уют +" | 13.2 | 10.8965 | 2.3035
226 | Молодежная 24 | ООО "Уют +" | 43.2 | 20.0074 | 23.1926 | Расчет ГВ по среднемес. Замена ОДПУ горячей воды
227 | Др.Народов 19 | ООО "Наш дом" | 70.2 | 32.8653 | 37.3347
228 | Др.Народов 21 | ООО "Наш дом" | 21.3 | 10.5872 | 10.7128
229 | Др.Народов 25 | ООО "Наш дом" | 37.7 | 19.5083 | 18.1918
230 | Др.Народов 29 | ООО "Наш дом" | 47.2 | 21.9266 | 25.2734
231 | Др.Народов 33 | ООО "Наш дом" | 72.7 | 30.0673 | 42.6327
232 | Югорская 16 | ООО "Наш дом" | 42.7 | 18.7068 | 23.9932
233 | Югорская 18 | ООО "Наш дом" | 17.2 | 6.566 | 10.634
234 | Югорская 20 | ООО "Наш дом" | 41.1 | 19.916 | 21.184
235 | Югорская 22 | ООО "Наш дом" | 38.7 | 30.5172 | 8.1828
236 | Югорская 24 | ООО "Наш дом" | 15.4 | 8.1197 | 7.2804
237 | Югорская 26 | ООО "Наш дом" | 39.7 | 27.7404 | 11.9596
238 | Югорская 28 | ООО "Наш дом" | 16.9 | 9.4132 | 7.4868
239 | Югорская 32 | ООО "Наш дом" | 37.2 | 15.712 | 21.488
240 | Югорская 34 | ООО "Наш дом" | 29.7 | 15.7331 | 13.9669
241 | Югорская 36 | ООО "Наш дом" | 38.6 | 10.5872 | 28.0128
242 | Югорская 38 | ООО "Наш дом" | 23.6 | 9.3499 | 14.2501
243 | Др. Народов 37 | ООО "Комфорт + " | 45 | 17.9827 | 27.0173
244 | Югорская 44 | ООО "Наш дом" | 41.4 | 15.3535 | 26.0465
245 | Янтарная 3 | ООО "Наш дом" | 38.3 | 17.9406 | 20.3594
246 | Др. Народов 39 | ООО "Наш дом" | 69 | 31.8108 | 37.1893
247 | Олимпийская 17а | ООО "Проспект" | 8.8 | 5.0473 | 3.7527 | Расчет ГВ по индивидуальному потреблению. ОДПУ горячей воды не работает
248 | Дорожников 11 | ООО "УК"Веста" | 18.6 | 9.7858 | 8.8142
249 | Нефтяников 6 | ООО "Проспект" | 17.1 | 7.3618 | 9.7382 | Расчет ГВ по индивидуальному потреблению. ОДПУ горячей воды не работает
250 | Др.Народов 40 | ООО "УК"Веста" | 56.8 | 39.2645 | 17.5355
251 | Нефтяников 14 | ООО "Аркада" | 11.2 | 4.1536 | 7.0464
252 | Нефтяников 5 | ООО "УК"Веста" | 11.4 | 5.16 | 6.24
253 | Романтиков 24 | ООО "УК"Веста" | 13.7 | 10.8253 | 2.8747
254 | Романтиков 22 | ООО "УК"Веста" | 16.6 | 7.113 | 9.487
255 | Набережная 12 | ООО "УК"Веста" | 11 | 7.0352 | 3.9648
256 | Северная 3 | ООО "Север" | 35.4 | 9.3724 | 26.0276 | Расчет ГВ по индивидуальному потреблению. ОДПУ горячей воды не работает
257 | Набережная 30 | ООО "УК"Веста" | 18.2 | 8.3721 | 9.8279
258 | Фестивальная 22 | ООО "Аркада" |  |  | 0.9 | ЦТП
259 | Сургутское шоссе 7 | ООО "Север" | 29.8 | 16.6611 | 13.1389
260 | Береговая 45 | ООО "УК"Веста" | 16.2 | 7.1066 | 9.0934
261 | Строителей 11 | ООО "Проспект" | 21.1 | 8.3384 | 12.7616 | Расчет ГВ по индивидуальному потреблению. ОДПУ горячей воды не работает
262 | Береговая 47 | ООО "УК"Веста" | 17.2 | 7.9827 | 9.2173
263 | Строителей 7 | ООО "Проспект" | 20.3 | 13.324 | 6.976
264 | Строителей 9 | ООО "Проспект" | 16.7 | 14.1488 | 2.5512 | Расчет ГВ по индивидуальному потреблению. ОДПУ горячей воды не работает
265 | Олимпийская 29 | ООО "Проспект" | 23.5 | 15.1866 | 8.3134
266 | Шмидта 24 | ООО "УК"Веста" |  | 19.8594 | 16.0144
267 | Нефтяников 70 | ООО "УК"Веста" | 26.2 | 17.523 | 8.677
268 | Нефтяников 72 | ООО "УК"Веста" | 17.4 | 8.5019 | 8.8981
269 | Градостроителей 19 | ООО "Север" | 35.6 | 10.9598 | 24.6402
270 | Береговая 61 | ООО "УК"Веста" | 13.7 | 7.139 | 6.561
271 | Новосёлов 2 | ООО "УК"Веста" | 24.1 | 14.4078 | 9.6922
272 | Др.Народов 38 | ООО "УК"Веста" |  | 29.0752 | 35.3402 | Расчет тепловой энергии по среднемес. ОДПУ тепловой энергии на поверке
273 | Олимпийская 13 | ООО "Проспект" | 10.2 | 6.8907 | 3.3093 | Расчет ГВ по индивидуальному потреблению. ОДПУ горячей воды не работает
274 | Олимпийская 15 | ООО "Проспект" | 10.8 | 9.8532 | 0.9468
275 | Шмидта 16 | ООО "УК"Веста" | 35.8 | 20.4435 | 15.3565
276 | Береговая 63 | ООО "УК"Веста" | 18.9 | 14.278 | 4.622
277 | Набережная 13 | ООО "УК"Веста" | 16.6 | 7.139 | 9.461
278 | Олимпийская 15а | ООО "УК"Веста" | 14.8 | 7.4635 | 7.3365
279 | пр. Нефтяников 30 | ООО "УК"Веста" | 20.8 | 12.7204 | 8.0796
280 | Олимпийская 9 | ООО "УК"Веста" | 15.8 | 9.2158 | 6.5842
281 | Др. Народов 36 | ООО "УК"Веста" | 62.7 | 22.066 | 40.634
282 | Набережная 3 | ООО "УК"Веста" | 21.5 | 11.5587 | 9.9413
283 | Шмидта 28 | ООО "УК"Веста" | 57.3 | 19.3402 | 37.9598 | Расчет тепловой энергии по среднемес. ОДПУ тепловой энергии на поверке
284 | Комсомольская 10 | ООО "УК"Веста" | 3.86 | 0 | 3.86
285 | Комсомольская 10 А | ООО "УК"Веста" | 5.9 | 0.0649 | 5.8351