## июнь
Расход тепловой энергии по общедомовым приборам учета в разрезе домов
за август 2017 года
№ | Адрес | Управляющая компания | Общий расход тепловой энергии по показаниям общедомового прибора учета, Гкал | в том числе |  | Примечание
|  |  |  | Расход тепловой энергии на подогрев воды, Гкал | Расход тепловой энергии на отопление квартир, Гкал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ИТОГО Шмидта 10 | ООО "Жилсервис" | 39.3278 | 39.3278 | 0
2 | Шмидта 12 | ООО "Жилсервис" | 36.12 | 36.12 | 0
3 | Сопочинского 7 | ООО "Жилсервис" | 12.1 | 12.1 | 0
4 | Сопочинского 11 | ООО "Жилсервис" | 31.3 | 31.3 | 0
5 | Сопочинского 13 | ООО "Жилсервис" | 27.8 | 27.8 | 0 | по нормативу,не работает ОДПУ ГВ
6 | Сопочинского 15 | ООО "Жилсервис" | 14 | 14 | 0 | по нормативу,не работает ОДПУ ГВ
7 | Сибирская 1 | ООО "Жилсервис" | 19.7 | 19.7 | 0
8 | Сибирская 3 | ООО "Жилсервис" | 19.2 | 19.2 | 0
9 | Сибирская 15 | ООО "Жилсервис" | 26.1 | 26.1 | 0
10 | Сибирская 17 | ООО "Жилсервис" | 31.5 | 31.5 | 0
11 | Сибирская 19 | ООО "Жилсервис" | 22.7 | 22.7 | 0
12 | Солнечная 3 | ООО "Жилсервис" | 13 | 13 | 0
13 | Солнечная 7 | ООО "Жилсервис" | 28 | 28 | 0
14 | Солнечная 9 | ООО "Жилсервис" | 11 | 11 | 0
15 | Солнечная 15 | ООО "Жилсервис" | 12.2 | 12.2 | 0
16 | Солнечная 17 | ООО "Жилсервис" | 31.7 | 31.7 | 0
17 | Солнечная 19 | ООО "Жилсервис" | 6.592 | 6.592 | 0 | по нормативу,не работает ОДПУ ГВ
18 | Солнечная 21 | ООО "Жилсервис" | 28.5 | 28.5 | 0
19 | Ст. Повха 16 | ООО "Жилсервис" | 31.2 | 31.2 | 0
20 | Ст. Повха 22 | ООО "Жилсервис" | 20.1 | 20.1 | 0
21 | Бакинская 37 | ООО "Жилье" | 10.5 | 10.5 | 0
22 | Бакинская 39 | ООО "Жилье" | 23.4479 | 23.4479 | 0 | по нормативу, деф.акт ГВ
23 | Бакинская 41 | ООО "Жилье" | 18.6 | 18.6 | 0
24 | Бакинская 47 | ООО "Жилье" | 11.69 | 11.69 | 0
25 | Бакинская 49 | ООО "Жилье" | 24.8 | 24.8 | 0
26 | Бакинская 51 | ООО "Жилье" | 11.1 | 11.1 | 0
27 | Бакинская 53 | ООО "Жилье" | 23.2 | 23.2 | 0
28 | Бакинская 55 | ООО "Жилье" | 30 | 30 | 0
29 | Бакинская 57 | ООО "Жилье" | 25.08 | 25.08 | 0
30 | Бакинская 59 | ООО "Жилье" | 13.1 | 13.1 | 0
31 | Бакинская 61 | ООО "Жилье" | 22.1 | 22.1 | 0
32 | Бакинская 63 | ООО "Жилье" | 20.4 | 20.4 | 0
33 | Бакинская 65 | ООО "Жилье" | 28.4 | 28.4 | 0 | по нормативу, деф.акт ГВ
34 | Бакинская 67 | ООО "Жилье" | 10 | 10 | 0
35 | Ленинградская 1 | ООО "Жилье" | 23.4 | 23.4 | 0
36 | Ленинградская 11 | ООО "Жилье" | 22.2703 | 22.2703 | 0 | по нормативу, деф.акт ГВ
37 | Ленинградская 13 | ООО "Жилье" | 13.3 | 13.3 | 0
38 | Ленинградская 15 | ООО "Жилье" | 10.4 | 10.4 | 0
39 | Ленинградская 17 | ООО "Жилье" | 20.6506 | 20.6506 | 0 | по нормативу, на поверке ОДПУ ГВ
40 | Ленинградская 19 | ООО "Жилье" | 22.6 | 22.6 | 0
41 | Ленинградская 21 | ООО "Жилье" | 29.5091 | 29.5091 | 0 | по нормативу, на поверке ОДПУ ГВ
42 | Ленинградская 3 | ООО "Жилье" | 28.3 | 28.3 | 0
43 | Ленинградская 5 | ООО "Жилье" | 15.1 | 15.1 | 0
44 | Ленинградская 7 | ООО "Жилье" | 12.5 | 12.5 | 0
45 | Ленинградская 9 | ООО "Жилье" | 22.4 | 22.4 | 0
46 | Солнечная 5 | ООО "Жилсервис" | 34.1 | 34.1 | 0
47 | Солнечная 13 | ООО "Жилсервис" | 42.3 | 42.3 | 0
48 | Сургутское шоссе 1 | ООО "Уют" | 33.1 | 33.1 | 0
49 | Сургутское шоссе 3 | ООО "Уют" | 10.5787 | 10.5787 | 0 | по нормативу, поверка ОДПУ
50 | Сургутское шоссе 3А | ООО "Уют" | 14.927 | 14.927 | 0 | по нормативу, поверка ОДПУ
51 | Сургутское шоссе 5 | ООО "Уют" | 15.4604 | 15.4604 | 0 | по нормативу, поверка ОДПУ
52 | Сургутское шоссе 9 | ООО "Уют" | 16.8052 | 16.8052 | 0 | по нормативу, поверка ОДПУ
53 | Градостроителей 2 | ООО "Уют" | 28.62 | 28.62 | 0
54 | Градостроителей 2а | ООО "Уют" | 29.03 | 29.03 | 0
55 | Градостроителей 4 | ООО "Уют" | 16.4643 | 16.4643 | 0 | по нормативу, поверка ОДПУ
56 | Градостроителей 6 | ООО "Уют" | 25.3 | 25.3 | 0
57 | Прибалтийская 1 | ООО "Уют" | 32.2 | 32.2 | 0
58 | Прибалтийская 3 | ООО "Уют" | 15.3 | 15.3 | 0 | по нормативу, деф.акт ГВ
59 | Прибалтийская 3а | ООО "Уют" | 9 | 9 | 0
60 | Прибалтийская 5 | ООО "Уют" | 17.8 | 17.8 | 0 | по нормативу, поверка ОДПУ
61 | Др. Народов 8 | ООО "Уют" | 36.8 | 36.8 | 0
62 | Др. Народов 10 | ООО "Уют" | 34.8829 | 34.8829 | 0 | по нормативу, поверка ОДПУ
63 | Др. Народов 12 | ООО "Уют" | 29.7088 | 29.7088 | 0 | по нормативу, поверка ОДПУ
64 | Др. Народов 12/1 | ООО "Уют" | 21.1041 | 21.1041 | 0 | по нормативу, поверка ОДПУ
65 | Др. Народов 12а | ООО "Уют" | 19.7 | 19.7 | 0
66 | Др. Народов 12б | ООО "Уют" | 12.8 | 12.8 | 0
67 | Др. Народов 12в | ООО "Уют" | 23.8 | 23.8 | 0
68 | Сургутское шоссе 11 | ООО "Сибирь" | 19.5 | 19.5 | 0
69 | Сургутское шоссе 11а | ООО "Сибирь" | 13.3694 | 13.3694 | 0 | по нормативу, поверка ОДПУ тепловой энергии
70 | Сургутское шоссе 13 | ООО "Сибирь" | 12.6555 | 12.6555 | 0 | по нормативу, поверка ОДПУ тепловой энергии
71 | Сургутское шоссе 17 | ООО "Сибирь" | 9.9297 | 9.9297 | 0 | по нормативу, поверка ОДПУ тепловой энергии
72 | Мира 30 | ООО "Сибирь" | 34.0322 | 34.0322 | 0 | по нормативу, поверка ОДПУ тепловой энергии
73 | Мира 32 | ООО "Сибирь" | 20.32 | 20.32 | 0
74 | Мира 34 | ООО "Сибирь" | 34.3556 | 34.3556 | 0 | по нормативу, поверка ОДПУ
75 | Мира 36 | ООО "Сибирь" | 9.6592 | 9.6592 | 0 | по нормативу, поверка ОДПУ
76 | Мира 38 | ООО "Сибирь" | 7.1094 | 7.1094 | 0
77 | Мира 46 | ООО "Сибирь" | 24.5 | 24.5 | 0
78 | Мира 48 | ООО "Сибирь" | 22.1 | 22.1 | 0
79 | Мира 52 | ООО "Сибирь" | 22.1 | 22.1 | 0
80 | Мира 58 | ООО "Сибирь" | 24.9 | 24.9 | 0
81 | Северная 5 | ООО "Сибирь" | 29.9 | 29.9 | 0
82 | Северная 7 | ООО "Сибирь" | 14.4 | 14.4 | 0 | по нормативу, деф.акт ГВ
83 | Северная 9 | ООО "Сибирь" | 12.5 | 12.5 | 0
84 | Градостроителей 8 | ООО "Сибирь" | 25.6 | 25.6 | 0
85 | Градостроителей 16 | ООО "Сибирь" | 6.6715 | 6.6715 | 0 | по нормативу, поверка ОДПУ
86 | Градостроителей 16/1 | ООО "Сибирь" | 12.7 | 12.7 | 0
87 | Градостроителей 20 | ООО "Сибирь" | 8.3727 | 8.3727 | 0 | по нормативу, поверка ОДПУ
88 | Градостроителей 20/1 | ООО "Сибирь" | 14.4818 | 14.4818 | 0 | по нормативу, поверка ОДПУ
89 | Градостроителей 22 | ООО "Сибирь" | 8.3235 | 8.3235 | 0 | по нормативу, поверка ОДПУ
90 | Бакинская 1 | ООО "Гармония" | 11.1229 | 11.1229 | 0 | по нормативу, поверка ОДПУ тепловой энергии и ГВ
91 | Бакинская 11 | ООО "Гармония" | 8.7355 | 8.7355 | 0 | по нормативу,не работает ОДПУ ГВ
92 | Бакинская 13 | ООО "Гармония" | 16.0031 | 16.0031 | 0 | по нормативу,не работает ОДПУ ГВ
93 | Бакинская 15 | ООО "Гармония" | 13.2691 | 13.2691 | 0 | по нормативу, поверка ОДПУ тепловой энергии и ГВ
94 | Бакинская 17 | ООО "Гармония" | 26.2219 | 26.2219 | 0 | по нормативу, поверка ОДПУ тепловой энергии и ГВ
95 | Бакинская 21 | ООО "Гармония" | 28.9643 | 28.9643 | 0 | по нормативу не работает ОДПУ тепловой энергии и ГВ
96 | Бакинская 23 | ООО "Гармония" | 26.2324 | 26.2324 | 0 | по нормативу, поверка ОДПУ тепловой энергии и ГВ
97 | Бакинская 25 | ООО "Гармония" | 14.3658 | 14.3658 | 0 | по нормативу, поверка ОДПУ тепловой энергии и ГВ
98 | Бакинская 3 | ООО "Гармония" | 18.0284 | 18.0284 | 0 | по нормативу не работает ОДПУ тепловой энергии и ГВ
99 | Бакинская 33 | ООО "Гармония" | 32.1637 | 32.1637 | 0 | по нормативу, поверка ОДПУ тепловой энергии и ГВ
100 | Бакинская 35 | ООО "Жилье" | 34.5834 | 34.5834 | 0 | по нормативу, на поверке ОДПУ ГВ
101 | Ленинградская 25 | ООО "Гармония" | 33.6076 | 33.6076 | 0 | по нормативу, поверка ОДПУ тепловой энергии и ГВ
102 | Ленинградская 31 | ООО "Гармония" | 25.4838 | 25.4838 | 0 | по нормативу, поверка ОДПУ тепловой энергии и ГВ
103 | Прибалтийская 29 | ООО "Гармония" | 22.5072 | 22.5072 | 0 | по нормативу, поверка ОДПУ тепловой энергии и ГВ
104 | Прибалтийская 31 | ООО "Гармония" | 23.5055 | 23.5055 | 0 | по нормативу, поверка ОДПУ тепловой энергии и ГВ
105 | Прибалтийская 33 | ООО "Гармония" | 10.1584 | 10.1584 | 0 | по нормативу, поверка ОДПУ тепловой энергии и ГВ
106 | Прибалтийская 35 | ООО "Гармония" | 20.5993 | 20.5993 | 0 | по нормативу, поверка ОДПУ тепловой энергии и ГВ
107 | Прибалтийская 39 | ООО "Гармония" | 10.235 | 10.235 | 0 | по нормативу, поверка ОДПУ тепловой энергии и ГВ
108 | Прибалтийская 41 | ООО "Гармония" | 14.9352 | 14.9352 | 0 | по нормативу, поверка ОДПУ тепловой энергии и ГВ
109 | Прибалтийская 43 | ООО "Гармония" | 24.7189 | 24.7189 | 0 | по нормативу, поверка ОДПУ тепловой энергии и ГВ
110 | Прибалтийская 45 | ООО "Гармония" | 11.9144 | 11.9144 | 0 | по нормативу, поверка ОДПУ тепловой энергии и ГВ
111 | Прибалтийская 47 | ООО "Гармония" | 10.7186 | 10.7186 | 0 | по нормативу, поверка ОДПУ тепловой энергии и ГВ
112 | Прибалтийская 49 | ООО "Гармония" | 30.9742 | 30.9742 | 0 | по нормативу, поверка ОДПУ тепловой энергии и ГВ
113 | Прибалтийская 51 | ООО "Гармония" | 22.2169 | 22.2169 | 0 | по нормативу, поверка ОДПУ тепловой энергии и ГВ
114 | Ленинградская 35 | ООО "Гармония" | 43.5213 | 43.5213 | 0 | по нормативу, поверка ОДПУ тепловой энергии и ГВ
115 | Ленинградская 33 | ООО "Содружество" | 45.46 | 45.46 | 0
116 | Ленинградская 37 | ООО "Содружество" | 20.15 | 20.15 | 0
117 | Ленинградская 39 | ООО "Содружество" | 8.02 | 8.02 | 0
118 | Ленинградская 41 | ООО "Содружество" | 20.27 | 20.27 | 0
119 | Ленинградская 43 | ООО "Содружество" | 18.24 | 18.24 | 0 | по нормативу, деф.акт ГВ
120 | Ленинградская 45 | ООО "Содружество" | 10.23 | 10.23 | 0
121 | Ленинградская 47 | ООО "Содружество" | 6.61 | 6.61 | 0
122 | Ленинградская 51 | ООО "Содружество" | 20.31 | 20.31 | 0
123 | Ленинградская 53 | ООО "Содружество" | 17.64 | 17.64 | 0
124 | Ленинградская 57 | ООО "Содружество" | 5.06 | 5.06 | 0
125 | Ленинградская 59 | ООО "Содружество" | 14.13 | 14.13 | 0
126 | Ленинградская 61 | ООО "Содружество" | 21.78 | 21.78 | 0
127 | Ленинградская 65 | ООО "Содружество" | 20.3195 | 20.3195 | 0 | по нормативу, деф.акт ГВ
128 | Прибалитийская 27/1 | ООО "Содружество" | 40.1 | 40.1 | 0
129 | Прибалтийская 27 | ООО "Веста" | 11.4519 | 11.4519 | 0 | по нормативу, поверка ОДПУ ГВ
130 | Прибалтийская 29/1 | ООО "Содружество" | 28.75 | 28.75 | 0
131 | Прибалтийская 31/1 | ООО "Содружество" | 30.55 | 30.55 | 0
132 | Прибалтийская 37 | ООО "Гармония" | 12.9767 | 12.9767 | 0 | по нормативу, поверка ОДПУ тепловой энергии и ГВ
133 | Ленинградская 4 | ООО "Содружество" | 23 | 23 | 0
134 | Ленинградская 6 | ООО "Содружество" | 7.5 | 7.5 | 0
135 | Ленинградская 8 | ООО "Содружество" | 25.3 | 25.3 | 0
136 | Ленинградская 10 | ООО "Содружество" | 9.2 | 9.2 | 0
137 | Прибалтийская 23 | ООО "Содружество" | 22.1 | 22.1 | 0
138 | Прибалтийская 25 | ООО "Содружество" | 24.6 | 24.6 | 0
139 | Ленинградская 12 | ООО "Содружество" | 30 | 30 | 0
140 | Бакинская 19а | ООО "Содружество" | 26.3625 | 26.3625 | 0
141 | Нефтяников 7 | ООО "Проспект" | 11.97 | 11.97 | 0
142 | Олимпийская 25 | ООО "Проспект" | 12.51 | 12.51 | 0
143 | Олимпийская 27 | ООО "Проспект" | 13.22 | 13.22 | 0
144 | Дорожников 7 | ООО "Проспект" | 10.31 | 10.31 | 0
145 | Нефтяников 17 | ООО "Проспект" | 8.98 | 8.98 | 0
146 | Нефтяников 19 | ООО "Аркада" | 11.9 | 11.9 | 0
147 | Олимпийская 19 | ООО "Проспект" | 16.1 | 16.1 | 0
148 | Олимпийская 21 | ООО "Проспект" | 0 | 0 | 0 | ЦТП
149 | Студенческая 32 | ООО "Проспект" | 19.5 | 19.5 | 0
150 | Широкая 15 | ООО "Аркада" | 5.8 | 5.8 | 0
151 | Набережная 2 | ООО "Аркада" | 10.9 | 10.9 | 0
152 | Набережная 14 | ООО "Аркада" | 8.8 | 8.8 | 0
153 | Набережная 18 | ООО "Аркада" | 8.4 | 8.4 | 0
154 | Нефтяников 10 | ООО "Аркада" | 7.76 | 7.76 | 0
155 | Нефтяников 8 | ООО "Аркада" | 9.5182 | 9.5182 | 0 | по нормативу, не работает ОДПУ ГВ
156 | Нефтяников 16 | ООО "Аркада" | 9.5 | 9.5 | 0
157 | Олимпийская 23 | ООО "Аркада" | 7.46 | 7.46 | 0
158 | Рижская 41 | ООО "Аркада" | 0 | 0 | 0 | ЦТП
159 | Дорожников 9 | ООО "Веста" | 12.3232 | 12.3232 | 0 | по нормативу, поверка ОДПУ ГВ
160 | Набережная 9 | ООО "Аркада" | 5.9 | 5.9 | 0
161 | Степана Повха 2 | ООО "Комфорт" | 25.4 | 25.4 | 0 | по нормативу, деф.акт ГВ
162 | Степана Повха 4 | ООО "Комфорт" | 29.1 | 29.1 | 0
163 | Степана Повха 6 | ООО "Комфорт" | 23.4 | 23.4 | 0
164 | Степана Повха 8 | ООО "Комфорт" | 26.4 | 26.4 | 0 | по нормативу, деф.акт ГВ
165 | Степана Повха 12 | ООО "Комфорт" | 17.8829 | 17.8829 | 0 | по нормативу, поверка ОДПУ
166 | Мира 2 | ООО "Комфорт" | 34.62 | 34.62 | 0
167 | Мира 2а | ООО "Комфорт" | 24.7 | 24.7 | 0
168 | Мира 2б | ООО "Комфорт" | 20.54 | 20.54 | 0
169 | Мира 4 | ООО "Комфорт" | 18.57 | 18.57 | 0
170 | Мира 4а | ООО "Комфорт" | 22.37 | 22.37 | 0
171 | Мира 6 | ООО "Комфорт + " | 22.91 | 22.91 | 0
172 | Др.Народов 18 | ООО "Комфорт" | 79.6 | 79.6 | 0
173 | Др.Народов 18а | ООО "Комфорт" | 26.98 | 26.98 | 0
174 | Др.Народов 18б | ООО "Комфорт" | 23.16 | 23.16 | 0
175 | Др.Народов 22 | ООО "Комфорт" | 30.1 | 30.1 | 0
176 | Др.Народов 22а | ООО "Комфорт" | 26.9 | 26.9 | 0
177 | Др.Народов 26а | ООО "Комфорт" | 28.1 | 28.1 | 0
178 | Др.Народов 26б | ООО "Комфорт" | 25.3 | 25.3 | 0
179 | Др.Народов 28 | ООО "Комфорт" | 25.2 | 25.2 | 0 | по нормативу, деф.акт ГВ
180 | Янтарная 5 | ООО "Наш дом" | 10.0782 | 10.0782 | 0 | по нормативу, поверка ОДПУ
181 | Янтарная 7 | ООО "Наш дом" | 12.3419 | 12.3419 | 0 | по нормативу, поверка ОДПУ
182 | Др.Народов 26 | ООО "Наш дом" | 82.3 | 82.3 | 0
183 | Мира 4б | ООО "Комфорт + " | 19.4 | 19.4 | 0
184 | Мира 8 | ООО "Комфорт + " | 27.6 | 27.6 | 0
185 | Мира 10 | ООО "Комфорт + " | 16.891 | 16.891 | 0 | по нормативу, поверка
186 | Мира 12 | ООО "Комфорт + " | 19.9286 | 19.9286 | 0 | по нормативу, поверка
187 | Мира 14 | ООО "Комфорт + " | 55.1454 | 55.1454 | 0 | по нормативу, поверка
188 | Мира 14а | ООО "Комфорт + " | 24.7969 | 24.7969 | 0 | по нормативу, поверка
189 | Мира 14б | ООО "Комфорт + " | 23.9 | 23.9 | 0
190 | Молодежная 3 | ООО "Комфорт + " | 24.4363 | 24.4363 | 0 | по нормативу, поверка
191 | Молодежная 11 | ООО "Комфорт + " | 8.9647 | 8.9647 | 0 | по нормативу, поверка
192 | Молодежная 13 | ООО "Комфорт + " | 21.1034 | 21.1034 | 0 | по нормативу, поверка
193 | Молодежная 13а | ООО "Комфорт + " | 22.7582 | 22.7582 | 0 | по нормативу, поверка
194 | Молодежная 13б | ООО "Комфорт + " | 17.5879 | 17.5879 | 0 | по нормативу, поверка
195 | Молодежная 15 | ООО "Комфорт + " | 19.2854 | 19.2854 | 0 | по нормативу, поверка
196 | Молодежная 9 | ООО "Комфорт + " | 33.9219 | 33.9219 | 0 | по нормативу, поверка
197 | Прибалтийская 11 | ООО "Уют +" | 21.7 | 21.7 | 0
198 | Прибалтийская 13 | ООО "Уют +" | 9.4 | 9.4 | 0 | по нормативу, деф.акт ГВ
199 | Мира 16 | ООО "Уют +" | 21.9 | 21.9 | 0
200 | Мира 18 | ООО "Уют +" | 28.9 | 28.9 | 0
201 | Мира 18а | ООО "Уют +" | 26 | 26 | 0
202 | Мира 22а | ООО "Уют +" | 10.8515 | 10.8515 | 0 | по нормативу, деф.акт
203 | Мира 22б | ООО "Уют +" | 15.7788 | 15.7788 | 0 | по нормативу, деф.акт
204 | Мира 22в | ООО "Уют +" | 23 | 23 | 0
205 | Молодежная 10 | ООО "Комфорт + " | 23.4 | 23.4 | 0 | по нормативу, деф.акт ГВ
206 | Молодежная 12 | ООО "Комфорт + " | 25.9 | 25.9 | 0
207 | Молодежная 14 | ООО "Комфорт + " | 23.5 | 23.5 | 0
208 | Молодежная 7 | ООО "Комфорт + " | 26.8701 | 26.8701 | 0 | по нормативу,не работает ОДПУ ГВ
209 | Молодежная 2 | ООО "Комфорт + " | 41.2556 | 41.2556 | 0 | по нормативу, деф.акт ГВ
210 | Прибалтийская 9 | ООО "Уют +" | 21.3 | 21.3 | 0
211 | Прибалтийская 9 а | ООО "Уют +" | 9 | 9 | 0
212 | Мира 19 | ООО "Уют +" | 31.2 | 31.2 | 0
213 | Ленинградская 2 | ООО "Уют +" | 31.5 | 31.5 | 0
214 | Молодежная 26 | ООО "Уют +" | 33 | 33 | 0
215 | Молодежная 30 | ООО "Уют +" | 30.5 | 30.5 | 0
216 | Молодежная 34 | ООО "Уют +" | 30.2 | 30.2 | 0 | по нормативу, деф.акт ГВ
217 | Мира 21 | ООО "Уют +" | 18.9 | 18.9 | 0
218 | Мира 23 | ООО "Уют +" | 20.5 | 20.5 | 0
219 | Мира 25 | ООО "Уют +" | 15.1 | 15.1 | 0 | по нормативу, деф.акт ГВ
220 | Мира 27 | ООО "Уют +" | 12 | 12 | 0
221 | Мира 29 | ООО "Уют +" | 24.8 | 24.8 | 0 | по нормативу, деф.акт ГВ
222 | Мира 31 | ООО "Уют +" | 21.4 | 21.4 | 0
223 | Прибалтийская 15 | ООО "Уют +" | 25.8 | 25.8 | 0
224 | Прибалтийская 17 | ООО "Уют +" | 25.5 | 25.5 | 0
225 | Молодежная 32 | ООО "Уют +" | 8.4 | 8.4 | 0
226 | Молодежная 24 | ООО "Уют +" | 31.4 | 31.4 | 0
227 | Др.Народов 19 | ООО "Наш дом" | 52 | 52 | 0
228 | Др.Народов 21 | ООО "Наш дом" | 12.1 | 12.1 | 0
229 | Др.Народов 25 | ООО "Наш дом" | 24.6 | 24.6 | 0
230 | Др.Народов 29 | ООО "Наш дом" | 35.1 | 35.1 | 0
231 | Др.Народов 33 | ООО "Наш дом" | 28.5699 | 28.5699 | 0 | по нормативу, поверка ОДПУ
232 | Югорская 16 | ООО "Наш дом" | 24.7 | 24.7 | 0
233 | Югорская 18 | ООО "Наш дом" | 10.4 | 10.4 | 0
234 | Югорская 20 | ООО "Наш дом" | 25.7 | 25.7 | 0
235 | Югорская 22 | ООО "Наш дом" | 24.6 | 24.6 | 0
236 | Югорская 24 | ООО "Наш дом" | 9 | 9 | 0
237 | Югорская 26 | ООО "Наш дом" | 28.9 | 28.9 | 0
238 | Югорская 28 | ООО "Наш дом" | 8.8 | 8.8 | 0
239 | Югорская 32 | ООО "Наш дом" | 19.3958 | 19.3958 | 0 | по нормативу, деф.акт ГВ
240 | Югорская 34 | ООО "Наш дом" | 20.1 | 20.1 | 0
241 | Югорская 36 | ООО "Наш дом" | 14.4326 | 14.4326 | 0 | м
242 | Югорская 38 | ООО "Наш дом" | 10.6954 | 10.6954 | 0 | по нормативу, поверка ОДПУ
243 | Др. Народов 37 | ООО "Комфорт + " | 21.8999 | 21.8999 | 0 | по нормативу, деф.акт ГВ
244 | Югорская 44 | ООО "Наш дом" | 26.4 | 26.4 | 0
245 | Янтарная 3 | ООО "Наш дом" | 19.0091 | 19.0091 | 0 | по нормативу, поверка ОДПУ
246 | Др. Народов 39 | ООО "Наш дом" | 31.4593 | 31.4593 | 0 | по нормативу, поверка ОДПУ
247 | Олимпийская 17а | ООО "Проспект" | 5.9604 | 5.9604 | 0 | по нормативу,не работает ОДПУ ГВ
248 | Дорожников 11 | ООО "Веста" | 11.1 | 11.1 | 0
249 | Нефтяников 6 | ООО "Проспект" | 12.0403 | 12.0403 | 0 | по нормативу,не работает ОДПУ ГВ
250 | Др.Народов 40 | ООО "Веста" | 27.9 | 27.9 | 0
251 | Нефтяников 14 | ООО "Аркада" | 6.7 | 6.7 | 0
252 | Нефтяников 5 | ООО "Веста" | 9.6346 | 9.6346 | 0 | по нормативу, поверка ОДПУ ГВ
253 | Романтиков 24 | ООО "Веста" | 8.9 | 8.9 | 0
254 | Романтиков 22 |  | 0 |  | 0
255 | Набережная 12 | ООО "Веста" | 4.4138 | 4.4138 | 0 | по нормативу, поверка ОДПУ ГВ
256 | Северная 3 | ООО "Сибирь" | 17.7297 | 17.7297 | 0 | по нормативу, поверка ОДПУ
257 | Набережная 30 | ООО "Веста" | 12.1 | 12.1 | 0
258 | Фестивальная 22 | ООО "Аркада" | 0 | 0 | 0 | ЦТП
259 | Сургутское шоссе 7 | ООО "Сибирь" | 19.6952 | 19.6952 | 0 | по нормативу, поверка ОДПУ
260 | Береговая 45 | ООО "Веста" | 9.5267 | 9.5267 | 0 | по нормативу, поверка ОДПУ ГВ
261 | Строителей 11 | ООО "Проспект" | 9.4163 | 9.4163 | 0 | по нормативу,не работает ОДПУ ГВ
262 | Береговая 47 | ООО "Веста" | 10.4 | 10.4 | 0
263 | Строителей 7 | ООО "Проспект" | 13.6504 | 13.6504 | 0
264 | Строителей 9 | ООО "Проспект" | 11.9085 | 11.9085 | 0 | по нормативу,не работает ОДПУ ГВ
265 | Олимпийская 29 | ООО "Проспект" | 15.7 | 15.7 | 0
266 | Шмидта 24 | ООО "Веста" | 35.2 | 35.2 | 0
267 | Нефтяников 70 | ООО "Веста" | 19.3 | 19.3 | 0
268 | Нефтяников 72 | ООО "Веста" | 8.9 | 8.9 | 0
269 | Градостроителей 19 | ООО "Сибирь" | 13.2839 | 13.2839 | 0 | по нормативу, деф.акт ГВ
270 | Береговая 61 | ООО "Веста" | 6.9 | 6.9 | 0
271 | Новосёлов 2 | ООО "Веста" | 14.4 | 14.4 | 0
272 | Др.Народов 38 | ООО "Веста" | 31 | 31 | 0
273 | Олимпийская 13 | ООО "Проспект" | 4.7737 | 4.7737 | 0 | по нормативу,не работает ОДПУ ГВ
274 | Олимпийская 15 | ООО "Проспект" | 3.7 | 3.7 | 0
275 | Шмидта 16 | ООО "Веста" | 13.1098 | 13.1098 | 0 | по нормативу, поверка ОДПУ тепловой энергии
276 | Береговая 63 | ООО "Веста" | 12.2 | 12.2 | 0
277 | Набережная 13 | ООО "Веста" | 8.1 | 8.1 | 0
278 | Олимпийская 15а | ООО "Веста" | 9 | 9 | 0
279 | пр. Нефтяников 30 | ООО "Веста" | 11.36 | 11.36 | 0