## июнь
Расход тепловой энергии по общедомовым приборам учета в разрезе домов
за октябрь 2017 года
№ | Адрес | Управляющая компания | Общий расход тепловой энергии по показаниям общедомового прибора учета, Гкал | в том числе |  | Примечание
|  |  |  | Расход тепловой энергии на подогрев воды, Гкал | Расход тепловой энергии на отопление квартир, Гкал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ИТОГО Шмидта 10 | ООО "Жилсервис" | 150.2076 | 38.0675 | 112.1402
2 | Шмидта 12 | ООО "Жилсервис" | 117.39 | 46.6089 | 70.7811
3 | Сопочинского 7 | ООО "Жилсервис" | 39.5 | 11.255 | 28.245
4 | Сопочинского 11 | ООО "Жилсервис" | 93.6 | 19.6207 | 73.9793
5 | Сопочинского 13 | ООО "Жилсервис" | 91.2 | 16.0003 | 75.1997
6 | Сопочинского 15 | ООО "Жилсервис" | 40.2 | 9.0335 | 31.1665
7 | Сибирская 1 | ООО "Жилсервис" | 86.7 | 17.5539 | 69.1461
8 | Сибирская 3 | ООО "Жилсервис" | 59.1 | 15.7331 | 43.3669
9 | Сибирская 15 | ООО "Жилсервис" | 91.7 | 26.5031 | 65.1969
10 | Сибирская 17 | ООО "Жилсервис" | 97.5 | 20.851 | 76.649
11 | Сибирская 19 | ООО "Жилсервис" | 82.5 | 18.2007 | 64.2993
12 | Солнечная 3 | ООО "Жилсервис" | 39.6 | 10.8895 | 28.7105
13 | Солнечная 7 | ООО "Жилсервис" | 94.1 | 20.7666 | 73.3334
14 | Солнечная 9 | ООО "Жилсервис" | 38.4 | 8.443 | 29.957
15 | Солнечная 15 | ООО "Жилсервис" | 42 | 8.3657 | 33.6343
16 | Солнечная 17 | ООО "Жилсервис" | 94.1 | 28.7878 | 65.3122
17 | Солнечная 19 | ООО "Жилсервис" | 42.7 | 5.9122 | 36.7878
18 | Солнечная 21 | ООО "Жилсервис" | 88.2 | 17.2305 | 70.9695
19 | Ст. Повха 16 | ООО "Жилсервис" | 119.1 | 28.127 | 90.973
20 | Ст. Повха 22 | ООО "Жилсервис" | 65.3 | 18.0741 | 47.2259
21 | Бакинская 37 | ООО "Жилье" | 43.9 | 9.1038 | 34.7961
22 | Бакинская 39 | ООО "Жилье" | 87.8 | 18.735 | 69.065
23 | Бакинская 41 | ООО "Жилье" | 86.1 | 20.0917 | 66.0083
24 | Бакинская 47 | ООО "Жилье" | 38.5 | 8.5836 | 29.9164
25 | Бакинская 49 | ООО "Жилье" | 88.6 | 26.6578 | 61.9422
26 | Бакинская 51 | ООО "Жилье" | 42.1 | 14.0178 | 28.0822
27 | Бакинская 53 | ООО "Жилье" | 83.1 | 24.4785 | 58.6215
28 | Бакинская 55 | ООО "Жилье" | 94.1 | 27.649 | 66.451
29 | Бакинская 57 | ООО "Жилье" | 92.6 | 22.1867 | 70.4133
30 | Бакинская 59 | ООО "Жилье" | 40.3 | 10.2568 | 30.0432
31 | Бакинская 61 | ООО "Жилье" | 69.2 | 14.8263 | 54.3737
32 | Бакинская 63 | ООО "Жилье" | 68.4 | 15.227 | 53.173
33 | Бакинская 65 | ООО "Жилье" | 69.4 | 11.2269 | 58.1731
34 | Бакинская 67 | ООО "Жилье" | 43 | 7.3674 | 35.6326
35 | Ленинградская 1 | ООО "Жилье" | 81.1 | 17.0478 | 64.0522
36 | Ленинградская 11 | ООО "Жилье" | 80.2 | 14.6786 | 65.5214
37 | Ленинградская 13 | ООО "Жилье" | 39.9 | 7.9509 | 31.9491
38 | Ленинградская 15 | ООО "Жилье" | 47 | 10.074 | 36.926
39 | Ленинградская 17 | ООО "Жилье" | 75.3 | 18.6928 | 56.6072
40 | Ленинградская 19 | ООО "Жилье" | 86.5 | 22.3062 | 64.1938
41 | Ленинградская 21 | ООО "Жилье" | 248.4099 | 30.3682 | 218.0417 | деф. акт по ОДПУ тепловой энергии
42 | Ленинградская 3 | ООО "Жилье" | 93.1 | 20.8088 | 72.2912
43 | Ленинградская 5 | ООО "Жилье" | 41.6 | 10.784 | 30.816
44 | Ленинградская 7 | ООО "Жилье" | 39.3 | 11.3886 | 27.9114
45 | Ленинградская 9 | ООО "Жилье" | 74.5 | 18.0249 | 56.4751
46 | Солнечная 5 | ООО "Жилсервис" | 130.9 | 29.8142 | 101.0858
47 | Солнечная 13 | ООО "Жилсервис" | 170.3 | 32.7598 | 137.5402
48 | Сургутское шоссе 1 | ООО "Уют" | 140.8 | 41.549 | 99.251
49 | Сургутское шоссе 3 | ООО "Уют" | 67.9 | 17.523 | 50.377
50 | Сургутское шоссе 3А | ООО "Уют" | 70.1 | 21.8713 | 48.2287
51 | Сургутское шоссе 5 | ООО "Уют" | 56.8 | 12.4923 | 44.3077
52 | Сургутское шоссе 9 | ООО "Уют" | 49.6 | 20.9283 | 28.6717
53 | Градостроителей 2 | ООО "Уют" | 69.46 | 21.46 | 48 | ОДПУ на отопление и на подогрев
54 | Градостроителей 2а | ООО "Уют" | 99.11 | 28.35 | 70.76 | ОДПУ на поверке
55 | Градостроителей 4 | ООО "Уют" | 96.2 | 19.916 | 76.284
56 | Градостроителей 6 | ООО "Уют" | 92.8 | 19.2833 | 73.5167
57 | Прибалтийская 1 | ООО "Уют" | 116.4 | 30.3415 | 86.0585
58 | Прибалтийская 3 | ООО "Уют" | 56.8 | 10.8262 | 45.9738
59 | Прибалтийская 3а | ООО "Уют" | 41.3 | 10.8121 | 30.4879
60 | Прибалтийская 5 | ООО "Уют" | 88.9 | 25.8915 | 63.0085
61 | Др. Народов 8 | ООО "Уют" | 159.5 | 35.7616 | 123.7384
62 | Др. Народов 10 | ООО "Уют" | 168.1 | 36.3873 | 131.7127
63 | Др. Народов 12 | ООО "Уют" | 189.1 | 52.971 | 136.129
64 | Др. Народов 12/1 | ООО "Уют" | 162.1 | 30.3626 | 131.7374
65 | Др. Народов 12а | ООО "Уют" | 88.5 | 24.6964 | 63.8036
66 | Др. Народов 12б | ООО "Уют" | 45.1 | 11.2621 | 33.8379
67 | Др. Народов 12в | ООО "Уют" | 93.4 | 32.7809 | 60.6191
68 | Сургутское шоссе 11 | ООО "Сибирь" | 64.9 | 19.8594 | 45.0406
69 | Сургутское шоссе 11а | ООО "Сибирь" | 101.0192 | 19.9892 | 81.03 | ОДПУ на поверке
70 | Сургутское шоссе 13 | ООО "Сибирь" | 74.4 | 19.9892 | 54.4108
71 | Сургутское шоссе 17 | ООО "Сибирь" | 67.3 | 15.0568 | 52.2432
72 | Мира 30 | ООО "Сибирь" | 211.7202 | 37.2766 | 174.4436 | ОДПУ на поверке
73 | Мира 32 | ООО "Сибирь" | 68.64 | 24.24 | 44.4 | ОДПУ на отопление и на подогрев
74 | Мира 34 | ООО "Сибирь" | 140.8 | 42.5667 | 98.2334
75 | Мира 36 | ООО "Сибирь" | 43.7 | 10.4114 | 33.2886
76 | Мира 38 | ООО "Сибирь" | 36.3 | 8.8508 | 27.4492
77 | Мира 46 | ООО "Сибирь" | 74.6 | 20.7174 | 53.8826
78 | Мира 48 | ООО "Сибирь" | 65.3 | 14.285 | 51.015
79 | Мира 52 | ООО "Сибирь" | 77.4 | 21.1673 | 56.2327
80 | Мира 58 | ООО "Сибирь" | 79.4 | 20.3518 | 59.0482
81 | Северная 5 | ООО "Сибирь" | 78.7 | 18.749 | 59.951
82 | Северная 7 | ООО "Сибирь" | 38.4 | 6.9949 | 31.4051
83 | Северная 9 | ООО "Сибирь" | 39 | 8.0634 | 30.9366
84 | Градостроителей 8 | ООО "Сибирь" | 80.2 | 19.8105 | 60.3895
85 | Градостроителей 16 | ООО "Сибирь" | 38.4 | 9.8279 | 28.5721
86 | Градостроителей 16/1 | ООО "Сибирь" | 36.5 | 10.2919 | 26.2081
87 | Градостроителей 20 | ООО "Сибирь" | 84.7 | 17.4766 | 67.2234
88 | Градостроителей 20/1 | ООО "Сибирь" | 78.5 | 18.1023 | 60.3978
89 | Градостроителей 22 | ООО "Сибирь" | 80.6 | 14.1725 | 66.4275
90 | Бакинская 1 | ООО "Гармония" | 38.35 | 13.087 | 25.263
91 | Бакинская 11 | ООО "Гармония" | 44.19 | 10.3552 | 33.8348
92 | Бакинская 13 | ООО "Гармония" | 111.2139 | 18.3539 | 92.86 | деф. акт по ОДПУ тепловой энергии
93 | Бакинская 15 | ООО "Гармония" | 56.7105 | 12.7805 | 43.93 | ОДПУ на поверке
94 | Бакинская 17 | ООО "Гармония" | 83.45 | 23.9821 | 59.4679
95 | Бакинская 21 | ООО "Гармония" | 84.86 | 30.423 | 54.437
96 | Бакинская 23 | ООО "Гармония" | 100.29 | 24.6816 | 75.6084
97 | Бакинская 25 | ООО "Гармония" | 38.19 | 11.7984 | 26.3916
98 | Бакинская 3 | ООО "Гармония" | 42.18 | 20.3371 | 21.8429
99 | Бакинская 33 | ООО "Гармония" | 144.91 | 29.4698 | 115.4402
100 | Бакинская 35 | ООО "Жилье" | 169.2 | 35.1922 | 134.0078
101 | Ленинградская 25 | ООО "Гармония" | 146.4 | 32.2389 | 114.1611
102 | Ленинградская 31 | ООО "Гармония" | 88.24 | 24.889 | 63.351
103 | Прибалтийская 29 | ООО "Гармония" | 71.33 | 20.1192 | 51.2108
104 | Прибалтийская 31 | ООО "Гармония" | 41.24 | 24.9635 | 16.2765
105 | Прибалтийская 33 | ООО "Гармония" | 45.1585 | 9.9278 | 35.2307 | ОДПУ на поверке
106 | Прибалтийская 35 | ООО "Гармония" | 85.53 | 21.9315 | 63.5985
107 | Прибалтийская 39 | ООО "Гармония" | 38.24 | 10.6912 | 27.5488
108 | Прибалтийская 41 | ООО "Гармония" | 43.67 | 14.2948 | 29.3752
109 | Прибалтийская 43 | ООО "Гармония" | 70.43 | 22.8363 | 47.5937
110 | Прибалтийская 45 | ООО "Гармония" | 47.94 | 14.6027 | 33.3373
111 | Прибалтийская 47 | ООО "Гармония" | 46.5125 | 10.3025 | 36.21 | ОДПУ на поверке
112 | Прибалтийская 49 | ООО "Гармония" | 78.63 | 26.7492 | 51.8808
113 | Прибалтийская 51 | ООО "Гармония" | 75.96 | 21.7501 | 54.2099
114 | Ленинградская 35 | ООО "Гармония" | 257.6221 | 39.7195 | 217.9026 | деф. акт по ОДПУ тепловой энергии
115 | Ленинградская 33 | ООО "Содружество" | 204.4795 | 29.8895 | 174.59 | ОДПУ на поверке
116 | Ленинградская 37 | ООО "Содружество" | 137.6107 | 22.4707 | 115.14 | ОДПУ на поверке
117 | Ленинградская 39 | ООО "Содружество" | 45.3648 | 8.0648 | 37.3 | ОДПУ на поверке
118 | Ленинградская 41 | ООО "Содружество" | 114.5367 | 26.7667 | 87.77 | ОДПУ на поверке
119 | Ленинградская 43 | ООО "Содружество" | 95.6227 | 29.7327 | 65.89 | ОДПУ на поверке
120 | Ленинградская 45 | ООО "Содружество" | 53.152 | 13.132 | 40.02 | ОДПУ на поверке
121 | Ленинградская 47 | ООО "Содружество" | 56.2389 | 11.1854 | 45.0534 | ОДПУ на поверке
122 | Ленинградская 51 | ООО "Содружество" | 96.7715 | 23.0015 | 73.77 | ОДПУ на поверке
123 | Ленинградская 53 | ООО "Содружество" | 80.34 | 19.343 | 60.997
124 | Ленинградская 57 | ООО "Содружество" | 47.5839 | 8.9553 | 38.6286 | деф. акт по ОДПУ тепловой энергии
125 | Ленинградская 59 | ООО "Содружество" | 47.7852 | 10.5352 | 37.25 | ОДПУ на поверке
126 | Ленинградская 61 | ООО "Содружество" | 69.44 | 18.4242 | 51.0158
127 | Ленинградская 65 | ООО "Содружество" | 113.0715 | 16.8615 | 96.21 | ОДПУ на поверке
128 | Прибалитийская 27/1 | ООО "Содружество" | 177.0244 | 21.7944 | 155.23 | ОДПУ на поверке
129 | Прибалтийская 27 | ООО "Веста" | 42.04 | 11.5144 | 30.5256
130 | Прибалтийская 29/1 | ООО "Содружество" | 150.9385 | 25.1885 | 125.75 | ОДПУ на поверке
131 | Прибалтийская 31/1 | ООО "Содружество" | 158.175 | 29.7678 | 128.4072 | ОДПУ на поверке
132 | Прибалтийская 37 | ООО "Гармония" | 39.09 | 11.3183 | 27.7717
133 | Ленинградская 4 | ООО "Содружество" | 99.5 | 29.0972 | 70.4028
134 | Ленинградская 6 | ООО "Содружество" | 37.8 | 7.6486 | 30.1514
135 | Ленинградская 8 | ООО "Содружество" | 96 | 30.8195 | 65.1805
136 | Ленинградская 10 | ООО "Содружество" | 38.2 | 12.1619 | 26.0381
137 | Прибалтийская 23 | ООО "Содружество" | 93.7 | 16.2393 | 77.4607
138 | Прибалтийская 25 | ООО "Содружество" | 77.5 | 18.2358 | 59.2642
139 | Ленинградская 12 | ООО "Содружество" | 122.1374 | 17.6945 | 104.4429 | деф. акт по ОДПУ тепловой энергии
140 | Бакинская 19а | ООО "Содружество" | 128.5 | 36.4154 | 92.0846
141 | Нефтяников 7 | ООО "Проспект" | 44.55 | 9.163 | 35.387
142 | Олимпийская 25 | ООО "Проспект" | 55.58 | 22.6501 | 32.9299
143 | Олимпийская 27 | ООО "Проспект" | 70.0542 | 13.3045 | 56.7497 | ОДПУ на поверке
144 | Дорожников 7 | ООО "Проспект" | 62.94 | 13.4667 | 49.4733
145 | Нефтяников 17 | ООО "Проспект" | 40.55 | 10.2561 | 30.2939
146 | Нефтяников 19 | ООО "Аркада" | 50.6 | 11.9416 | 38.6584
147 | Олимпийская 19 | ООО "Проспект" | 57.9 | 21.4819 | 36.4181
148 | Олимпийская 21 | ООО "Проспект" |  |  | 84.4 | ЦТП
149 | Студенческая 32 | ООО "Проспект" | 55.8 | 7.6582 | 48.1418
150 | Широкая 15 | ООО "Аркада" | 31 | 7.1585 | 23.8415
151 | Набережная 2 | ООО "Аркада" | 47.2 | 13.7458 | 33.4542
152 | Набережная 14 | ООО "Аркада" | 48.4 | 10.0984 | 38.3016
153 | Набережная 18 | ООО "Аркада" | 39.2 | 9.1509 | 30.0491
154 | Нефтяников 10 | ООО "Аркада" | 35.34 | 11.4354 | 23.9046
155 | Нефтяников 8 | ООО "Аркада" | 33.15 | 9.5955 | 23.5545
156 | Нефтяников 16 | ООО "Аркада" | 45.4 | 13.7588 | 31.6412
157 | Олимпийская 23 | ООО "Аркада" | 35.45 | 8.9302 | 26.5198
158 | Рижская 41 | ООО "Аркада" |  |  | 102.4 | ЦТП
159 | Дорожников 9 | ООО "Веста" | 47.2 | 14.4338 | 32.7662
160 | Набережная 9 | ООО "Аркада" | 28.1 | 6.4705 | 21.6295
161 | Степана Повха 2 | ООО "Комфорт" | 94.5 | 13.4414 | 81.0586
162 | Степана Повха 4 | ООО "Комфорт" | 106.1 | 23.1076 | 82.9924
163 | Степана Повха 6 | ООО "Комфорт" | 87.2 | 21.1673 | 66.0327
164 | Степана Повха 8 | ООО "Комфорт" | 91 | 15.7472 | 75.2528
165 | Степана Повха 12 | ООО "Комфорт" | 29.09 | 17.1159 | 11.9741
166 | Мира 2 | ООО "Комфорт" | 380.8757 | 38.6235 | 342.2522 | деф. акт по ОДПУ тепловой энергии
167 | Мира 2а | ООО "Комфорт" | 84.72 | 18.7096 | 66.0104
168 | Мира 2б | ООО "Комфорт" | 70.49 | 16.7012 | 53.7888
169 | Мира 4 | ООО "Комфорт" | 70.5 | 18.6295 | 51.8705
170 | Мира 4а | ООО "Комфорт" | 70.64 | 18.3483 | 52.2917
171 | Мира 6 | ООО "Комфорт" | 82.52 | 17.0126 | 65.5074
172 | Др.Народов 18 | ООО "Комфорт" | 276.36 | 57.6882 | 218.6718
173 | Др.Народов 18а | ООО "Комфорт" | 130.7024 | 23.9006 | 106.8018 | деф. акт по ОДПУ тепловой энергии
174 | Др.Народов 18б | ООО "Комфорт" | 85.32 | 22.967 | 62.353
175 | Др.Народов 22 | ООО "Комфорт" | 100.6 | 23.6419 | 76.9581
176 | Др.Народов 22а | ООО "Комфорт" | 128.3 | 28.816 | 99.484
177 | Др.Народов 26а | ООО "Комфорт" | 109.4 | 17.8703 | 91.5297
178 | Др.Народов 26б | ООО "Комфорт" | 126.1 | 20.148 | 105.952
179 | Др.Народов 28 | ООО "Комфорт" | 109.9 | 12.3377 | 97.5624
180 | Янтарная 5 | ООО "Наш дом" | 39.75 | 9.139 | 30.611
181 | Янтарная 7 | ООО "Наш дом" | 38.07 | 8.9323 | 29.1377
182 | Др.Народов 26 | ООО "Наш дом" | 297.7 | 51.5299 | 246.1701
183 | Мира 4б | ООО "Комфорт + " | 73.1 | 26.011 | 47.089
184 | Мира 8 | ООО "Комфорт + " | 73.8 | 31.0023 | 42.7977
185 | Мира 10 | ООО "Комфорт + " | 84.2 | 17.4625 | 66.7375
186 | Мира 12 | ООО "Комфорт + " | 86.4 | 19.3304 | 67.0696
187 | Мира 14 | ООО "Комфорт + " | 255.9 | 58.2506 | 197.6494
188 | Мира 14а | ООО "Комфорт + " | 117.7038 | 23.8507 | 93.8531 | ОДПУ на поверке
189 | Мира 14б | ООО "Комфорт + " | 87.8 | 25.5681 | 62.2319
190 | Молодежная 3 | ООО "Комфорт + " | 137.2 | 33.6526 | 103.5474
191 | Молодежная 11 | ООО "Комфорт + " | 50.3787 | 9.4694 | 40.9093 | ОДПУ на поверке
192 | Молодежная 13 | ООО "Комфорт + " | 88 | 24.0426 | 63.9574
193 | Молодежная 13а | ООО "Комфорт + " | 76.1 | 22.2542 | 53.8458
194 | Молодежная 13б | ООО "Комфорт + " | 80.9 | 24.662 | 56.238
195 | Молодежная 15 | ООО "Комфорт + " | 98.1 | 18.0861 | 80.0139
196 | Молодежная 9 | ООО "Комфорт + " | 114.3 | 33.4698 | 80.8302
197 | Прибалтийская 11 | ООО "Уют +" | 102.9 | 27.4732 | 75.4268
198 | Прибалтийская 13 | ООО "Уют +" | 41 | 5.7013 | 35.2987
199 | Мира 16 | ООО "Уют +" | 70 | 17.4906 | 52.5094
200 | Мира 18 | ООО "Уют +" | 83.4 | 19.0724 | 64.3276
201 | Мира 18а | ООО "Уют +" | 76.1 | 13.5117 | 62.5883
202 | Мира 22а | ООО "Уют +" | 79 | 7.0511 | 71.9489
203 | Мира 22б | ООО "Уют +" | 82 | 10.1724 | 71.8276
204 | Мира 22в | ООО "Уют +" | 106.3 | 28.5207 | 77.7793
205 | Молодежная 10 | ООО "Комфорт + " | 87.9 | 10.3763 | 77.5237
206 | Молодежная 12 | ООО "Комфорт + " | 81.6 | 38.3557 | 43.2443
207 | Молодежная 14 | ООО "Комфорт + " | 76.4 | 15.219 | 61.181
208 | Молодежная 7 | ООО "Комфорт + " | 103 | 29.2708 | 73.7292
209 | Молодежная 2 | ООО "Комфорт + " | 307.5 | 34.0393 | 273.4607
210 | Прибалтийская 9 | ООО "Уют +" | 94.5 | 28.4785 | 66.0215
211 | Прибалтийская 9 а | ООО "Уют +" | 43.4 | 11.3113 | 32.0887
212 | Мира 19 | ООО "Уют +" | 108.1 | 23.0837 | 85.0163
213 | Ленинградская 2 | ООО "Уют +" | 113.7 | 21.8211 | 91.8789
214 | Молодежная 26 | ООО "Уют +" | 108.3 | 18.0952 | 90.2048
215 | Молодежная 30 | ООО "Уют +" | 98 | 20.3659 | 77.6341
216 | Молодежная 34 | ООО "Уют +" | 107.6 | 17.7578 | 89.8422
217 | Мира 21 | ООО "Уют +" | 87.5 | 26.7632 | 60.7368
218 | Мира 23 | ООО "Уют +" | 94.1 | 20.9986 | 73.1014
219 | Мира 25 | ООО "Уют +" | 41.6 | 7.269 | 34.331
220 | Мира 27 | ООО "Уют +" | 39.5 | 8.0845 | 31.4155
221 | Мира 29 | ООО "Уют +" | 78.3 | 15.3465 | 62.9535
222 | Мира 31 | ООО "Уют +" | 92.5 | 27.1991 | 65.3009
223 | Прибалтийская 15 | ООО "Уют +" | 79.9 | 20.2464 | 59.6536
224 | Прибалтийская 17 | ООО "Уют +" | 72 | 21.2236 | 50.7764
225 | Молодежная 32 | ООО "Уют +" | 39 | 9.1784 | 29.8216
226 | Молодежная 24 | ООО "Уют +" | 119.4 | 21.6173 | 97.7828
227 | Др.Народов 19 | ООО "Наш дом" | 178 | 34.3345 | 143.6655
228 | Др.Народов 21 | ООО "Наш дом" | 55.3 | 10.6434 | 44.6566
229 | Др.Народов 25 | ООО "Наш дом" | 90.1 | 19.8457 | 70.2543
230 | Др.Народов 29 | ООО "Наш дом" | 118 | 19.8808 | 98.1192
231 | Др.Народов 33 | ООО "Наш дом" | 249.3 | 43.6985 | 205.6015
232 | Югорская 16 | ООО "Наш дом" | 89.9 | 21.4556 | 68.4444
233 | Югорская 18 | ООО "Наш дом" | 43.9 | 7.6557 | 36.2443
234 | Югорская 20 | ООО "Наш дом" | 102.3 | 22.1726 | 80.1274
235 | Югорская 22 | ООО "Наш дом" | 89.9 | 27.656 | 62.244
236 | Югорская 24 | ООО "Наш дом" | 38.6 | 6.8894 | 31.7106
237 | Югорская 26 | ООО "Наш дом" | 93.2 | 28.5348 | 64.6652
238 | Югорская 28 | ООО "Наш дом" | 41.5 | 9.8139 | 31.6861
239 | Югорская 32 | ООО "Наш дом" | 76.8 | 19.8738 | 56.9262
240 | Югорская 34 | ООО "Наш дом" | 68.1 | 17.8 | 50.3
241 | Югорская 36 | ООО "Наш дом" | 95.4 | 8.675 | 86.725
242 | Югорская 38 | ООО "Наш дом" | 54.6 | 12.5345 | 42.0655
243 | Др. Народов 37 | ООО "Комфорт + " | 107.6 | 21.4766 | 86.1233
244 | Югорская 44 | ООО "Наш дом" | 85 | 19.2271 | 65.7729
245 | Янтарная 3 | ООО "Наш дом" | 98.1 | 18.8685 | 79.2315
246 | Др. Народов 39 | ООО "Наш дом" | 174.3 | 41.0833 | 133.2167
247 | Олимпийская 17а | ООО "Проспект" | 21.1 | 6.4939 | 14.6061
248 | Дорожников 11 | ООО "Веста" | 44.1 | 9.7295 | 34.3705
249 | Нефтяников 6 | ООО "Проспект" | 66 | 8.7292 | 57.2708
250 | Др.Народов 40 | ООО "Веста" | 196.2 | 45.6247 | 150.5753
251 | Нефтяников 14 | ООО "Аркада" | 26.5 | 5.192 | 21.308
252 | Нефтяников 5 | ООО "Веста" | 34 | 5.87 | 28.13
253 | Романтиков 24 | ООО "Веста" | 24.8 | 7.4246 | 17.3754
254 | Романтиков 22 | ООО "Веста" | 24.5049 | 6.5958 | 17.9091 | ОДПУ на поверке
255 | Набережная 12 | ООО "Веста" | 23.8 | 6.1785 | 17.6215
256 | Северная 3 | ООО "Сибирь" | 76.4 | 14.363 | 62.037
257 | Набережная 30 | ООО "Веста" | 49.6 | 6.8924 | 42.7076
258 | Фестивальная 22 | ООО "Аркада" |  |  | 11.1 | ЦТП
259 | Сургутское шоссе 7 | ООО "Сибирь" | 76.52 | 17.9265 | 58.5935
260 | Береговая 45 | ООО "Веста" | 48.4 | 9.6247 | 38.7753
261 | Строителей 11 | ООО "Проспект" | 49.4 | 10.5774 | 38.8226
262 | Береговая 47 | ООО "Веста" | 13.6 | 7.9178 | 5.6822
263 | Строителей 7 | ООО "Проспект" | 46.6 | 13.4213 | 33.1787
264 | Строителей 9 | ООО "Проспект" | 52.7 | 12.8424 | 39.8576
265 | Олимпийская 29 | ООО "Проспект" | 61.1 | 14.9919 | 46.1081
266 | Шмидта 24 | ООО "Веста" | 93 | 20.119 | 72.881
267 | Нефтяников 70 | ООО "Веста" | 66.7 | 17.0687 | 49.6313
268 | Нефтяников 72 | ООО "Веста" | 47.9 | 9.6052 | 38.2948
269 | Градостроителей 19 | ООО "Сибирь" | 78.8 | 12.6891 | 66.1108
270 | Береговая 61 | ООО "Веста" | 30 | 8.6317 | 21.3683
271 | Новосёлов 2 | ООО "Веста" | 51.2 | 15.1866 | 36.0134
272 | Др.Народов 38 | ООО "Веста" | 193.8 | 38.4857 | 155.3143
273 | Олимпийская 13 | ООО "Проспект" | 31.2 | 8.0902 | 23.1098
274 | Олимпийская 15 | ООО "Проспект" | 26.7 | 8.806 | 17.894
275 | Шмидта 16 | ООО "Веста" | 82.3 | 18.3018 | 63.9982
276 | Береговая 63 | ООО "Веста" | 47.1 | 14.7323 | 32.3677
277 | Набережная 13 | ООО "Веста" | 41.1 | 7.9178 | 33.1822
278 | Олимпийская 15а | ООО "Веста" | 31.5 | 7.2688 | 24.2312
279 | пр. Нефтяников 30 | ООО "Веста" | 46.42 | 16.1601 | 30.2599
280 | Олимпийская 9 | ООО "Веста" | 48 | 12.5893 | 35.4107