## январь
Расход тепловой энергии по общедомовым приборам учета в разрезе домов
за октябрь 2018 года
№ | Адрес | Управляющая компания | Общий расход тепловой энергии по показаниям общедомового прибора учета, Гкал | в том числе |  | Примечание
|  |  |  | Расход тепловой энергии на подогрев воды, Гкал | Расход тепловой энергии на отопление квартир, Гкал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ИТОГО Шмидта 10 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 111.7914 | 31.5928 | 80.1986
2 | Шмидта 12 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 89.9044 | 41.3364 | 48.568
3 | Сопочинского 7 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 31.8 | 10.7348 | 21.0652
4 | Сопочинского 11 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 76.9 | 21.5821 | 55.3179
5 | Сопочинского 13 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 72 | 19.7473 | 52.2527
6 | Сопочинского 15 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 34.1 | 5.7365 | 28.3635
7 | Сибирская 1 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 67.8 | 12.8719 | 54.9281
8 | Сибирская 3 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 46.6 | 12.9774 | 33.6226
9 | Сибирская 15 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 63.1 | 17.7367 | 45.3633
10 | Сибирская 17 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 80.6 | 16.5627 | 64.0373
11 | Сибирская 19 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 68.4 | 15.5644 | 52.8356
12 | Солнечная 3 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 31.3 | 9.9123 | 21.3877
13 | Солнечная 7 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 74 | 21.2376 | 52.7624
14 | Солнечная 9 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 29.7 | 9.7998 | 19.9002
15 | Солнечная 15 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 34.9 | 8.9351 | 25.9649
16 | Солнечная 17 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 70.1 | 20.4643 | 49.6357
17 | Солнечная 19 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 36.6 | 10.2287 | 26.3713
18 | Солнечная 21 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 72.9 | 15.6129 | 57.2871
19 | Ст. Повха 16 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 89 | 29.7088 | 59.2912
20 | Ст. Повха 22 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 53.8 | 16.7384 | 37.0616
21 | Бакинская 37 | ООО "Жилье" | 36.5 | 8.5485 | 27.9515
22 | Бакинская 39 | ООО "Жилье" | 67.8 | 17.7648 | 50.0352
23 | Бакинская 41 | ООО "Жилье" | 64.5 | 18.6225 | 45.8775
24 | Бакинская 47 | ООО "Жилье" | 33.2 | 10.545 | 22.655
25 | Бакинская 49 | ООО "Жилье" | 65.8 | 24.8932 | 40.9068
26 | Бакинская 51 | ООО "Жилье" | 36.8 | 11.3956 | 25.4044
27 | Бакинская 53 | ООО "Жилье" | 67.4 | 23.4591 | 43.9409
28 | Бакинская 55 | ООО "Жилье" | 76.6 | 23.5646 | 53.0354
29 | Бакинская 57 | ООО "Жилье" | 68.5 | 24.4082 | 44.0918
30 | Бакинская 59 | ООО "Жилье" | 34.1 | 9.8631 | 24.2369
31 | Бакинская 61 | ООО "Жилье" | 55.8 | 12.3095 | 43.4905
32 | Бакинская 63 | ООО "Жилье" | 59.5 | 17.4274 | 42.0726
33 | Бакинская 65 | ООО "Жилье" | 64.7 | 10.8965 | 53.8035
34 | Бакинская 67 | ООО "Жилье" | 32.4 | 6.6785 | 25.7215
35 | Ленинградская 1 | ООО "Жилье" | 58.3 | 15.5293 | 42.7707
36 | Ленинградская 11 | ООО "Жилье" | 72.3 | 13.7437 | 58.5563
37 | Ленинградская 13 | ООО "Жилье" | 32.5 | 8.9562 | 23.5438
38 | Ленинградская 15 | ООО "Жилье" | 36.4 | 9.1601 | 27.2399
39 | Ленинградская 17 | ООО "Жилье" | 63.8 | 12.7102 | 51.0898
40 | Ленинградская 19 | ООО "Жилье" | 62.1 | 19.5645 | 42.5355
41 | Ленинградская 21 | ООО "Жилье" | 151 | 32.8301 | 118.1699
42 | Ленинградская 3 | ООО "Жилье" | 76 | 17.8843 | 58.1157
43 | Ленинградская 5 | ООО "Жилье" | 33.5 | 8.3657 | 25.1343
44 | Ленинградская 7 | ООО "Жилье" | 34.9 | 5.7646 | 29.1354
45 | Ленинградская 9 | ООО "Жилье" | 65.6 | 16.3448 | 49.2552
46 | Солнечная 5 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 91 | 25.8212 | 65.1788
47 | Солнечная 13 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 131.3 | 28.7527 | 102.5473
48 | Сургутское шоссе 1 | ООО "Согласие" | 103.4 | 45.1704 | 58.2296
49 | Сургутское шоссе 3 | ООО "Согласие" | 45.8 | 14.927 | 30.873
50 | Сургутское шоссе 3А | ООО "Согласие" | 50.2 | 18.821 | 31.379
51 | Сургутское шоссе 5 | ООО "Согласие" | 47 | 12.7876 | 34.2124
52 | Сургутское шоссе 9 | ООО "Согласие" | 34.4 | 16.169 | 18.231
53 | Градостроителей 2 | ООО "Согласие" | 43.75 | 21.85 | 21.9 | ОДПУ на отопление и на подогрев
54 | Градостроителей 2а | ООО "Согласие" | 63.69 | 32.69 | 31 | ОДПУ на отопление и на подогрев
55 | Градостроителей 4 | ООО "Согласие" | 65 | 19.691 | 45.309
56 | Градостроителей 6 | ООО "Согласие" | 59.6 | 18.4327 | 41.1673
57 | Прибалтийская 1 | ООО "Согласие" | 73.4 | 24.7386 | 48.6614
58 | Прибалтийская 3 | ООО "Согласие" | 38.6 | 9.8069 | 28.7932
59 | Прибалтийская 3а | ООО "Согласие" | 23.8 | 9.4835 | 14.3165
60 | Прибалтийская 5 | ООО "Согласие" | 55.2 | 24.0707 | 31.1293
61 | Др. Народов 8 | ООО "Согласие" | 113.4 | 36.4295 | 76.9705
62 | Др. Народов 10 | ООО "Согласие" | 111.7 | 35.5015 | 76.1985
63 | Др. Народов 12 | ООО "Согласие" | 153.7 | 57.5757 | 96.1243
64 | Др. Народов 12/1 | ООО "Согласие" | 112.2 | 34.0533 | 78.1467
65 | Др. Народов 12а | ООО "Согласие" | 59.8 | 22.025 | 37.775
66 | Др. Народов 12б | ООО "Согласие" | 32.1 | 9.7506 | 22.3494
67 | Др. Народов 12в | ООО "Согласие" | 68.8 | 26.714 | 42.086
68 | Сургутское шоссе 11 | ООО "Север" | 47.5 | 18.1071 | 29.3929
69 | Сургутское шоссе 11а | ООО "Север" | 51.4 | 18.5614 | 32.8386
70 | Сургутское шоссе 13 | ООО "Север" | 54.2 | 18.2369 | 35.9631
71 | Сургутское шоссе 17 | ООО "Север" | 50.9 | 13.1747 | 37.7253
72 | Мира 30 | ООО "Север" | 131.36 | 44.5421 | 86.8179
73 | Мира 32 | ООО "Север" | 56.01 | 25.31 | 30.7 | ОДПУ на отопление и на подогрев
74 | Мира 34 | ООО "Север" | 90.6 | 47.4103 | 43.1897
75 | Мира 36 | ООО "Север" | 29.4 | 9.4835 | 19.9165
76 | Мира 38 | ООО "Север" | 28.3 | 9.2937 | 19.0063
77 | Мира 46 | ООО "Север" | 52.4 | 19.5926 | 32.8074
78 | Мира 48 | ООО "Север" | 49.2 | 11.6136 | 37.5864 | Расчет ГВ по среднемес. ОДПУ горячей воды в неисправном состоянии
79 | Мира 52 | ООО "Север" | 55.7 | 18.5311 | 37.1689
80 | Мира 58 | ООО "Север" | 59.1 | 22.974 | 36.126
81 | Северная 5 | ООО "Север" | 54.9 | 17.6664 | 37.2336
82 | Северная 7 | ООО "Север" | 27.7 | 7.4166 | 20.2833
83 | Северная 9 | ООО "Север" | 27.3 | 10.306 | 16.994
84 | Градостроителей 8 | ООО "Север" | 64.7 | 18.0671 | 46.6329
85 | Градостроителей 16 | ООО "Север" | 24.1 | 8.3235 | 15.7765
86 | Градостроителей 16/1 | ООО "Север" | 27.2 | 8.8648 | 18.3352
87 | Градостроителей 20 | ООО "Север" | 62.1 | 17.9898 | 44.1102
88 | Градостроителей 20/1 | ООО "Север" | 54.6 | 16.4502 | 38.1498
89 | Градостроителей 22 | ООО "Север" | 55.6 | 15.6699 | 39.9301
90 | Бакинская 1 | ООО "Гармония" | 30.86 | 12.2336 | 18.6264
91 | Бакинская 11 | ООО "Гармония" | 34.02 | 10.9766 | 23.0434
92 | Бакинская 13 | ООО "Гармония" | 62.97 | 25.7931 | 37.1769
93 | Бакинская 15 | ООО "Гармония" | 26.61 | 13.9264 | 12.6836
94 | Бакинская 17 | ООО "Гармония" | 60.78 | 21.8485 | 38.9315
95 | Бакинская 21 | ООО "Гармония" | 65.7 | 29.3573 | 36.3427
96 | Бакинская 23 | ООО "Гармония" | 129.24 | 23.5913 | 105.6487 | Расчет тепловой энергии по среднемес. ОДПУ тепловой энергии в неисправном состоянии
97 | Бакинская 25 | ООО "Гармония" | 29.76 | 11.5426 | 18.2174
98 | Бакинская 3 | ООО "Гармония" | 59.04 | 25.7284 | 33.3116
99 | Бакинская 33 | ООО "Гармония" | 104.32 | 33.2027 | 71.1173
100 | Бакинская 35 | ООО "Жилье" | 132 | 34.9602 | 97.0398
101 | Ленинградская 25 | ООО "Гармония" | 105.63 | 25.8057 | 79.8243
102 | Ленинградская 31 | ООО "Гармония" | 53.42 | 19.8105 | 33.6095 | Расчет ГВ по индивидуальному потреблению. ОДПУ горячей воды не работает
103 | Прибалтийская 29 | ООО "Гармония" | 56.05 | 19.4337 | 36.6163
104 | Прибалтийская 31 | ООО "Гармония" | 36.67 | 23.1006 | 13.5694
105 | Прибалтийская 33 | ООО "Гармония" | 30.1 | 8.3608 | 21.7392
106 | Прибалтийская 35 | ООО "Гармония" | 57.63 | 21.3276 | 36.3024
107 | Прибалтийская 39 | ООО "Гармония" | 25.03 | 9.7534 | 15.2766
108 | Прибалтийская 41 | ООО "Гармония" | 32.04 | 12.5703 | 19.4697
109 | Прибалтийская 43 | ООО "Гармония" | 55.99 | 20.2148 | 35.7752
110 | Прибалтийская 45 | ООО "Гармония" | 40.82 | 10.8157 | 30.0043
111 | Прибалтийская 47 | ООО "Гармония" | 52.0454 | 12.157 | 39.8884 | Расчет тепловой энергии по среднемес. ОДПУ тепловой энергии в неисправном состоянии
112 | Прибалтийская 49 | ООО "Гармония" | 60.17 | 22.7702 | 37.3998
113 | Прибалтийская 51 | ООО "Гармония" | 43.69 | 19.7234 | 23.9666
114 | Ленинградская 35 | ООО "Гармония" | 134.62 | 35.1739 | 99.4461
115 | Ленинградская 33 | ООО "Содружество" | 106.65 | 31.1471 | 75.5029
116 | Ленинградская 37 | ООО "Содружество" | 65.52 | 28.6472 | 36.8727
117 | Ленинградская 39 | ООО "Содружество" | 22.89 | 7.1973 | 15.6927
118 | Ленинградская 41 | ООО "Содружество" | 54.83 | 25.3038 | 29.5262
119 | Ленинградская 43 | ООО "Содружество" | 55.32 | 24.5108 | 30.8092
120 | Ленинградская 45 | ООО "Содружество" | 23.17 | 9.8666 | 13.3034
121 | Ленинградская 47 | ООО "Содружество" | 28.34 | 9.7703 | 18.5697
122 | Ленинградская 51 | ООО "Содружество" | 67.32 | 23.1498 | 44.1702
123 | Ленинградская 53 | ООО "Содружество" | 53.61 | 24.2134 | 29.3966
124 | Ленинградская 57 | ООО "Содружество" | 24.59 | 8.8817 | 15.7083
125 | Ленинградская 59 | ООО "Содружество" | 31.28 | 10.5872 | 20.6928
126 | Ленинградская 61 | ООО "Содружество" | 53.46 | 18.0221 | 35.4379
127 | Ленинградская 65 | ООО "Содружество" | 45.85 | 16.8221 | 29.0279
128 | Прибалитийская 27/1 | ООО "Содружество" | 98.07 | 24.0686 | 74.0014
129 | Прибалтийская 27 | ООО "УК"Веста" | 30.8 | 9.8069 | 20.9931
130 | Прибалтийская 29/1 | ООО "Содружество" | 88.82 | 32.2825 | 56.5375
131 | Прибалтийская 31/1 | ООО "Содружество" | 80.7 | 32.2888 | 48.4112
132 | Прибалтийская 37 | ООО "Гармония" | 30.53 | 10.4325 | 20.0975
133 | Ленинградская 4 | ООО "Содружество" | 83 | 20.9986 | 62.0014
134 | Ленинградская 6 | ООО "Содружество" | 28 | 7.6908 | 20.3092
135 | Ленинградская 8 | ООО "Содружество" | 73.9 | 27.9372 | 45.9628
136 | Ленинградская 10 | ООО "Содружество" | 28.2 | 11.8034 | 16.3966
137 | Прибалтийская 23 | ООО "Содружество" | 72.3 | 15.9089 | 56.3911
138 | Прибалтийская 25 | ООО "Содружество" | 65 | 26.011 | 38.989
139 | Ленинградская 12 | ООО "Содружество" | 63.4 | 17.9546 | 45.4454
140 | Бакинская 19а | ООО "Содружество" | 100.8 | 32.9004 | 67.8996
141 | Нефтяников 7 | ООО "Проспект" | 47.94 | 9.401 | 38.539
142 | Олимпийская 25 | ООО "Проспект" | 51.02 | 18.7561 | 32.2639
143 | Олимпийская 27 | ООО "Проспект" | 46.08 | 13.6939 | 32.3861
144 | Дорожников 7 | ООО "Проспект" | 35.27 | 13.2461 | 22.0239
145 | Нефтяников 17 | ООО "Проспект" | 35.64 | 10.4554 | 25.1846
146 | Нефтяников 19 | ООО "Аркада" | 42.6 | 8.9562 | 33.6438
147 | Олимпийская 19 | ООО "Проспект" | 50.7 | 23.2991 | 27.4009
148 | Олимпийская 21 | ООО "Проспект" |  |  | 75.3 | ЦТП
149 | Студенческая 32 | ООО "Проспект" | 47.4 | 11.8118 | 35.5882
150 | Широкая 15 | ООО "Аркада" | 27.5 | 8.0152 | 19.4849
151 | Набережная 2 | ООО "Аркада" | 34.8 | 10.8643 | 23.9357
152 | Набережная 14 | ООО "Аркада" | 29.2 | 9.6506 | 19.5494
153 | Набережная 18 | ООО "Аркада" | 31.1 | 7.9178 | 23.1822
154 | Нефтяников 10 | ООО "Аркада" | 26.74 | 7.47 | 19.27
155 | Нефтяников 8 | ООО "Аркада" | 26.91 | 8.069 | 18.841 | Расчет ГВ по индивидуальному потреблению. ОДПУ горячей воды не работает
156 | Нефтяников 16 | ООО "Аркада" | 40.1 | 13.0449 | 27.0551
157 | Олимпийская 23 | ООО "Аркада" | 34.64 | 7.8983 | 26.7417
158 | Рижская 41 | ООО "Аркада" |  |  | 90.6 | ЦТП
159 | Дорожников 9 | ООО "УК"Веста" | 34.6 | 14.5376 | 20.0624
160 | Набережная 9 | ООО "Аркада" | 19.6 | 6.2953 | 13.3047
161 | Степана Повха 2 | ООО "Комфорт" | 80.1 | 20.2675 | 59.8325
162 | Степана Повха 4 | ООО "Комфорт" | 82.3 | 23.7895 | 58.5105
163 | Степана Повха 6 | ООО "Комфорт" | 65.7 | 19.6278 | 46.0722
164 | Степана Повха 8 | ООО "Комфорт" | 81.4 | 21.3923 | 60.0077
165 | Степана Повха 12 | ООО "Комфорт" | 53.86 | 14.9486 | 38.9114
166 | Мира 2 | ООО "Комфорт" | 222.41 | 49.6571 | 172.7529
167 | Мира 2а | ООО "Комфорт" | 69.67 | 18.2787 | 51.3913
168 | Мира 2б | ООО "Комфорт" | 53.49 | 17.0428 | 36.4472
169 | Мира 4 | ООО "Комфорт" | 37.8 | 15.0442 | 22.7558
170 | Мира 4а | ООО "Комфорт" | 34.47 | 15.2551 | 19.2149
171 | Мира 6 | ООО "Комфорт" | 61.7 | 17.6453 | 44.0547
172 | Др.Народов 18 | ООО "Комфорт" | 235.47 | 41.3364 | 194.1336
173 | Др.Народов 18а | ООО "Комфорт" | 72.32 | 22.1586 | 50.1614
174 | Др.Народов 18б | ООО "Комфорт" | 72.73 | 22.3906 | 50.3394
175 | Др.Народов 22 | ООО "Комфорт" | 95.9 | 22.503 | 73.397
176 | Др.Народов 22а | ООО "Комфорт" | 95.3 | 18.8685 | 76.4315
177 | Др.Народов 26а | ООО "Комфорт" | 74.2 | 14.8966 | 59.3034
178 | Др.Народов 26б | ООО "Комфорт" | 84.1 | 21.2868 | 62.8132
179 | Др.Народов 28 | ООО "Комфорт" | 93.6 | 21.3712 | 72.2288
180 | Янтарная 5 | ООО "Наш дом" | 32.79 | 7.6627 | 25.1273
181 | Янтарная 7 | ООО "Наш дом" | 33.29 | 7.9137 | 25.3763
182 | Др.Народов 26 | ООО "Наш дом" | 100.2 | 31.1429 | 69.0571
183 | Мира 4б | ООО "Комфорт + " | 55.5 | 19.4731 | 36.0269
184 | Мира 8 | ООО "Комфорт + " | 62.9 | 19.0513 | 43.8487
185 | Мира 10 | ООО "Комфорт + " | 64.7 | 15.3957 | 49.3043
186 | Мира 12 | ООО "Комфорт + " | 68.8 | 20.394 | 48.406
187 | Мира 14 | ООО "Комфорт + " | 222.6 | 58.0186 | 164.5814
188 | Мира 14а | ООО "Комфорт + " | 85.9 | 26.9108 | 58.9892
189 | Мира 14б | ООО "Комфорт + " | 73.8 | 25.5681 | 48.2319
190 | Молодежная 3 | ООО "Комфорт + " | 117.1 | 29.2764 | 87.8236 | Расчет ГВ по среднемес. ОДПУ горячей воды на поверке
191 | Молодежная 11 | ООО "Комфорт + " | 29.2 | 8.4501 | 20.7499
192 | Молодежная 13 | ООО "Комфорт + " | 72.8 | 19.7543 | 53.0457
193 | Молодежная 13а | ООО "Комфорт + " | 62.5 | 23.0022 | 39.4978
194 | Молодежная 13б | ООО "Комфорт + " | 72.5 | 18.5614 | 53.9386
195 | Молодежная 15 | ООО "Комфорт + " | 68.6 | 22.3132 | 46.2868
196 | Молодежная 9 | ООО "Комфорт + " | 105.7 | 36.3803 | 69.3197
197 | Прибалтийская 11 | ООО "Уют +" | 69 | 24.4714 | 44.5286
198 | Прибалтийская 13 | ООО "Уют +" | 27.9 | 6.4114 | 21.4886
199 | Мира 16 | ООО "Уют +" | 48.4 | 19.4309 | 28.9691
200 | Мира 18 | ООО "Уют +" | 58.5 | 19.7164 | 38.7836
201 | Мира 18а | ООО "Уют +" | 59.5 | 20.38 | 39.12
202 | Мира 22а | ООО "Уют +" | 52.6 | 16.7033 | 35.8967
203 | Мира 22б | ООО "Уют +" | 61.3 | 20.0004 | 41.2996
204 | Мира 22в | ООО "Уют +" | 65.3 | 25.3221 | 39.9779
205 | Молодежная 10 | ООО "Комфорт + " | 59.4 | 10.4817 | 48.9183
206 | Молодежная 12 | ООО "Комфорт + " | 64.1 | 22.1515 | 41.9485
207 | Молодежная 14 | ООО "Комфорт + " | 64.6 | 20.2358 | 44.3642
208 | Молодежная 7 | ООО "Комфорт + " | 106.2 | 30.3696 | 75.8304
209 | Молодежная 2 | ООО "Комфорт + " | 220.3 | 36.0749 | 184.2251 | Расчет ГВ по среднемес. ОДПУ горячей воды на поверке
210 | Прибалтийская 9 | ООО "Уют +" | 69.7 | 27.2061 | 42.4939
211 | Прибалтийская 9 а | ООО "Уют +" | 31 | 10.9738 | 20.0262
212 | Мира 19 | ООО "Уют +" | 85.5 | 19.9181 | 65.5819
213 | Ленинградская 2 | ООО "Уют +" | 85.1 | 24.2211 | 60.8789
214 | Молодежная 26 | ООО "Уют +" | 83.1 | 15.549 | 67.551
215 | Молодежная 30 | ООО "Уют +" | 91.5 | 20.5721 | 70.9279
216 | Молодежная 34 | ООО "Уют +" | 79.2 | 20.6471 | 58.5529
217 | Мира 21 | ООО "Уют +" | 67.4 | 23.4872 | 43.9128
218 | Мира 23 | ООО "Уют +" | 75.3 | 20.1761 | 55.1239
219 | Мира 25 | ООО "Уют +" | 34.1 | 9.0335 | 25.0665
220 | Мира 27 | ООО "Уют +" | 31.2 | 8.1548 | 23.0452
221 | Мира 29 | ООО "Уют +" | 61.1 | 14.6716 | 46.4284
222 | Мира 31 | ООО "Уют +" | 69.1 | 27.6209 | 41.4791
223 | Прибалтийская 15 | ООО "Уют +" | 67 | 14.6435 | 52.3565
224 | Прибалтийская 17 | ООО "Уют +" | 56.7 | 19.9582 | 36.7418
225 | Молодежная 32 | ООО "Уют +" | 33.6 | 10.8543 | 22.7457
226 | Молодежная 24 | ООО "Уют +" | 81.1 | 19.8457 | 61.2543
227 | Др.Народов 19 | ООО "Наш дом" | 123.4 | 33.1113 | 90.2887
228 | Др.Народов 21 | ООО "Наш дом" | 39.5 | 10.9246 | 28.5754
229 | Др.Народов 25 | ООО "Наш дом" | 72 | 21.3712 | 50.6288
230 | Др.Народов 29 | ООО "Наш дом" | 84.9 | 22.018 | 62.882
231 | Др.Народов 33 | ООО "Наш дом" | 152.7 | 32.2044 | 120.4956
232 | Югорская 16 | ООО "Наш дом" | 74.5 | 20.5768 | 53.9232
233 | Югорская 18 | ООО "Наш дом" | 36.7 | 6.8824 | 29.8176
234 | Югорская 20 | ООО "Наш дом" | 76.3 | 21.0689 | 55.2311
235 | Югорская 22 | ООО "Наш дом" | 79.6 | 31.2976 | 48.3024
236 | Югорская 24 | ООО "Наш дом" | 30.3 | 7.6627 | 22.6373
237 | Югорская 26 | ООО "Наш дом" | 81 | 28.823 | 52.177
238 | Югорская 28 | ООО "Наш дом" | 33.8 | 10.2357 | 23.5643
239 | Югорская 32 | ООО "Наш дом" | 68.4 | 18.9529 | 49.4471
240 | Югорская 34 | ООО "Наш дом" | 60.2 | 18.8193 | 41.3807
241 | Югорская 36 | ООО "Наш дом" | 76.5 | 13.8842 | 62.6157
242 | Югорская 38 | ООО "Наш дом" | 47.5 | 9.3358 | 38.1642
243 | Др. Народов 37 | ООО "Комфорт + " | 82.2 | 20.2956 | 61.9044
244 | Югорская 44 | ООО "Наш дом" | 75.4 | 18.4397 | 56.9603
245 | Янтарная 3 | ООО "Наш дом" | 77.9 | 18.6436 | 59.2564
246 | Др. Народов 39 | ООО "Наш дом" | 123.7 | 33.8776 | 89.8224
247 | Олимпийская 17а | ООО "Проспект" | 15.7 | 5.8416 | 9.8584 | Расчет ГВ по индивидуальному потреблению. ОДПУ горячей воды не работает
248 | Дорожников 11 | ООО "УК"Веста" | 33.7 | 10.0881 | 23.612
249 | Нефтяников 6 | ООО "Проспект" | 50.2 | 5.9966 | 44.2034 | Расчет ГВ по индивидуальному потреблению. ОДПУ горячей воды не работает
250 | Др.Народов 40 | ООО "УК"Веста" | 141.8 | 40.1731 | 101.6269
251 | Нефтяников 14 | ООО "Аркада" | 19.3 | 4.8026 | 14.4974
252 | Нефтяников 5 | ООО "УК"Веста" | 25.2 | 5.624 | 19.576
253 | Романтиков 24 | ООО "УК"Веста" | 20.8 | 11.2407 | 9.5593
254 | Романтиков 22 | ООО "УК"Веста" | 30.2 | 7.788 | 22.412
255 | Набережная 12 | ООО "УК"Веста" | 18.1 | 7.0676 | 11.0324
256 | Северная 3 | ООО "Север" | 56.2 | 21.6714 | 34.5286 | Расчет ГВ по индивидуальному потреблению. ОДПУ горячей воды не работает
257 | Набережная 30 | ООО "УК"Веста" | 34.8 | 6.3083 | 28.4917
258 | Фестивальная 22 | ООО "Аркада" |  |  | 6.6 | ЦТП
259 | Сургутское шоссе 7 | ООО "Север" | 52.91 | 18.1374 | 34.7726
260 | Береговая 45 | ООО "УК"Веста" | 29.9 | 8.1904 | 21.7096
261 | Строителей 11 | ООО "Проспект" | 41.1 | 8.3124 | 32.7876 | Расчет ГВ по индивидуальному потреблению. ОДПУ горячей воды не работает
262 | Береговая 47 | ООО "УК"Веста" | 29.7 | 7.9178 | 21.7822
263 | Строителей 7 | ООО "Проспект" | 39.4 | 12.8891 | 26.5109
264 | Строителей 9 | ООО "Проспект" | 33.3 | 8.5726 | 24.7274 | Расчет ГВ по индивидуальному потреблению. ОДПУ горячей воды не работает
265 | Олимпийская 29 | ООО "Проспект" | 46.9 | 14.7972 | 32.1028
266 | Шмидта 24 | ООО "УК"Веста" | 41.14 | 19.7296 | 21.4104
267 | Нефтяников 70 | ООО "УК"Веста" | 54.6 | 15.2515 | 39.3485
268 | Нефтяников 72 | ООО "УК"Веста" | 37 | 7.8529 | 29.1471
269 | Градостроителей 19 | ООО "Север" | 60.7 | 13.4484 | 47.2516
270 | Береговая 61 | ООО "УК"Веста" | 24.6 | 6.7496 | 17.8504
271 | Новосёлов 2 | ООО "УК"Веста" | 42.9 | 13.3045 | 29.5955
272 | Др.Народов 38 | ООО "УК"Веста" | 251.28 | 30.503 | 220.777 | Расчет тепловой энергии по среднемес. ОДПУ тепловой энергии на поверке
273 | Олимпийская 13 | ООО "Проспект" | 24.9 | 4.8635 | 20.0365 | Расчет ГВ по индивидуальному потреблению. ОДПУ горячей воды не работает
274 | Олимпийская 15 | ООО "Проспект" | 25.4 | 10.1983 | 15.2017
275 | Шмидта 16 | ООО "УК"Веста" | 66.5 | 19.47 | 47.03
276 | Береговая 63 | ООО "УК"Веста" | 40.7 | 14.0833 | 26.6167
277 | Набережная 13 | ООО "УК"Веста" | 32.3 | 6.3602 | 25.9398
278 | Олимпийская 15а | ООО "УК"Веста" | 29.5 | 7.7231 | 21.7769
279 | пр. Нефтяников 30 | ООО "УК"Веста" | 40.7 | 12.1363 | 28.5637
280 | Олимпийская 9 | ООО "УК"Веста" | 31.2 | 10.384 | 20.816
281 | Др. Народов 36 | ООО "УК"Веста" | 162.4 | 22.5203 | 139.8797
282 | Набережная 3 | ООО "УК"Веста" | 39.6 | 12.688 | 26.9121
283 | Шмидта 28 | ООО "УК"Веста" | 111.2 | 20.119 | 91.081
284 | Комсомольская 10 | ООО "УК"Веста" | 25.36 | 0 | 25.36
285 | Комсомольская 10 А | ООО "УК"Веста" | 15.84 | 0 | 15.84
286 | Нефтяников 9 | ООО "Проспект" | 64.56 | 3.4942 | 61.0658 | Расчет ГВ по индивидуальному потреблению. ОДПУ горячей воды не работает