| Утвержден |  |  | Приложение № 9 |
| --- | --- | --- | --- |
| решением общего собрания собственников помещений |  | к Договору |
| в многоквартирном доме |  |  | от "01 " января 2015 г. |
| протокол № 3 от 31.12.2014г. |  |  |  |
| Перечень работ, услуг по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, определение их стоимости и размера платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома |
| г. Когалым, ул.Строителей, дом № 11 общая площадь жилых и нежилых помещений 2306,1кв.м. |
| 1. Перечень работ, услуг по управлению многоквартирным домом и содержанию общего имущества в многоквартирном доме по адресу |
| № п/п | Наименование работ, услуг | Периодичность (график, срок) выполнения | Годовая стоимость работ, услуг в целом по дому, руб. (на дату заключения Договора) | Стоимость работ, услуг в расчете на 1 кв. м общей площади помещений в месяц, руб. |
| 1 | Стоимость работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |  | 946 707,59 | 34,21 |
| 2 | Услуги по управлению многоквартирным домом (в соответствии с перечнем, установленным в п.4 Стандартов управления многоквартирным домом) | ежедневно | 88 000,78 | 3,18 |
| 3 | Работы, услуги по содержанию общего имущества |  | 858 706,82 | 31,03 |
| 3.1 | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов | по необходимости,но не реже раза в 1 год | 2 559,95 | 0,09 |
| 3.2 | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами | по необходимости, но не реже раза в 1 год | 5 350,64 | 0,19 |
| 3.3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен |  |  |  |
| 3.4 | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами |  |  |  |
| 3.5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен | по необходимости. но не реже раза в 1 год | 1 609,39 | 0,06 |
| 3.6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий |  | - | 0,00 |
| 3.7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш | по необходимости, но не реже раза в 1 год | 9 341,80 | 0,34 |
| 3.8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта лестниц | по графику | 217 206,69 | 7,85 |
| 3.9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов | по необходимости, но не реже раза в 1 год | 13 420,52 | 0,48 |
| 3.10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта перегородок |  | - | 0,00 |
| 3.11 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта внутренней отделки | по мере необходимости | 7 320,07 | 0,26 |
| 3.12 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу | по графику | 7 625,07 | 0,28 |
| 3.13 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу | по необходимости, но не реже раза в 1 год | 2 438,70 | 0,09 |
| 3.14 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления | по мере необходимости | 42 735,46 | 1,54 |
| 3.15 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта индивидуальных тепловых пунктов | по графику | 77 484,96 | 2,80 |
| 3.16 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения | по графику | 143 399,04 | 5,18 |
| 3.17 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта электрооборудования | по графику | 47 123,00 | 1,70 |
| 3.18 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта лифта (лифтов) |  |  | - |
| 3.19 | Работы по содержанию и текущему ремонту помещений, входящих в состав общего имущества | по необходимости, но не реже раза в 1 год | 2 858,14 | 0,10 |
| 3.20 | Работы по содержанию придомовой территории в холодный период года | по графику | 129 728,25 | 4,69 |
| 3.21 | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года | по графику | 29 570,22 | 1,07 |
| 3.22 | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | по графику | 66 692,41 | 2,41 |
| 3.23 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | по графику | 11 997,60 | 0,43 |
| 3.24 | Работы по обеспечению устранения аварий на внутридомовых инженерных системах, выполнения заявок населения | по заявкам населения | 38 742,48 | 1,40 |
| 3.25 | Работы по устранению мелких повреждений, неисправностей и нарушений, выявленных в ходе проведения частичных осмотров элементов общего имущества и (или) по заявкам собственников и нанимателей помещений | в течение года в соответствии с планом мероприятий и (или) во внеочеред-ном порядке | 1 502,42 | 0,05 |
| 4 | Коммунальные услуги на общедомовые нужды (водоснабжение, электроэнергия) | стоимость с м2 квартиры | - | 0,00 |
| 5 | Обслуживание системы ограниченного доступа «домофон» с абонентским устройством | стоимость с квартиры | - | 0,00 |
| 5.1 | Обслуживание системы ограниченного доступа «домофон» без абонентского устройства | стоимость с квартиры | - | 0,00 |

| 2. Перечень работ по текущему ремонту общего имущества |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Виды работ | Объемы работ | Сроки (год) проведения работ и их стоимость по годам, руб. (на дату заключения Договора) |
|  |  |  | на 2015 год (1 год действия Договора) | на 2016 год (2 год действия Договора) | на 217 год (3 год действия Договора) | на 2018 год (4 год действия Договора) | на 2019 год (5 год действия Договора) |
|  |  |  | График проведения | рубли | График проведения | рубли | График проведения | рубли | График проведения | рубли | График проведения | рубли |
| 1 | Установка светодиодных светильников с датчиком движения | 4 |  | 6 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Косметический ремонт 2-го подъезда лестничная клетка с тамбуром. | 1 |  | 79 472,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена общедомовых приборов учета ХВС | 1 |  | 5 203,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена общедомовых приборов учета ГВС | 2 |  | 10 406,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Проведение эксплуатационных испытаний ограждений на кровле | 167,3 |  | 101 350,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц | 50 |  | 30 290,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 233 121,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. Непредвиденные работы |
| --- |
| № п/п | Состав работ | Объемы работ | Сроки (год) проведения работ | Размер резерва, руб. на дату заключения Договора |
|  |  |  |  | Ежегодный в течение срока действия Договора | на 1 кв.м |
|  |  |  |  |  | в год | в месяц |

| 4. Определение планово-договорной стоимости работ, услуг по содержанию и ремонту общего имущества, и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Виды работ | Планово-договорная стоимость, руб. (на дату заключения Договора) |
|  |  | на 2015 год (1 год действия Договора) | на 2016 год (2 год действия Договора) | на 217 год (3 год действия Договора) | на 2018 год (4 год действия Договора) | на 2019 год (5 год действия Договора) |
|  |  | Годовая стоимость в целом по дому | Стоимость в расчете на 1 кв. м общей площади в месяц | Годовая стоимость в целом по дому | Стоимость в расчете на 1 кв. м общей площади в месяц | Годовая стоимость в целом по дому | Стоимость в расчете на 1 кв. м общей площади в месяц | Годовая стоимость в целом по дому | Стоимость в расчете на 1 кв. м общей площади в месяц | Годовая стоимость в целом по дому | Стоимость в расчете на 1 кв. м общей площади в месяц |
| 1 | Стоимость работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | 946707,59 | 34,21 | 946707,59 | 34,21 | 946707,59 | 34,21 | 946707,59 | 34,21 | 946707,59 | 34,21 |
| 2 | Работы по текущему ремонту общего имущества, всего | 233121,34 | 8,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Резерв на непредвиденные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ИТОГО: | 1179828,93 | 42,63 | 946707,59 | 34,21 | 946707,59 | 34,21 | 946707,59 | 34,21 | 946707,59 | 34,21 |
| 5 | Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения |  | 34,21 |  | 34,21 |  | 34,21 |  | 34,21 |  | 34,21 |