**Выполнение**

**мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилых домах**

**ООО «Гармония» на 31.12.2014г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Тип дома** | **Виды выполненных работ** | **Единицы измерений** | **Плановые объемы работ на 2014 год** | **Объем выполненных работ за 11 месяцев 2014года** | **Плановые затраты (тыс. руб.)на 2014год** | **Затраты всего (тыс. руб) за 11 месяцев 2014года** |
| **1** | **9-ти эт.латв.серии** | **Част.ремонт межп.швов** | **м** | **84** | **100%** | **79,168** | **79,168** |
|  | **5-ти эт.азерб.серии** |  | **м** | **174** | **100%** | **164,191** | **164,191** |
|  | **5-ти эт.эст.серии** |  | **м** | **10** | **100%** | **10,211** | **10,211** |
| **всего** |  |  |  | **268** | **100%** | **253,571** | **253,571** |
| **2** | **9-ти эт.латв.серии** | **Установка светодиодных ламп на лест. клетках и тамбурах** | **шт** | **69** | **100%** | **134,454** | **134,454** |
|  | **5-ти эт.азерб.серии** |  | **шт** | **284** | **100%** | **335,091** | **335,091** |
|  | **5-ти эт.эст.серии** |  | **шт** | **64** | **100%** | **89,073** | **89,073** |
| **всего** |  |  |  | **417** | **100%** | **558,619** | **558,619** |
| **3** | **9-ти эт.латв.серии** | **Замена дверных блоков** | **шт** | **1** | **100%** | **12,945** | **12,945** |
|  | **5-ти****эт.азерб.серии** |  | **шт** | **1** | **100%** | **20,116** | **20,116** |
|  | **5-ти эт.эст.серии** |  | **шт** | **3** | **100%** | **43,996** | **43,996** |
| **всего** |  |  |  | **5** | **100%** | **77,058** | **77,058** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **9-ти эт.латв.серии** | **Замена оконных блоков** | **шт** | **16** | **100%** | **389,888** | **389,888** |
|  | **5-ти эт.азерб.серии** |  | **шт** | **26** | **100%** | **271,562** | **271,562** |
|  | **5-ти эт.эст.серии** |  | **шт** | **-** | **0** | **0** | **0** |
| **всего** |  |  |  | **42** | **100%** | **661,450** | **661,450** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |