## май
Расход тепловой энергии по общедомовым приборам учета в разрезе домов
за май 2015 года
№ | Адрес | Управляющая компания | Общий расход тепловой энергии по показаниям общедомового прибора учета, Гкал | в том числе |  | Примечание
|  |  |  | Расход тепловой энергии на подогрев воды, Гкал | Расход тепловой энергии на отопление квартир, Гкал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ИТОГО Шмидта 10 | ООО "Жилсервис" | 159.217 | 47.7618 | 111.4552
2 | Шмидта 12 | ООО "Жилсервис" | 103.8794 | 49.3506 | 54.5288
3 | Сопочинского 7 | ООО "Жилсервис" | 31 | 7.6697 | 23.3303
4 | Сопочинского 11 | ООО "Жилсервис" | 75.4 | 22.3132 | 53.0868
5 | Сопочинского 13 | ООО "Жилсервис" | 76.2 | 25.6103 | 50.5897
6 | Сопочинского 15 | ООО "Жилсервис" | 34.6 | 6.7263 | 27.8737
7 | Сибирская 1 | ООО "Жилсервис" | 68.8 | 12.9071 | 55.8929
8 | Сибирская 3 | ООО "Жилсервис" | 45.7 | 9.4132 | 36.2868
9 | Сибирская 15 | ООО "Жилсервис" | 59.4 | 20.0144 | 39.3856
10 | Сибирская 17 | ООО "Жилсервис" | 81 | 20.2183 | 60.7817
11 | Сибирская 19 | ООО "Жилсервис" | 68.6 | 21.4134 | 47.1866
12 | Солнечная 3 | ООО "Жилсервис" | 36 | 14.1303 | 21.8697
13 | Солнечная 7 | ООО "Жилсервис" | 76.4 | 22.0953 | 54.3047
14 | Солнечная 9 | ООО "Жилсервис" | 30.4 | 6.9878 | 23.4122
15 | Солнечная 15 | ООО "Жилсервис" | 34.3 | 12.9422 | 21.3578
16 | Солнечная 17 | ООО "Жилсервис" | 74 | 30.2571 | 43.7429
17 | Солнечная 19 | ООО "Жилсервис" | 34.9 | 10.8403 | 24.0597
18 | Солнечная 21 | ООО "Жилсервис" | 68.4 | 19.5223 | 48.8777
19 | Ст. Повха 16 | ООО "Жилсервис" | 86.8 | 36.2467 | 50.5533
20 | Ст. Повха 22 | ООО "Жилсервис" | 49.8 | 15.002 | 34.798
21 | Бакинская 37 | ООО "Жилье" | 36.5 | 9.61 | 26.89
22 | Бакинская 39 | ООО "Жилье" | 78.7 | 20.4222 | 58.2779
23 | Бакинская 41 | ООО "Жилье" | 63.7 | 27.2553 | 36.4447
24 | Бакинская 47 | ООО "Жилье" | 32.8 | 8.4149 | 24.3851
25 | Бакинская 49 | ООО "Жилье" | 75.4 | 31.2202 | 44.1798
26 | Бакинская 51 | ООО "Жилье" | 34 | 12.2744 | 21.7256
27 | Бакинская 53 | ООО "Жилье" | 79.3 | 27.5717 | 51.7283
28 | Бакинская 55 | ООО "Жилье" | 80.8 | 26.0883 | 54.7117
29 | Бакинская 57 | ООО "Жилье" | 77 | 23.7263 | 53.2737
30 | Бакинская 59 | ООО "Жилье" | 34.7 | 10.6997 | 24.0003
31 | Бакинская 61 | ООО "Жилье" | 59.3 | 12.893 | 46.407
32 | Бакинская 63 | ООО "Жилье" | 56 | 15.2621 | 40.7379
33 | Бакинская 65 | ООО "Жилье" | 63.6 | 12.5626 | 51.0374
34 | Бакинская 67 | ООО "Жилье" | 34.3 | 9.9264 | 24.3736
35 | Ленинградская 1 | ООО "Жилье" | 73.4 | 24.7105 | 48.6896
36 | Ленинградская 11 | ООО "Жилье" | 67.7 | 20.3097 | 47.3903
37 | Ленинградская 13 | ООО "Жилье" | 31 | 9.8842 | 21.1158
38 | Ленинградская 15 | ООО "Жилье" | 44.9 | 11.2832 | 33.6168
39 | Ленинградская 17 | ООО "Жилье" | 68 | 21.0689 | 46.9311
40 | Ленинградская 19 | ООО "Жилье" | 73.1 | 19.4239 | 53.6761
41 | Ленинградская 21 | ООО "Жилье" | 145.7 | 36.9427 | 108.7573
42 | Ленинградская 3 | ООО "Жилье" | 66.9 | 25.2236 | 41.6764
43 | Ленинградская 5 | ООО "Жилье" | 37.3 | 10.7137 | 26.5863
44 | Ленинградская 7 | ООО "Жилье" | 42.4 | 13.5187 | 28.8813
45 | Ленинградская 9 | ООО "Жилье" | 71.2 | 19.8246 | 51.3754
46 | Солнечная 5 | ООО "Жилсервис" | 93.8 | 31.41 | 62.39
47 | Солнечная 13 | ООО "Жилсервис" | 139 | 36.6122 | 102.3878
48 | Сургутское шоссе 1 | ООО "Уют" | 115 | 34.8124 | 80.1876
49 | Сургутское шоссе 3 | ООО "Уют" | 53.9 | 15.1866 | 38.7134
50 | Сургутское шоссе 3А | ООО "Уют" | 62.8 | 18.3018 | 44.4982
51 | Сургутское шоссе 5 | ООО "Уют" | 49.3 | 15.22 | 34.08
52 | Сургутское шоссе 9 | ООО "Уют" | 45.3 | 13.7999 | 31.5001
53 | Градостроителей 2 | ООО "Уют" | 25.9 | 20.4824 | 5.4176
54 | Градостроителей 2а | ООО "Уют" | 36.4 | 21.8064 | 14.5936
55 | Градостроителей 4 | ООО "Уют" | 60.7 | 25.2307 | 35.4693
56 | Градостроителей 6 | ООО "Уют" | 60.4 | 23.3044 | 37.0956
57 | Прибалтийская 1 | ООО "Уют" | 73 | 31.9021 | 41.0979
58 | Прибалтийская 3 | ООО "Уют" | 34.4 | 10.306 | 24.094
59 | Прибалтийская 3а | ООО "Уют" | 27.2 | 10.4817 | 16.7183
60 | Прибалтийская 5 | ООО "Уют" | 55 | 25.301 | 29.699
61 | Др. Народов 8 | ООО "Уют" | 98.9 | 40.3311 | 58.5689
62 | Др. Народов 10 | ООО "Уют" | 109 | 41.8355 | 67.1645
63 | Др. Народов 12 | ООО "Уют" | 105.3 | 40.8654 | 64.4346
64 | Др. Народов 12/1 | ООО "Уют" | 96.6 | 39.7265 | 56.8735
65 | Др. Народов 12а | ООО "Уют" | 61.2 | 27.7193 | 33.4807
66 | Др. Народов 12б | ООО "Уют" | 30.1 | 10.0459 | 20.0541
67 | Др. Народов 12в | ООО "Уют" | 66.6 | 33.2871 | 33.3129
68 | Сургутское шоссе 11 | ООО "Сибирь" | 63.2 | 16.3548 | 46.8452
69 | Сургутское шоссе 11а | ООО "Сибирь" | 61.2 | 16.6144 | 44.5856
70 | Сургутское шоссе 13 | ООО "Сибирь" | 57.6 | 16.0952 | 41.5048
71 | Сургутское шоссе 17 | ООО "Сибирь" | 59.8 | 17.9773 | 41.8227
72 | Мира 30 | ООО "Сибирь" | 125.7 | 43.5719 | 82.1281
73 | Мира 32 | ООО "Сибирь" | 36.3 | 16.8805 | 19.4195
74 | Мира 34 | ООО "Сибирь" | 118.9 | 53.6811 | 65.2189
75 | Мира 36 | ООО "Сибирь" | 31 | 11.0512 | 19.9488
76 | Мира 38 | ООО "Сибирь" | 28.4 | 10.9598 | 17.4402
77 | Мира 46 | ООО "Сибирь" | 75.4 | 21.568 | 53.832
78 | Мира 48 | ООО "Сибирь" | 51.6 | 15.5012 | 36.0988
79 | Мира 52 | ООО "Сибирь" | 54.5 | 23.192 | 31.308
80 | Мира 58 | ООО "Сибирь" | 65.9 | 24.127 | 41.773
81 | Северная 5 | ООО "Сибирь" | 56.9 | 18.9318 | 37.9682
82 | Северная 7 | ООО "Сибирь" | 30.7 | 8.0072 | 22.6928
83 | Северная 9 | ООО "Сибирь" | 28.3 | 8.8648 | 19.4352
84 | Градостроителей 8 | ООО "Сибирь" | 72 | 20.4714 | 51.5286
85 | Градостроителей 16 | ООО "Сибирь" | 28.1 | 10.9106 | 17.1894
86 | Градостроителей 16/1 | ООО "Сибирь" | 30.3 | 9.139 | 21.161
87 | Градостроителей 20 | ООО "Сибирь" | 63.5 | 15.1004 | 48.3996
88 | Градостроителей 20/1 | ООО "Сибирь" | 64.2 | 20.7315 | 43.4685
89 | Градостроителей 22 | ООО "Сибирь" | 62.9 | 16.0003 | 46.8997
90 | Бакинская 1 | ООО "Гармония" | 32.31 | 12.6652 | 19.6448
91 | Бакинская 11 | ООО "Гармония" | 25.2 | 10.6786 | 14.5214
92 | Бакинская 13 | ООО "Гармония" | 65.93 | 30.4399 | 35.4901
93 | Бакинская 15 | ООО "Гармония" | 36.29 | 13.7788 | 22.5112
94 | Бакинская 17 | ООО "Гармония" | 115.6808 | 27.9028 | 87.778 | ОПУ не работает, расчет по среднему
95 | Бакинская 21 | ООО "Гармония" | 67.1 | 23.9435 | 43.1565
96 | Бакинская 23 | ООО "Гармония" | 83.19 | 25.1414 | 58.0486
97 | Бакинская 25 | ООО "Гармония" | 51.695 | 12.4839 | 39.2111 | ОПУ не работает, расчет по среднему
98 | Бакинская 3 | ООО "Гармония" | 62.2 | 21.5941 | 40.6059
99 | Бакинская 33 | ООО "Гармония" | 119.15 | 34.0814 | 85.0686
100 | Бакинская 35 | ООО "Жилье" | 123.5 | 31.7686 | 91.7314
101 | Ленинградская 25 | ООО "Гармония" | 138.95 | 35.1409 | 103.8091
102 | Ленинградская 31 | ООО "Гармония" | 60.88 | 22.3744 | 38.5056
103 | Прибалтийская 29 | ООО "Гармония" | 61.45 | 21.9582 | 39.4918
104 | Прибалтийская 31 | ООО "Гармония" | 70.09 | 22.5241 | 47.5659
105 | Прибалтийская 33 | ООО "Гармония" | 34.95 | 10.0838 | 24.8662
106 | Прибалтийская 35 | ООО "Гармония" | 68.93 | 27.6933 | 41.2367
107 | Прибалтийская 39 | ООО "Гармония" | 26.51 | 13.3486 | 13.1614
108 | Прибалтийская 41 | ООО "Гармония" | 37.23 | 15.6572 | 21.5728
109 | Прибалтийская 43 | ООО "Гармония" | 62.2 | 22.8974 | 39.3026
110 | Прибалтийская 45 | ООО "Гармония" | 41.74 | 11.3056 | 30.4344
111 | Прибалтийская 47 | ООО "Гармония" | 36.54 | 12.2913 | 24.2487
112 | Прибалтийская 49 | ООО "Гармония" | 66.47 | 26.5804 | 39.8896
113 | Прибалтийская 51 | ООО "Гармония" | 64.18 | 28.785 | 35.395
114 | Ленинградская 35 | ООО "Гармония" | 99.51 | 36.0906 | 63.4194
115 | Ленинградская 33 | ООО "Содружество" | 130.03 | 32.7387 | 97.2913
116 | Ленинградская 37 | ООО "Содружество" | 74.24 | 21.9441 | 52.2959
117 | Ленинградская 39 | ООО "Содружество" | 31.7 | 9.0448 | 22.6552
118 | Ленинградская 41 | ООО "Содружество" | 82.45 | 27.2342 | 55.2158
119 | Ленинградская 43 | ООО "Содружество" | 78.97 | 29.145 | 49.825
120 | Ленинградская 45 | ООО "Содружество" | 38.96 | 7.068 | 31.892
121 | Ленинградская 47 | ООО "Содружество" | 34.62 | 12.7658 | 21.8542
122 | Ленинградская 51 | ООО "Содружество" | 107.7147 | 28.7246 | 78.9901 | ОПУ не работает, расчет по среднему
123 | Ленинградская 53 | ООО "Содружество" | 74.75 | 24.4925 | 50.2575
124 | Ленинградская 57 | ООО "Содружество" | 31.8 | 12.7475 | 19.0525
125 | Ленинградская 59 | ООО "Содружество" | 32.69 | 12.2884 | 20.4016
126 | Ленинградская 61 | ООО "Содружество" | 68.36 | 21.9048 | 46.4552
127 | Ленинградская 65 | ООО "Содружество" | 72.31 | 18.1367 | 54.1733
128 | Прибалитийская 27/1 | ООО "Содружество" | 103.85 | 24.3765 | 79.4735
129 | Прибалтийская 27 | ООО "Веста" | 35.26 | 11.8589 | 23.4011
130 | Прибалтийская 29/1 | ООО "Содружество" | 100.47 | 27.1773 | 73.2927
131 | Прибалтийская 31/1 | ООО "Содружество" | 113.01 | 31.3672 | 81.6428
132 | Прибалтийская 37 | ООО "Гармония" | 55.8371 | 10.7742 | 45.063
133 | Ленинградская 4 | ООО "Содружество" | 80.2 | 27.9443 | 52.2558
134 | Ленинградская 6 | ООО "Содружество" | 32.9 | 11.0582 | 21.8418
135 | Ленинградская 8 | ООО "Содружество" | 86.1 | 27.9794 | 58.1206
136 | Ленинградская 10 | ООО "Содружество" | 28.2 | 12.5486 | 15.6514
137 | Прибалтийская 23 | ООО "Содружество" | 79.3 | 17.6959 | 61.6041
138 | Прибалтийская 25 | ООО "Содружество" | 71 | 21.3431 | 49.6569
139 | Ленинградская 12 | ООО "Содружество" | 70.1 | 18.6647 | 51.4353
140 | Бакинская 19а | ООО "Содружество" | 98.8 | 36.0639 | 62.7361
141 | Нефтяников 7 | ООО "Проспект" | 34.744 | 6.6045 | 28.1395
142 | Олимпийская 25 | ООО "Проспект" | 43.0602 | 16.5495 | 26.5107
143 | Олимпийская 27 | ООО "Проспект" | 45.5714 | 19.47 | 26.1014
144 | Дорожников 7 | ООО "Проспект" | 36.6876 | 13.9275 | 22.7601
145 | Нефтяников 17 | ООО "Проспект" | 29.5668 | 13.9016 | 15.6652
146 | Нефтяников 19 | ООО "Аркада" | 40.6 | 10.5787 | 30.0213
147 | Олимпийская 19 | ООО "Проспект" | 73.3 | 17.9773 | 55.3227
148 | Олимпийская 21 | ООО "Проспект" |  |  | 58.1 | ОПУ на отоплении
150 | Студенческая 32 | ООО "Проспект" |  |  | 56.6 | ОПУ на отоплении
151 | Широкая 15 | ООО "Аркада" | 27.5 | 8.1904 | 19.3096
152 | Набережная 2 | ООО "Аркада" | 35 | 14.5765 | 20.4235
153 | Набережная 14 | ООО "Аркада" | 30.6 | 9.748 | 20.852
154 | Набережная 18 | ООО "Аркада" | 32.9 | 9.4754 | 23.4246
155 | Нефтяников 10 | ООО "Аркада" | 29.412 | 10.6241 | 18.7879
156 | Нефтяников 8 | ООО "Аркада" | 24.6304 | 13.4408 | 11.1896
157 | Нефтяников 16 | ООО "Аркада" | 42 | 12.0714 | 29.9286
158 | Олимпийская 23 | ООО "Аркада" | 30.56 | 11.8313 | 18.7287
159 | Рижская 41 | ООО "Аркада" |  |  | 74.1 | ОПУ на отоплении
160 | Дорожников 9 | ООО "Аркада" | 34.8 | 13.4083 | 21.3917
161 | Набережная 9 | ООО "Аркада" | 22.2 | 7.9567 | 14.2433
162 | Степана Повха 2 | ООО "Комфорт" | 58.6 | 24.83 | 33.77
163 | Степана Повха 4 | ООО "Комфорт" | 66.4 | 26.939 | 39.461
164 | Степана Повха 6 | ООО "Комфорт" | 60.4 | 21.7438 | 38.6562
165 | Степана Повха 8 | ООО "Комфорт" | 69.5 | 26.7281 | 42.7719
166 | Степана Повха 12 | ООО "Комфорт" | 66.5 | 21.5716 | 44.9284
167 | Мира 2 | ООО "Комфорт" | 235.32 | 56.207 | 179.113
168 | Мира 2а | ООО "Комфорт" | 67 | 23.5519 | 43.4481
169 | Мира 2б | ООО "Комфорт" | 66.14 | 19.8893 | 46.2507
170 | Мира 4 | ООО "Комфорт" | 73.35 | 20.4573 | 52.8927
171 | Мира 4а | ООО "Комфорт" | 66.85 | 20.3167 | 46.5333
172 | Мира 6 | ООО "Комфорт" | 59.9 | 21.3712 | 38.5288
173 | Др.Народов 18 | ООО "Комфорт" | 215.39 | 69.2244 | 146.1656
174 | Др.Народов 18а | ООО "Комфорт" | 87.68 | 25.8985 | 61.7815
175 | Др.Народов 18б | ООО "Комфорт" | 78.27 | 28.6683 | 49.6017
176 | Др.Народов 22 | ООО "Комфорт" | 73.2 | 27.7052 | 45.4948
177 | Др.Народов 22а | ООО "Комфорт" | 75.3 | 30.5735 | 44.7265
178 | Др.Народов 26а | ООО "Комфорт" | 69.1 | 20.2534 | 48.8466
179 | Др.Народов 26б | ООО "Комфорт" | 71.3 | 27.8388 | 43.4612
180 | Др.Народов 28 | ООО "Комфорт" | 67.5 | 25.1182 | 42.3818
181 | Янтарная 5 | ООО "Наш дом" | 25.75 | 8.2525 | 17.4975
182 | Янтарная 7 | ООО "Наш дом" | 41.4 | 10.7306 | 30.6694
183 | Др.Народов 26 | ООО "Наш дом" | 217.3 | 50.2645 | 167.0355
184 | Мира 4б | ООО "Комфорт + " | 59.3 | 23.7614 | 35.5386
185 | Мира 8 | ООО "Комфорт + " | 59.6 | 24.3238 | 35.2762
186 | Мира 10 | ООО "Комфорт + " | 71.2 | 19.1919 | 52.0081
187 | Мира 12 | ООО "Комфорт + " | 73.7 | 19.1075 | 54.5925
188 | Мира 14 | ООО "Комфорт + " | 116.2 | 60.4791 | 55.7209
189 | Мира 14а | ООО "Комфорт + " | 63.8 | 30.9882 | 32.8118
190 | Мира 14б | ООО "Комфорт + " | 67.9 | 29.1112 | 38.7888
191 | Молодежная 3 | ООО "Комфорт + " | 110.63 | 31.2694 | 79.3606
192 | Молодежная 11 | ООО "Комфорт + " | 30.8 | 8.661 | 22.139
193 | Молодежная 13 | ООО "Комфорт + " | 82.6 | 23.3115 | 59.2885
194 | Молодежная 13а | ООО "Комфорт + " | 70.68 | 21.4492 | 49.2308
195 | Молодежная 13б | ООО "Комфорт + " | 59.4 | 19.0676 | 40.3324
196 | Молодежная 15 | ООО "Комфорт + " | 95.6 | 26.257 | 69.343
197 | Молодежная 9 | ООО "Комфорт + " | 83 | 35.3609 | 47.6391
198 | Прибалтийская 11 | ООО "Уют +" | 66.9 | 27.1569 | 39.7431
199 | Прибалтийская 13 | ООО "Уют +" | 28.4 | 12.0846 | 16.3154
200 | Мира 16 | ООО "Уют +" | 56.2 | 20.0004 | 36.1997
201 | Мира 18 | ООО "Уют +" | 68.6 | 23.9442 | 44.6558
202 | Мира 18а | ООО "Уют +" | 70.9 | 23.5224 | 47.3776
203 | Мира 22а | ООО "Уют +" | 49.3 | 16.3026 | 32.9974
204 | Мира 22б | ООО "Уют +" | 59.6 | 22.7631 | 36.8369
205 | Мира 22в | ООО "Уют +" | 62.5 | 28.1973 | 34.3027
206 | Молодежная 10 | ООО "Комфорт + " | 58.8 | 14.4326 | 44.3674
207 | Молодежная 12 | ООО "Комфорт + " | 55.2 | 23.2623 | 31.9377
208 | Молодежная 14 | ООО "Комфорт + " | 57.5 | 22.4035 | 35.0965
209 | Молодежная 7 | ООО "Комфорт + " | 113.7 | 38.6439 | 75.0561
210 | Молодежная 2 | ООО "Комфорт + " | 202.7 | 55.0519 | 147.6481
211 | Прибалтийская 9 | ООО "Уют +" | 66.9 | 28.5559 | 38.3441
212 | Прибалтийская 9 а | ООО "Уют +" | 25.6 | 9.6522 | 15.9478
213 | Мира 19 | ООО "Уют +" | 77.9 | 27.3256 | 50.5744
214 | Ленинградская 2 | ООО "Уют +" | 87.2 | 27.0374 | 60.1626
215 | Молодежная 26 | ООО "Уют +" | 96.4 | 23.0654 | 73.3346
216 | Молодежная 30 | ООО "Уют +" | 84.3 | 15.5574 | 68.7426
217 | Молодежная 34 | ООО "Уют +" | 81.6 | 24.0004 | 57.5996
218 | Мира 21 | ООО "Уют +" | 64.4 | 25.3291 | 39.0709
219 | Мира 23 | ООО "Уют +" | 69.4 | 28.9355 | 40.4645
220 | Мира 25 | ООО "Уют +" | 33.8 | 11.9159 | 21.8841
221 | Мира 27 | ООО "Уют +" | 31.3 | 7.0722 | 24.2278
222 | Мира 29 | ООО "Уют +" | 66.3 | 18.3764 | 47.9236
223 | Мира 31 | ООО "Уют +" | 77.2 | 35.4593 | 41.7407
224 | Прибалтийская 15 | ООО "Уют +" | 71.7 | 26.3555 | 45.3445
225 | Прибалтийская 17 | ООО "Уют +" | 72.4 | 20.6893 | 51.7107
226 | Молодежная 32 | ООО "Уют +" | 34.8 | 9.5327 | 25.2673
227 | Молодежная 24 | ООО "Уют +" | 89.7 | 26.4609 | 63.2391
228 | Др.Народов 19 | ООО "Наш дом" | 122 | 42.2925 | 79.7075
229 | Др.Народов 21 | ООО "Наш дом" | 37.6 | 14.6224 | 22.9776
230 | Др.Народов 25 | ООО "Наш дом" | 63.7 | 21.4907 | 42.2093
231 | Др.Народов 29 | ООО "Наш дом" | 99.1 | 26.2219 | 72.8781
232 | Др.Народов 33 | ООО "Наш дом" | 185.2 | 41.9691 | 143.2309
233 | Югорская 16 | ООО "Наш дом" | 82.7 | 26.939 | 55.761
234 | Югорская 18 | ООО "Наш дом" | 31.4 | 2.9245 | 28.4755
235 | Югорская 20 | ООО "Наш дом" | 76.8 | 20.5065 | 56.2935
236 | Югорская 22 | ООО "Наш дом" | 71.4 | 26.3977 | 45.0024
237 | Югорская 24 | ООО "Наш дом" | 29.1 | 8.1407 | 20.9593
238 | Югорская 26 | ООО "Наш дом" | 78 | 24.837 | 53.163
239 | Югорская 28 | ООО "Наш дом" | 33.2 | 12.1478 | 21.0522
240 | Югорская 32 | ООО "Наш дом" | 58.7 | 13.6101 | 45.0899
241 | Югорская 34 | ООО "Наш дом" | 56.6 | 15.6207 | 40.9793
242 | Югорская 36 | ООО "Наш дом" | 69.2 | 22.1586 | 47.0414
243 | Югорская 38 | ООО "Наш дом" | 42.3 | 13.589 | 28.711
244 | Др. Народов 37 | ООО "Комфорт + " | 88.3 | 22.5804 | 65.7196
245 | Югорская 44 | ООО "Наш дом" | 69.6 | 19.6488 | 49.9511
246 | Янтарная 3 | ООО "Наш дом" | 74.1 | 17.3289 | 56.771
247 | Др. Народов 39 | ООО "Наш дом" | 126.2 | 39.0095 | 87.1905
248 | Олимпийская 17а | ООО "Проспект" | 18.3 | 7.0416 | 11.2584
249 | Дорожников 11 | ООО "Аркада" | 35.2 | 13.5398 | 21.6602
250 | Нефтяников 6 | ООО "Проспект" | 34.7 | 8.668 | 26.032
251 | Др.Народов 40 | ООО "УСО" | 150.65 | 40.6334 | 110.0166
252 | Нефтяников 14 | ООО "Аркада" | 18.8 | 6.9443 | 11.8557
253 | Нефтяников 5 | ООО "Проспект" | 27.2 | 5.9966 | 21.2034
254 | Романтиков 24 | ООО "Аркада" | 22.7 | 7.431 | 15.269
255 | Романтиков 22 | ООО "Аркада" | 40.9 | 9.5468 | 31.3532
256 | Набережная 12 | ООО "Аркада" | 21.3 | 2.3883 | 18.9117
257 | Северная 3 | ООО "Сибирь" | 56.4 | 13.0477 | 43.3523
258 | Набережная 30 | ООО "Аркада" | 43 | 10.6436 | 32.3564
259 | Фестивальная 22 | ООО "Аркада" |  |  | 8 | ОПУ на отоплении
260 | Сургутское шоссе 7 | ООО "Сибирь" | 81.12 | 18.6998 | 62.4202
261 | Береговая 45 | ООО "Веста" | 33.4 | 8.0606 | 25.3394
262 | Строителей 11 | ООО "Проспект" | 47.2 | 10.1387 | 37.0613
263 | Береговая 47 | ООО "Веста" | 25.8 | 3.7726 | 22.0274
264 | Строителей 7 | ООО "Проспект" | 44.06 | 11.2926 | 32.7674
265 | Строителей 9 | ООО "Проспект" | 33.4 | 14.1008 | 19.2992
266 | Олимпийская 29 | ООО "Проспект" | 62.9 | 15.0568 | 47.8432
267 | Шмидта 24 | ООО "Веста" | 69.4 | 11.2017 | 58.1983