Отчёт ООО " Жильё"  за 2014 год

Адрес жилого дома: ул. Бакинская, дом  № 39

Техническая характеристика жилого дома:

Общая площадь жилого дома:                                  3 668,80 м²

Жилая площадь жилого дома:                                  2 252,64 м²

Стоимость содержания 1м² с 01.01.14г. по 31.12.14г. – 29,6 руб.

Объем начисленных средств населению:        1 711,18 тыс. руб.

Объем полученных средств от населения:     1 656,67   тыс. руб.

Объем задолженности по платежам за коммунальные услуги от населения: 54,50 тыс.  руб.

ООО " Жильё " обслуживает жилой дом на основании решения собственников помещений от

"01" января  2014 г.  Протокол № 14

1. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования, всего: 469,2 тыс. руб. в т.ч.: Услуги по обслуживанию и ремонту внутридомовых инженерных систем: 250,41 тыс.руб. ● Проведение профилактических осмотров (обследований) инженерных сетей внутри квартир - один раз в год проводится осмотр санитарно - технических приборов и поквартирной разводки систем отопления, водоснабжения (холодного и горячего), канализации. Выявленные неполадки при обследовании устраняются. ● Проведение осмотров (обследований) инженерных сетей в подвальных помещениях и на технических этажах, согласно графику планово-предупредительных ремонтов проводится осмотр разводки систем отопления, водоснабжения (холодного и горячего), канализации. После проведения осмотра проводятся работы по устранению выявленных неполадок и неисправностей, такие как замена сальниковой набивки, ревизия задвижек и вентилей, устранение образовавшихся свищей на инженерных сетях, очистка от накипи запорной арматуры, мелкий ремонт теплоизоляции, разборка и очистка грязевиков и воздухосборников, регулировка работы элеваторного узла и водонагревателей. ● Устранение технических неполадок (неисправностей) на инженерных сетях в квартирах - при поступлении заявки от жильцов производят: замену сальниковых набивок, льняных подмоток, сантехнических прокладок, отсекающей арматуры, прочистку радиаторов системы отопления и стояков холодного и горячего водоснабжения, регулировку трехходовых кранов, устранение течей отопительных приборов. ● Работы аварийного характера - немедленно устраняются порывы систем отопления и водоснабжения (холодного и горячего), в течение трех часов устраняются засоры систем хоз. фекальной и ливневой канализации. ● В летние месяцы (июль - август) проводятся работы по подготовке жилого дома к эксплуатации в осенне - зимний период. Для этого проводят ревизию и частичную замену запорной и регулирующей арматуры, ремонт и частичную замену теплоизоляции трубопроводов, промывку и прочистку элеваторных узлов, водонагревателей систем отопления и водоснабжения, гидравлическое испытание систем отопления и горячего водоснабжения, запуск систем отопления и горячего водоснабжения, запуск системы отопления и регулировку её после запуска. ● Перед началом весенне-летнего периода проводятся работы по консервации системы отопления, очистка водосточных воронок ливневой канализации от мусора. ● Материальные расходы (Сантехсервис): 29,00 тыс.руб. ● Обслуживание внутридомового электрооборудования: 66,46 тыс.руб. ● Услуги АИТП: 123,34 тыс.руб. 2. Ремонт конструктивных элементов жилых зданий, всего: 377,2 тыс.руб. в т.ч. : Материальные расходы: 2,68 тыс.руб. Прочие расходы: 0,08 тыс. руб. - спецодежда, моющие: 0,08 тыс. руб. ● Текущий ремонт: 355,56 тыс.руб. - услуги подрядных организаций: 330,40 тыс.руб. - установка общедом. приборов учета за эл. энерг: 15,89 тыс.руб. - поверка приборов учета (хол. вода): 0,0 тыс. руб. - поверка приборов учета (гор. вода): 1,28 тыс. руб. - установка энергосберегающих светильников в МОИ: 3,20 тыс.руб. - установка антивандальные светильников в подвальном помещении: 3,79 тыс.руб. - поверка манометров: 1,00 тыс. руб. в том числе произведены следующие работы: ● ремонт кровель частично кв. № 13,29,30,36,43,44(ливн.)- (90 кв.м.) ● ремонт подъездов - 3 подъезд ● ремонт кровель тамбуров – 1 ,4 подъезды (30 кв.м.) ● ремонт тамбуров – 3 подъезд ● ремонт межпанельных швов кв. № 38,43,57- (90 п.м.) 3. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилого дома и придомовой территории всего: 372,1 тыс.руб. ● Ежедневно производится подметание лестничных площадок, маршей и мест общего пользования ● Один раз в месяц моются лестничные клетки и места общего пользования ● Ежедневное подметание крыльца и подход к нему, а в осенне-зимний период очищаются от снега и наледи, и посыпается песком ● Контейнерные площадки ежедневно очищаются от остатков ТБО, а в осенне-зимний период от снега ● После таяния снега производится уборка вытаявшего мусора, ремонт малых архитектурных форм (скамеек), установка урн, покраска входных дверей, бордюрного камня, декоративных ограждений и МАФ в детских городках в т.ч. Материальные расходы: 3,81 тыс.руб. ● вывоз ТБО: 100,80 тыс.руб. ● Медосмотр: 1,76 тыс.руб. ● Дезинфикционные работы: 2,65 тыс. руб ● Услуги по приему ртутьсодержащих отходов от населения: 1,49 тыс.руб. ● ГСМ: 1,41 тыс. руб. 4. Общеэксплуатационные расходы, всего: 420,1 тыс.руб. ● Услуги по ведению аналитического учета операций (ЕРИЦ): 140,10 тыс.руб. ● Услуги связи: 6,01 тыс.руб. ● Услуги транспорта: 30,36 тыс.руб. ● Материальные расходы (канцтовары): 5,84 тыс.руб. ● Подготовка кадров: 2,99 тыс.руб. ● Обслуживание кассового аппарата: 0,62 тыс.руб. ● Противопожарные мероприятия (офис): 0,36 тыс.руб ● Консалдинговые (юридические) услуги : 4,53 тыс.руб. ● Услуги коммунального хозяйства: 3,93 тыс.руб. ● Программное обеспечение: 5,58 тыс.руб. ● Обслуживание оргтехники: 14,14 тыс.руб. ● Услуги банка (карты VIZA): 2,49 тыс.руб. ● Аренда помещения: 6,22 тыс.руб. 5. Сведения о обращениях жителей в обслуживающую организацию с жалобами: ● Количество жалоб на продувание швов: (кв. № 57,61,64) . ● Количество жалоб на течь кровли (кв. № 59)

И.о. директора                                                                                        М.В. Нагорная