Отчёт ООО " Жильё" за 2014год

Адрес жилого дома: ул. Бакинская, дом № 53

Техническая характеристика жилого дома:

Общая площадь жилого дома:                                3 796,0 м²

Жилая площадь жилого дома:                                 2 247,44 м²

Стоимость содержания 1м² с 01.01.14г. по 31.12.14г. – 29,67 руб.

Объем начисленных средств населению:       1 700,91 тыс. руб.

Объем полученных средств от населения:     1 731,75   тыс. руб.

Объем задолженности по платежам за коммунальные услуги от населения: -30,84 тыс.  руб.

ООО " Жильё " обслуживает жилой дом на основании решения собственников помещений от

"01" января   2014 г.  Протокол № 16

| 1. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования, всего: 485,3 тыс. руб. в т.ч.: Услуги по обслуживанию и ремонту внутридомовых инженерных систем: 258,99 тыс.руб. ● Проведение профилактических осмотров (обследований) инженерных сетей внутри квартир - один раз в год проводится осмотр санитарно - технических приборов и поквартирной разводки систем отопления, водоснабжения (холодного и горячего), канализации. Выявленные неполадки при обследовании устраняются. ● Проведение осмотров (обследований) инженерных сетей в подвальных помещениях и на технических этажах, согласно графику планово-предупредительных ремонтов проводится осмотр разводки систем отопления, водоснабжения (холодного и горячего), канализации. После проведения осмотра проводятся работы по устранению выявленных неполадок и неисправностей, такие как замена сальниковой набивки, ревизия задвижек и вентилей, устранение образовавшихся свищей на инженерных сетях, очистка от накипи запорной арматуры, мелкий ремонт теплоизоляции, разборка и очистка грязевиков и воздухосборников, регулировка работы элеваторного узла и водонагревателей. ● Устранение технических неполадок (неисправностей) на инженерных сетях в квартирах - при поступлении заявки от жильцов производят: замену сальниковых набивок, льняных подмоток, сантехнических прокладок, отсекающей арматуры, прочистку радиаторов системы отопления и стояков холодного и горячего водоснабжения, регулировку трехходовых кранов, устранение течей отопительных приборов. ● Работы аварийного характера - немедленно устраняются порывы систем отопления и водоснабжения (холодного и горячего), в течение трех часов устраняются засоры систем хоз. фекальной и ливневой канализации. ● В летние месяцы (июль - август) проводятся работы по подготовке жилого дома к эксплуатации в осенне – зимний период. Для этого проводят ревизию и частичную замену запорной и регулирующей арматуры, ремонт и частичную замену теплоизоляции трубопроводов, промывку и прочистку элеваторных узлов, водонагревателей систем отопления и водоснабжения, гидравлическое испытание систем отопления и горячего водоснабжения, запуск систем отопления и горячего водоснабжения, запуск системы отопления и регулировку её после запуска. ● Перед началом весенне-летнего периода проводятся работы по консервации системы отопления, очистка водосточных воронок ливневой канализации от мусора. ● Материальные расходы (Сантехсервис): 29,99 тыс.руб. ● Обслуживание внутридомового электрооборудования: 68,74 тыс.руб. ● Услуги АИТП: 127,57 тыс.руб. 2. Ремонт конструктивных элементов жилых зданий, всего: 327,3 тыс.руб. в т.ч. : Материальные расходы: 2,78 тыс.руб. Прочие расходы: 0,08 тыс. руб. - спецодежда, моющие: 0,08 тыс. руб. ● Текущий ремонт: 304,91 тыс.руб. - услуги подрядных организаций: 268,70 тыс.руб. - установка общедом. приборов учета за эл. энерг: 0,40 тыс.руб. - поверка приборов учета (хол. вода): 29,30 тыс. руб. - поверка приборов учета (гор. вода): 1,32 тыс. руб. - установка энергосберегающих светильников в МОИ: 0,00 тыс.руб. - установка антивандальные светильников в подвальном помещении: 4,18 тыс.руб. - поверка манометров: 1,00 тыс. руб. в том числе произведены следующие работы: ● ремонт кровель частично кв. № 58 - (70 кв.м.) ● ремонт кровель лоджий – кв. 58 (7,5 кв.м.) ● ремонт кровель тамбуров – 1 подъезд (15 кв.м.) ● ремонт межпанельных швов кв. № 56,63,67 - (110 п.м.) ● ремонт бетонных полов в подвалах - 2,4,5 подвалы (6 кв.м.) ● ремонт крыльц и ступеней - 4,5 подъезд (12 кв.м.) ● ремонт отмостки - 5 подъезд (4 кв.м.) 3. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилого дома и придомовой территории всего: 384,9 тыс.руб. ● Ежедневно производится подметание лестничных площадок, маршей и мест общего пользования ● Один раз в месяц моются лестничные клетки и места общего пользования ● Ежедневное подметание крыльца и подход к нему, а в осенне-зимний период очищаются от снега и наледи, и посыпается песком ● Контейнерные площадки ежедневно очищаются от остатков ТБО, а в осенне-зимний период от снега ● После таяния снега производится уборка вытаявшего мусора, ремонт малых архитектурных форм (скамеек), установка урн, покраска входных дверей, бордюрного камня, декоративных ограждений и МАФ в детских городках в т.ч. Материальные расходы: 3,94 тыс.руб. ● вывоз ТБО: 104,26 тыс.руб. ● Медосмотр: 1,82 тыс.руб. ● Дезинфикционные работы: 2,74 тыс. руб ● Услуги по приему ртутьсодержащих отходов от населения: 1,,54 тыс.руб. ● ГСМ: 0,43 тыс. руб. 4. Общеэксплуатационные расходы, всего: 435,1 тыс.руб. ● Услуги по ведению аналитического учета операций (ЕРИЦ): 144,90 тыс.руб. ● Услуги связи: 6,22 тыс.руб. ● Услуги транспорта: 31,40 тыс.руб. ● Материальные расходы (канцтовары): 6,04 тыс.руб. ● Подготовка кадров: 3,09 тыс.руб. ● Обслуживание кассового аппарата: 0,64 тыс.руб. ● Противопожарные мероприятия (офис): 0,37 тыс.руб ● Консалдинговые (юридические) услуги : 4,69 тыс.руб. ● Услуги коммунального хозяйства: 4,07 тыс.руб. ● Программное обеспечение: 5,78 тыс.руб. ● Обслуживание оргтехники: 14,63 тыс.руб. ● Услуги банка (карты VIZA): 2,58 тыс.руб. ● Аренда помещения: 6,43 тыс.руб. 5. Сведения о обращениях жителей в обслуживающую организацию с жалобами: ● Количество жалоб на продувание швов: (кв. № 2,32,38,44) | 1. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования, всего: 534,0 тыс. руб. в т.ч.: Услуги по обслуживанию и текущему ремонту внутридомовых инженерных систем: 191,17 тыс.руб. ● Проведение профилактических осмотров (обследований) инженерных сетей внутри квартир - один раз в год проводится осмотр санитарно - технических приборов и поквартирной разводки систем отопления, водоснабжения (холодного и горячего), канализации. Выявленные неполадки при обследовании устраняются. ● Проведение осмотров (обследований) инженерных сетей в подвальных помещениях и на технических этажах, согласно графику планово-предупредительных ремонтов проводится осмотр разводки систем отопления, водоснабжения (холодного и горячего), канализации. После проведения осмотра проводятся работы по устранению выявленных неполадок и неисправностей, такие как замена сальниковой набивки, ревизия задвижек и вентилей, устранение образовавшихся свищей на инженерных сетях, очистка от накипи запорной арматуры, мелкий ремонт теплоизоляции, разборка и очистка грязевиков и воздухосборников, регулировка работы элеваторного узла и водонагревателей. ● Устранение технических неполадок (неисправностей) на инженерных сетях в квартирах - при поступлении заявки от жильцов производят: замену сальниковых набивок, льняных подмоток, сантехнических прокладок, отсекающей арматуры, прочистку радиаторов системы отопления и стояков холодного и горячего водоснабжения, регулировку трехходовых кранов, устранение течей отопительных приборов. ● Работы аварийного характера - немедленно устраняются порывы систем отопления и водоснабжения (холодного и горячего), в течение трех часов устраняются засоры систем хоз. фекальной и ливневой канализации. ● В летние месяцы (июль - август) проводятся работы по подготовке жилого дома к эксплуатации в осенне - зимний период. Для этого проводят ревизию и частичную замену запорной и регулирующей арматуры, ремонт и частичную замену теплоизоляции трубопроводов, промывку и прочистку элеваторных узлов, водонагревателей систем отопления и водоснабжения, гидравлическое испытание систем отопления и горячего водоснабжения, запуск систем отопления и горячего водоснабжения, запуск системы отопления и регулировку её после запуска. ● Перед началом весенне-летнего периода проводятся работы по консервации системы отопления, очистка водосточных воронок ливневой канализации от мусора. ● Услуги аварийно-диспетчерской службы: 64,67 тыс.руб. ● Материальные расходы: 8,65 тыс.руб. ● Обслуживание внутридомового электрооборудования: 67,37 тыс.руб. ● Услуги АИТП: 123,57тыс.руб. ● Электроэнергия АИТП: 3,36 тыс.руб. 2. Ремонт конструктивных элементов жилых зданий, всего: 396,8 тыс.руб. в т.ч. : Материальные расходы: 5,88 тыс.руб. ● Текущий ремонт: 337,36 тыс.руб. - услуги подрядных организаций: 279,95 тыс.руб. - поверка приборов учета (хол. вода): 41,21 тыс. руб. - поверка приборов учета (гор. вода): 8,30 тыс. руб. - установка антивандальные светильников в подвальном помещении: 7,9 тыс.руб. в том числе произведены следующие работы: ● ремонт кровель частично кв.№№ 45,59,60,75 ● ремонт кровли лоджии кв. №№ 45,60,75 ● ремонт межпанельных швов №№ 10,60,66 ● ремонт крылец и ступеней – 1, 2, 3 под. 3. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилого дома и придомовой территории всего: 406,3 тыс.руб. ● Ежедневно производится подметание лестничных площадок, маршей и мест общего пользования ● Один раз в месяц моются лестничные клетки и места общего пользования ● Ежедневное подметание крыльца и подход к нему, а в осенне-зимний период очищаются от снега и наледи, и посыпается песком ● Контейнерные площадки ежедневно очищаются от остатков ТБО, а в осенне-зимний период от снега ● После таяния снега производится уборка вытаявшего мусора, ремонт малых архитектурных форм (скамеек), установка урн, покраска входных дверей, бордюрного камня, декоративных ограждений и МАФ в детских городках. в т.ч. Материальные расходы: 9,38 тыс.руб. ● электроэнергия мест общего имущества жилого дома: 4,40 тыс.руб. ● вывоз ТБО: 100,14 тыс.руб. ● ремонт детских городков: 0,67 тыс.руб ● поверка манометров: 1,44 тыс.руб. ● услуги по приему ртутьсодержащих отходов: 1,54 тыс.руб. ● пожарный аудит (определение категорий помещений по взрывопож. опасности): 8,18 тыс.руб. 4. Общеэксплуатационные расходы, всего: 416,1 тыс.руб. ● Услуги по ведению аналитического учета операций (ЕРИЦ): 119,17 тыс.руб. ● Прием платежей за ЖКУ (ЕРИЦ): 25,06 тыс.руб. ● Услуги связи: 7,51 тыс.руб. ● Услуги транспорта: 31,42 тыс.руб. ● Материальные расходы (канцтовары): 2,86 тыс.руб. ● Подготовка кадров: 1,32 тыс.руб. ● Обслуживание кассового аппарата: 0,64 тыс.руб. ● Противопожарные мероприятия (офис): 0,35 тыс.руб. ● Юридические услуги (ЕРИЦ): 3,00 тыс.руб. ● Услуги коммунального хозяйтва: 3,90 тыс.руб. ● Програмное обеспечение: 3,83 тыс.руб. ● Обслуживание оргтехники: 6,90 тыс.руб. ● Услуги банка (карты VIZA): 2,34 тыс.руб. ● Дезинфпеекционные работы: 2,92 тыс.руб. ● Аренда помещения : 6,24 тыс. руб. 5. Сведения о обращениях жителей в обслуживающую организацию с жалобами: ● Количество жалоб на течь кровли кв. №№ 44, 58, 59 ● Течь межпанельных швов кв. №№ 63,67 ● Количество жалоб на течь кровли лоджии кв. №№ 45,60 75 |
| --- | --- |
| И.о. директора М.В. Нагорная |  |
|  | Директор Митюков Л.В. |