Отчёт ООО " Жильё" за 2014 год

Адрес жилого дома: ул. Бакинская, дом № 59

Техническая характеристика жилого дома:

Общая площадь жилого дома:                                 1 792,59 м²

Жилая площадь жилого дома:                                 1 106,40,4 м²

Стоимость содержания 1м² с 01.01.14г. по 31.12.14г. -  29,67 руб.

Объем начисленных средств населению:             831,16 тыс. руб.

Объем полученных средств от населения:            791,18  тыс. руб.

Объем задолженности по платежам за коммунальные услуги от населения: 39,98 тыс.  руб.

ООО " Жильё " обслуживает жилой дом на основании решения собственников помещений от  "01" января  2014 г.  Протокол № 21

1. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования, всего: 229,4 тыс. руб.

в т.ч.: Услуги по обслуживанию и текущему ремонту внутридомовых инженерных систем: 122,41 тыс.руб. ● Проведение профилактических осмотров (обследований) инженерных сетей внутри квартир - один раз в год проводится осмотр санитарно - технических приборов и поквартирной разводки систем отопления, водоснабжения (холодного и горячего), канализации. Выявленные неполадки при обследовании устраняются. ● Проведение осмотров (обследований) инженерных сетей в подвальных помещениях и на технических этажах, согласно графику планово-предупредительных ремонтов проводится осмотр разводки систем отопления, водоснабжения (холодного и горячего), канализации. После проведения осмотра проводятся работы по устранению выявленных неполадок и неисправностей, такие как замена сальниковой набивки, ревизия задвижек и вентилей, устранение образовавшихся свищей на инженерных сетях, очистка от накипи запорной арматуры, мелкий ремонт теплоизоляции, разборка и очистка грязевиков и воздухосборников, регулировка работы элеваторного узла и водонагревателей. ● Устранение технических неполадок (неисправностей) на инженерных сетях в квартирах - при поступлении заявки от жильцов производят: замену сальниковых набивок, льняных подмоток, сантехнических прокладок, отсекающей арматуры, прочистку радиаторов системы отопления и стояков холодного и горячего водоснабжения, регулировку трехходовых кранов, устранение течей отопительных приборов. ● Работы аварийного характера - немедленно устраняются порывы систем отопления и водоснабжения (холодного и горячего), в течение трех часов устраняются засоры систем хоз. фекальной и ливневой канализации. ● В летние месяцы (июль - август) проводятся работы по подготовке жилого дома к эксплуатации в осенне – зимний период. Для этого проводят ревизию и частичную замену запорной и регулирующей арматуры, ремонт и частичную замену теплоизоляции трубопроводов, промывку и прочистку элеваторных узлов, водонагревателей систем отопления и водоснабжения, гидравлическое испытание систем отопления и горячего водоснабжения, запуск систем отопления и горячего водоснабжения, запуск системы отопления и регулировку её после запуска. ● Перед началом весенне-летнего периода проводятся работы по консервации системы отопления, очистка водосточных воронок ливневой канализации от мусора.

● Материальные расходы (Сантехсервис): 14,17 тыс.руб. ● Обслуживание внутридомового электрооборудования: 32,49 тыс.руб. ● Услуги АИТП: 60,30 тыс.руб. 2. Ремонт конструктивных элементов жилых зданий, всего: 179,0 тыс.руб. в т.ч. : Материальные расходы: 1,31 тыс.руб. Прочие расходы: 0,04 тыс. руб. - спецодежда, моющие: 0,04 тыс. руб. ● Текущий ремонт: 168,44 тыс.руб. - услуги подрядных организаций: 164,90 тыс.руб. - установка общедом. приборов учета за эл. энерг: 0,19 тыс.руб. - поверка приборов учета (хол. вода): 0,0 тыс. руб. - поверка приборов учета (гор. вода): 0,63тыс. руб. - установка энергосберегающих светильников в МОИ: 0,00 тыс.руб. - установка антивандальные светильников в подвальном помещении: 1,72 тыс.руб. - поверка манометров: 1,00 тыс. руб. в том числе произведены следующие работы: ● ремонт кровель частично кв. № 28,29,30 (ливн.) - (45 кв.м.) ● ремонт подъездов – 2 подъезд ● ремонт тамбуров (внутри и наруж) – 2 подъезд ● ремонт оконных блоков в подъездах – 2 подъезд, 5-й этаж 3. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилого дома и придомовой территории всего: 181,9 тыс.руб. ● Ежедневно производится подметание лестничных площадок, маршей и мест общего пользования ● Один раз в месяц моются лестничные клетки и места общего пользования ● Ежедневное подметание крыльца и подход к нему, а в осенне-зимний период очищаются от снега и наледи, и посыпается песком ● Контейнерные площадки ежедневно очищаются от остатков ТБО, а в осенне-зимний период от снега ● После таяния снега производится уборка вытаявшего мусора, ремонт малых архитектурных форм (скамеек), установка урн, покраска входных дверей, бордюрного камня, декоративных ограждений и МАФ в детских городках в т.ч. Материальные расходы: 1,86 тыс.руб. ● Медосмотр: 0,86 тыс.руб. ● Дезинфикционные работы: 1,30 тыс. руб ● Услуги по приему ртутьсодержащих отходов от населения: 0,73 тыс.руб. ● ГСМ: 0,20 тыс. руб. 4. Общеэксплуатационные расходы, всего: 204,3 тыс.руб. ● Услуги по ведению аналитического учета операций (ЕРИЦ): 68,49 тыс.руб. ● Услуги связи: 2,94 тыс.руб. ● Услуги транспорта: 14,84 тыс.руб. ● Материальные расходы (канцтовары): 2,86 тыс.руб. ● Подготовка кадров: 1,46 тыс.руб. ● Обслуживание кассового аппарата: 0,30 тыс.руб. ● Противопожарные мероприятия (офис): 0,18 тыс.руб ● Консалдинговые (юридические) услуги : 2,22 тыс.руб. ● Услуги коммунального хозяйства: 1,92 тыс.руб. ● Программное обеспечение: 2,73 тыс.руб. ● Обслуживание оргтехники: 6,91 тыс.руб. ● Услуги банка (карты VIZA): 1,22 тыс.руб. ● Аренда помещения: 3,04 тыс.руб. 5. Сведения о обращениях жителей в обслуживающую организацию с жалобами: ● Количество жалоб - нет

И.о. директора М.В. Нагорная