| Периодичность выполнения обязательных работ и услуг, оказываемых в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах , выполняемых управляющей компанией ООО «Уют+» в 2015 году. |
| --- |
| Раздел 1. Содержание общего имущества жилых домов, техническое обслуживание инженерных коммуникаций, технических помещений жилого дома, содержание придомовой территории |
| № п/п | Перечень работ | Периодичность проведения работ |
| 1 | Услуги по управлению многоквартирным домом: |  |
| 1.1 | Руководство деятельностью управляющей компании в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, согласно утвержденному уставу компании и договору с собственником | постоянно |
| 1.2 | Организация бухгалтерского учета в соответствии с едиными методологическими основами бухгалтерского учета и отчетности | постоянно |
| 1.3 | Документальное оформление управленческих решений, действий; организация документооборота; упорядочение и хранение исполнительной документации | постоянно |
| 1.4 | Анализ сложившегося состояния находящегося в управлении жилищного фонда уровня и качества предоставляемых работ и услуг, подготовка предложений по повышению качества обслуживания жилищного фонда в соответствии с действующими нормативными документами. Контроль за выполнением показателей качества по содержанию и ремонту жилищного фонда | постоянно |
| 1.5 | Выполнение работ, связанных с принятием в управление жилых многоквартирных домов | при принятии многоквартирного дома в управление |
| 1.6 | Ведение технической документации и базы данных по составу инженерного оборудования, капитальности, степени благоустройства и другим техническим параметрам зданий, сооружений, инженерных сетей | постоянно |
| 1.7 | Уточнение перечня требуемых работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений многоквартирных домов | ежегодно, при формировании размера платы по содержанию и текущему ремонту жилищного фонда |
| 1.8 | Организация работ по выдаче технических решений для устранения выявленных обнаруженных дефектов | постоянно |
| 1.9 | Осуществление функции заказчика при выполнении работ по капитальному и текущему ремонтам жилищного фонда в соответствии с действующими нормативными документами | постоянно |
| 1.10 | Подготовка проектов договоров по обслуживанию и ремонту жилищного фонда | постоянно |
| 1.11 | Работа с ресурсоснабжающими организациями при заключении договоров между управляющей компанией и ресурсоснабжающими организациями. Обеспечение согласованной политики с поставщиками коммунальных услуг | постоянно |
| 1.12 | Обеспечение условий технической эксплуатации и осуществление контроля за правильной эксплуатацией и содержанием жилищного фонда подрядными организациями | постоянно |
| 1.13 | Контроль за выполнением работ по подготовке жилищного фонда к сезонным условиям эксплуатации | в периоды подготовки к осенне-зимнему и весенне-летнему периодам |
| 1.14 | Контроль качества и объема выполненных работ и предоставленных услуг, приемка выполненных работ и предоставленных услуг по договорам с подрядными организациями на содержание и ремонт жилищного фонда. Актирование выполненных работ, актирование фактов невыполнения договорных обязательств | постоянно |
|  | Применение штрафных санкций к подрядчикам | при выявлении фактов невыполнения работ |
| 1.15 | Обеспечение потребителей информацией о нормативных показателях качества жилищно-коммунальных услуг, сроках их предоставления и размерах финансовых санкций за нарушение нормативного уровня качества жилищно-коммунальных услуг | постоянно |
| 1.16 | Проверка соблюдения потребителями жилищно-коммунальных услуг своих обязательств по договорам найма, аренды, технического обслуживания и т.д. | постоянно |
| 1.17 | Подготовка данных для корректировки размера оплаты за жилищно-коммунальные услуги в случае отклонения их качества от нормативного уровня | по мере необходимости |
| 1.18 | Выявление потребителей, имеющих задолженность по платежам за жилищно-коммунальные услуги. Принятие мер по взысканию задолженности. Работа по взысканию задолженности за жилищно-коммунальные услуги в судебном порядке, в том числе работа с судебными приставами по исполнению решений суда. Подготовка материалов для судебного взыскания задолженности | постоянно |
| 1.19 | Прием и регистрация заявок, выяснение их причин и характера. Оперативный контроль за ходом ликвидации аварий. Ведение диспетчерского журнала и другой технической документации | по мере поступления заявок, до окончания ликвидации аварий и причин их вызвавших |
| 1.20 | Осуществление расчетов с подрядчиками за реализованную продукцию (работы, услуги) в соответствии с актами оценки качества выполненных работ и предоставленных услуг | в соответствии с договорами |
| 1.21 | Консолидация финансовых средств для расчетов с подрядчиками за выполненные работы и предоставленные услуги в соответствии с заключенными договорами | постоянно |
| 1.22 | Подготовка прогнозов бюджетного финансирования, расчетов к договорам бюджетного финансирования между управляющей компанией и администрацией города | ежегодно, по мере необходимости |
|  | Подготовка отчетов по использованию субсидий из средств местного бюджета | ежеквартально |
| 1.23 | Заключение договоров на управление общим имуществом с собственниками жилых и нежилых помещений многоквартирного дома, договоров на предоставление жилищно-коммунальных услуг с нанимателями жилых и арендаторами нежилых помещений. Подготовка актов выполненных работ, счетов-фактур к договорам по управлению жилищным фондом с предприниматалелями и юридическими лицами | постоянно |
| 1.24 | Представление интересов управляющей компании на судебных заседаниях по делам о жилищно-коммунальном обслуживании. Подготовка расчетов и документов для предоставления в судебные органы для защиты интересов управляющей компании. Участие в судебных процессах | по мере необходимости |
| 1.25 | Представление статистической отчетности, информации в государственные и вышестоящие органы | постоянно, в соответствии со сроками представления |
| 1.26 | Определение размера платежей за жилищно-коммунальные услуги, оформление извещений гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг | ежемесячно |
| 1.27 | Проведение перерасчетов платежей за жилищно-коммунальные услуги | по мере необходимости и по заявлениям |
| 1.28 | Рассмотрение и подготовка ответов на обращения потребителей жилищно-коммунальных услуг по вопросам, связанным с жилищно-коммунальным обслуживанием | по мере поступления в установленные сроки |
| 1.29 | Организация расчетно-кассового обслуживания | постоянно |
| 1.30 | Начисление пени в соответствии с действующим законодательством и договором при нарушении потребителями сроков внесения платежей за жилищно-коммунальные услуги | ежемесячно |
| 1.31 | Создание и ведение базы данных по лицевым счетам нанимателей и собственников жилых помещений многоквартирного дома | постоянно |
| 1.32 | Расторжение заключенных договоров в судебном порядке или по соглашению сторон | по мере необходимости |
| 1.33 | Юридическое оформление договоров, обеспечение их законности. Проверка соответствия законодательству приказов, инструкций, положений и других документов правового характера, имеющих отношение к обслуживанию и ремонту жилищного фонда | постоянно |
| 1.34 | Анализ потребления энергоресурсов потребителями. Учет фактических объемов энергоресурсов по арендаторам и собственникам нежилых помещений в домах с общедомовыми приборами учета | постоянно |
| 1.35 | Учет и контроль за соответствием разрешенной присоединенной мощности, фактически установленной у потребителей | постоянно |
| 1.36 | Организация первичного приема от граждан документов на регистрацию и снятие с регистрационного учета по месту пребывания и месту жительства, подготовки и передачи в орган регистрационного учета предусмотренных учетных документов, а также ведения и хранения поквартирных карточек и карточек регистрации по месту жительства (содержание паспортных столов) | постоянно |
| 2 | Жилые помещения, оборудованные индивидуальными приборами учета |
| 2.1 | Руководство деятельностью управляющей компании в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, согласно утвержденному уставу компании и договору с собственником | постоянно |
| 2.2 | Организация бухгалтерского учета в соответствии с едиными методологическими основами бухгалтерского учета и отчетности | постоянно |
| 2.3 | Документальное оформление управленческих решений, действий; организация докуметооборота; упорядочение и хранение исполнительной документации | постоянно |
| 2.4 | Анализ сложившегося состояния находящегося в управлении жилищного фонда уровня и качества предоставляемых работ и услуг, подготовка предложений по повышению качества обслуживания жилищного фонда в соответствии с действующими нормативными документами. Контроль за выполнением показателей качества по содержанию и ремонту жилищного фонда | постоянно |
| 2.5 | Выполнение работ, связанных с принятием в управление жилых многоквартирных домов | при принятии многоквартирного дома в управление |
| 2.6 | Ведение технической документации и базы данных по составу инженерного оборудования, капитальности, степени благоустройства и другим техническим параметрам зданий, сооружений, инженерных сетей | постоянно |
| 2.7 | Уточнение перечня требуемых работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений многоквартирных домов | ежегодно, при формировании размера платы по содержанию и текущему ремонту жилищного фонда |
| 2.8 | Организация работ по выдаче технических решений для устранения выявленных обнаруженных дефектов | постоянно |
| 2.9 | Осуществление функции заказчика при выполнении работ по капитальному и текущему ремонтам жилищного фонда в соответствии с действующими нормативными документами | постоянно |
| 2.10 | Подготовка проектов договоров по обслуживанию и ремонту жилищного фонда | постоянно |
| 2.11 | Работа с ресурсоснабжающими организациями при заключении договоров между управляющей компанией и ресурсоснабжающими организациями. Обеспечение согласованной политики с поставщиками коммунальных услуг | постоянно |
| 2.12 | Обеспечение условий технической эксплуатации и осуществление контроля за правильной эксплуатацией и содержанием жилищного фонда подрядными организациями | постоянно |
| 2.13 | Контроль за выполнением работ по подготовке жилищного фонда к сезонным условиям эксплуатации | в периоды подготовки к осенне-зимнему и весенне-летнему периодам |
| 2.14 | Контроль качества и объема выполненных работ и предоставленных услуг, приемка выполненных работ и предоставленных услуг по договорам с подрядными организациями на содержание и ремонт жилищного фонда. Актирование выполненных работ, актирование фактов невыполнения договорных обязательств | постоянно |
|  | Применение штрафных санкций к подрядчикам | при выявлении фактов невыполнения работ |
| 2.15 | Обеспечение потребителей информацией о нормативных показателях качества жилищно-коммунальных услуг, сроках их предоставления и размерах финансовых санкций за нарушение нормативного уровня качества жилищно-коммунальных услуг | постоянно |
| 2.16 | Проверка соблюдения потребителями жилищно-коммунальных услуг своих обязательств по договорам найма, аренды, технического обслуживания и т.д. | постоянно |
| 2.17 | Подготовка данных для корректировки размера оплаты за жилищно-коммунальные услуги в случае отклонения их качества от нормативного уровня | по мере необходимости |
| 2.18 | Выявление потребителей, имеющих задолженность по платежам за жилищно-коммунальные услуги. Принятие мер по взысканию задолженности. Работа по взысканию задолженности за жилищно-коммунальные услуги в судебном порядке, в том числе работа с судебными приставами по исполнению решений суда. Подготовка материалов для судебного взыскания задолженности | постоянно |
| 2.19 | Прием и регистрация заявок, выяснение их причин и характера. Оперативный контроль за ходом ликвидации аварий. Ведение диспетчерского журнала и другой технической документации | по мере поступления заявок, до окончания ликвидации аварий и причин их вызвавших |
| 2.20 | Осуществление расчетов с подрядчиками за реализованную продукцию (работы, услуги) в соответствии с актами оценки качества выполненных работ и предоставленных услуг | в соответствии с договорами |
| 2.21 | Консолидация финансовых средств для расчетов с подрядчиками за выполненные работы и предоставленные услуги в соответствии с заключенными договорами | постоянно |
| 2.22 | Подготовка прогнозов бюджетного финансирования, расчетов к договорам бюджетного финансирования между управляющей компанией и администрацией города | ежегодно, по мере необходимости |
|  | Подготовка отчетов по использованию субсидий из средств местного бюджета | ежеквартально |
| 2.23 | Заключение договоров на управление общим имуществом с собственниками жилых и нежилых помещений многоквартирного дома, договоров на предоставление жилищно-коммунальных услуг с нанимателями жилых и арендаторами нежилых помещений. Подготовка актов выполненных работ, счетов-фактур к договорам по управлению жилищным фондом с предпринимателями и юридическими лицами | постоянно |
| 2.24 | Представление интересов управляющей компании на судебных заседаниях по делам о жилищно-коммунальном обслуживании. Подготовка расчетов и документов для предоставления в судебные органы для защиты интересов управляющей компании. Участие в судебных процессах | по мере необходимости |
| 2.25 | Представление статистической отчетности, информации в государственные и вышестоящие органы | постоянно, в соответствии со сроками представления |
| 2.26 | Определение размера платежей за жилищно-коммунальные услуги, оформление извещений гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг | ежемесячно |
| 2.27 | Проведение перерасчетов платежей за жилищно-коммунальные услуги | по мере необходимости и по заявлениям |
| 2.28 | Рассмотрение и подготовка ответов на обращения потребителей жилищно-коммунальных услуг по вопросам, связанным с жилищно-коммунальным обслуживанием | по мере поступления в установленные сроки |
| 2.29 | Организация расчетно-кассового обслуживания | постоянно |
| 2.30 | Начисление пени в соответствии с действующим законодательством и договором при нарушении потребителями сроков внесения платежей за жилищно-коммунальные услуги | ежемесячно |
| 2.31 | Создание и ведение базы данных по лицевым счетам нанимателей и собственников жилых помещений многоквартирного дома | постоянно |
| 2.32 | Расторжение заключенных договоров в судебном порядке или по соглашению сторон | по мере необходимости |
| 2.33 | Юридическое оформление договоров, обеспечение их законности. Проверка соответствия законодательству приказов, инструкций, положений и других документов правового характера, имеющих отношение к обслуживанию и ремонту жилищного фонда | постоянно |
| 2.34 | Анализ потребления энергоресурсов потребителями. Учет фактических объемов энергоресурсов по арендаторам и собственникам нежилых помещений в домах с общедомовыми приборами учета | постоянно |
| 2.35 | Учет и контроль за соответствием разрешенной присоединенной мощности, фактически установленной у потребителей | постоянно |
| 2.36 | Организация первичного приема от граждан документов на регистрацию и снятие с регистрационного учета по месту пребывания и месту жительства, подготовки и передачи в орган регистрационного учета предусмотренных учетных документов, а также ведения и хранения поквартирных карточек и карточек регистрации по месту жительства (содержание паспортных столов) | постоянно |
| 2.37 | Составление графиков обхода потребителей для контрольных проверок правильности снятия показаний индивидуальных приборов учета | постоянно |
| 2.38 | Визуальный осмотр и проверка наличия пломб на индивидуальных приборах учета энергоресурсов. Снятие показаний с индивидуальных приборов учета, оформление двухстороннего акта с потребителем | согласно графику и по необходимости |
| 2.39 | Выявление случаев безучетного пользования энергоресурсами. Составление актов о незаконном пользовании энергоресурсами | постоянно |
| 2.40 | Организация отключения и подключения специалистами подрядных организаций электроснабжения и (или) горячего водоснабжения, газоснабжения у потребителей, имеющих задолженность за коммунальные услуги | по мере необходимости |
| 2.41 | Составление графиков плановой замены индивидуальных приборов учета. Извещение граждан о плановой поверке или замене индивидуальных приборов учета по истечении межповерочного периода | постоянно |
| 3 | Содержание общего имущества жил. фонда |  |
| 3.1 | Стены и фасады: Отбивка отслоившейся отделки наружной, снятие, укрепление вышедших из строя табличек, укрепление козырьков, ограждений и стоек | в течении 1 месяца в летний период |
| 3.2 | Крыши и водосточные системы: Уборка мусора и грязи с чердачных крыш, удаление снега и наледи с кровель | постоянно |
| 3.3 | Оконные и дверные заполнения: Установка недостающих, частично элементов, укрепление или регулировка пружин, установка и укрепление ручек | в течении 2-х дней |
| 4 | Содержание и техническое обслуживание внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации |  |
| 4.1 | Проведение планово-предупредительных ремонтов систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации | согласно графика ППР |
| 4.2 | Техническое обслуживание системы отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения | постоянно |
| 4.3 | Техническое обслуживание отопления мест общего пользования | постоянно |
| 4.4 | Осмотр общедомовых систем в технических подпольях и технических этажах | 1 раз в месяц |
| 4.5 | Промывка и опрессовка теплообменников на подогрев воды | согласно графика ППР |
| 4.6 | Техническое обслуживание терморегуляторов, насосного оборудования и автоматики на горячее водоснабжение в домах, оснащенных теплообменниками на подогрев воды | по графику и по мере необходимости |
| 4.7 | Поверка и замена общедомовых приборов учёта, контрольно-измерительных приборов и автоматики на элеваторных узлах (манометры, термометры) | по мере необходимости, по истечении срока эксплуатации |
| 4.8 | Устранение течи, ликвидация засоров | по мере необходимости |
| 4.9 | Прочистка сетей канализации до стенки первого канализационного колодца | по мере необходимости |
| 4.10 | Выполнение мероприятий по подготовке к ОЗП | по окончанию отопительного периода |
| 4.11 | Запуск системы отопления с последующей регулировкой и наладкой на доме | в период запуска отопительного сезона |
| 5 | Аварийно - диспетчерская служба: |  |
| 5.1. | Прием и исполнение заявок от собственников жилых помещений | круглосуточно |
| 6 | Техническое обслуживание и ремонт внутридомового электросилового оборудования: |  |
| 6.1 | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств: замена перегоревших электроламп в помещениях общественного пользования и светильниках наружного освещения | в ходе плановых осмотров или по заявкам жильцов в течение суток. |
| 6.2 | Плановые и внеплановые осмотры систем электроснабжения с занесением результатов в рабочий журнал осмотров, проверка соответствия схемы электроснабжения проектной документации для исключения самовольных подключений с нарушением правил эксплуатации электроустановок | 3 раза в месяц |
| 6.3 | Осмотр линий электрооборудования | 2 раза в год |
| 6.4 | Устранение аварий | до 4часов, после получения заявки диспетчером. |
| 6.5 | Замена и ремонт выключателей, замена неисправных участков электросети здания, замена поврежденных креплений электропроводки | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
| 6.6 | Освещение мест общего пользования | постоянно |
| 6.7 | Замена предохранителей, плавких вставок, автоматических выключателей, пакетных переключателей, электромагнитных контакторов и пускателей, реле, ремонт или замена рубильников. Замена настенных и потолочных патронов, распределительных коробок | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
| 6.8 | Визуальный осмотр видимой части заземляющего устройства, зануления. Проверка состояния изоляции проводов схем вводных и распределительных устройств. Проверка состояния контактных соединений | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
| 7 | Содержание помещений общего пользования: |  |
| 7.1 | Сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лифтовых площадок и лифтовых кабин, лесничных площадок и маршей | ежедневно |
| 7.2 | Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лесниц, шкафов для электрощетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, дверных ручек | 1 раз в квартал |
| 7.3 | Мытье окон | 1 раз в год |
| 7.4 | Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов) | 1 раз в неделю |
| 7.5 | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества | по мере необходимости |
| 8 | Уборка придомовой территории: |  |
| 8.1 | Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | по мере необходимости |
| 8.2 | Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии коллейности свыше 5 см | через 3 часа во время снегопада |
| 8.3 | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подмитание такой территории, свободной от снежного покрова) | по мере необходимости |
| 8.4 | Очистка придомовой территории от наледи и льда | 1 раз в сутки во время гололеда |
| 8.5 | Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома | 1 раз в сутки |
| 8.6 | Подметание и уборка придомовой территории | 1 раз в сутки |
| 8.7 | Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома | 1 раз в сутки |
| 8.8 | Уборка и выкашивание газонов | по мере необходимости |
| 9 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов: |  |
| 9.1 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов | 2 раза в день или при наполнении контейнеров |
| 9.2 | Дератизация и дезинсекция точек ТБО (в летний период) | 1 раз в месяц |
| Раздел 2. Текущий ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов |
| № п/п | Перечень работ | Периодичность проведения работ |
| 1 | Текущий ремонт фундаментов: Ремонт бетонных ступеней и полов, заделка и герметизация швов и стыков, ремонт отмостки | в течении 1месяца в летний период |
| 2 | Текущий ремонт стен и фасадов: Заделка отверстий в бетонных стенах, заделка и герметизация швов и стыков, замена отливных досок цоколя, ремонт обыкновенной штукатурки, заделка трещин в каменных стенах ,утепление промерзающих углов зданий, заделка проемов , отверстий гнезд, добавление укрепляющей засыпки в стены | в течении 1месяца в летний период |
| 3 | Текущий ремонт крыш: смена покрытия, зонтов, поясков смена обделок примыкания из листовой стали ,смена поврежденных листов, разборка металлических парапетных решеток, смена мягкой кровли в два слоя ,постановка заплат на покрытия из мягкой кровли, смена колпаков дымовых ,разборка слуховых окон. | в течении 1месяца в летний период |
| 4 | Текущий ремонт оконных и дверных проемов: Ремонт оконных переплетов, смена створок оконных переплетов, ремонт форточек, ремонт дверных полотен, смена оконных и дверных петель, смена наличников оконных и дверных ,нашивка брусков на дверные коробки , ремонт металлических дверей, ремонт кодовых замков, замена замков на чердачных люках ,замена пружин на входных дверях. | ежедневно в рабочие дни, в выходные дни –при получении сигнала |
| 5 | Текущий ремонт лестниц, балконов: Ремонт лестничных и балконных решеток, смена отдельных частей поручней, изготовление поручня | в течении 2-х дней |
| 6 | Текущий ремонт полов: смена плинтусов в отдельных местах , заделка выбоин в цементных полах, замена (устройство) гидроизоляции полов | в течении 2-х дней |
| 7 | Внутренняя отделка в подъездах: Ремонт внутренней штукатурки ,ремонт облицовки стен и потолков, перетирка штукатурки поверхности стен, заделка отверстий при смене отдельных участков, клеевая окраска стен и потолков, масляная окраска ранее окрашенных, масляная (улучшенная) окраска, окрашивание масляными составами. | в соответствии с планом текущего ремонта |
| Услуги по предоставлению коммунальных ресурсов: |
| 1 | Холодное водоснабжение. | постоянно |
| 2 | Горячее водоснабжение. | постоянно |
| 3 | Водоотведение. | постоянно |
| 4 | Электроснабжение. | постоянно |
| 5 | Отопление. | постоянно, с начала отопительного периода |