## июнь
Расход тепловой энергии по общедомовым приборам учета в разрезе домов
за сентябрь 2017 года
№ | Адрес | Управляющая компания | Общий расход тепловой энергии по показаниям общедомового прибора учета, Гкал | в том числе |  | Примечание
|  |  |  | Расход тепловой энергии на подогрев воды, Гкал | Расход тепловой энергии на отопление квартир, Гкал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ИТОГО Шмидта 10 | ООО "Жилсервис" | 75.2758 | 35.8882 | 39.3877
2 | Шмидта 12 | ООО "Жилсервис" | 60.7418 | 37.962 | 22.7798
3 | Сопочинского 7 | ООО "Жилсервис" | 19.3 | 8.8367 | 10.4633
4 | Сопочинского 11 | ООО "Жилсервис" | 51 | 16.7455 | 34.2545
5 | Сопочинского 13 | ООО "Жилсервис" | 45.9 | 12.3798 | 33.5202
6 | Сопочинского 15 | ООО "Жилсервис" | 22.1 | 6.9738 | 15.1262
7 | Сибирская 1 | ООО "Жилсервис" | 32.7 | 12.6048 | 20.0952
8 | Сибирская 3 | ООО "Жилсервис" | 31.2 | 15.8105 | 15.3895
9 | Сибирская 15 | ООО "Жилсервис" | 43.4 | 22.9951 | 20.4049
10 | Сибирская 17 | ООО "Жилсервис" | 48.4 | 18.4327 | 29.9673
11 | Сибирская 19 | ООО "Жилсервис" | 40.4 | 15.5012 | 24.8988
12 | Солнечная 3 | ООО "Жилсервис" | 18.8 | 9.6662 | 9.1337
13 | Солнечная 7 | ООО "Жилсервис" | 45.5 | 19.7543 | 25.7457
14 | Солнечная 9 | ООО "Жилсервис" | 17.8 | 6.4254 | 11.3746
15 | Солнечная 15 | ООО "Жилсервис" | 17.1 | 8.3798 | 8.7202
16 | Солнечная 17 | ООО "Жилсервис" | 47.6 | 26.6015 | 20.9985
17 | Солнечная 19 | ООО "Жилсервис" | 18.6 | 6.249 | 12.351
18 | Солнечная 21 | ООО "Жилсервис" | 42.7 | 16.7377 | 25.9623
19 | Ст. Повха 16 | ООО "Жилсервис" | 57.3 | 26.1938 | 31.1062
20 | Ст. Повха 22 | ООО "Жилсервис" | 33.3 | 15.3324 | 17.9676
21 | Бакинская 37 | ООО "Жилье" | 21.5 | 9.0265 | 12.4735
22 | Бакинская 39 | ООО "Жилье" | 41.9 | 18.8826 | 23.0174
23 | Бакинская 41 | ООО "Жилье" | 41.3 | 18.2007 | 23.0993
24 | Бакинская 47 | ООО "Жилье" | 20.1 | 8.1899 | 11.9101
25 | Бакинская 49 | ООО "Жилье" | 44.9 | 24.9846 | 19.9154
26 | Бакинская 51 | ООО "Жилье" | 21.5 | 14.2287 | 7.2713
27 | Бакинская 53 | ООО "Жилье" | 43.3 | 23.3888 | 19.9112
28 | Бакинская 55 | ООО "Жилье" | 49.3 | 23.4661 | 25.8339
29 | Бакинская 57 | ООО "Жилье" | 43.02 | 20.1536 | 22.8664
30 | Бакинская 59 | ООО "Жилье" | 21.1 | 7.9228 | 13.1772
31 | Бакинская 61 | ООО "Жилье" | 37.2 | 14.7419 | 22.4581
32 | Бакинская 63 | ООО "Жилье" | 34.2 | 13.2515 | 20.9485
33 | Бакинская 65 | ООО "Жилье" | 40.4 | 8.5766 | 31.8234
34 | Бакинская 67 | ООО "Жилье" | 20.7 | 7.4518 | 13.2482
35 | Ленинградская 1 | ООО "Жилье" | 40.5 | 15.691 | 24.809
36 | Ленинградская 11 | ООО "Жилье" | 40.5 | 13.2445 | 27.2555
37 | Ленинградская 13 | ООО "Жилье" | 21.4 | 6.8121 | 14.5879
38 | Ленинградская 15 | ООО "Жилье" | 22.4 | 10.3622 | 12.0378
39 | Ленинградская 17 | ООО "Жилье" | 39.5 | 17.1673 | 22.3327
40 | Ленинградская 19 | ООО "Жилье" | 40.8 | 22.1304 | 18.6696
41 | Ленинградская 21 | ООО "Жилье" | 96.1 | 27.5674 | 68.5326
42 | Ленинградская 3 | ООО "Жилье" | 49.4 | 18.981 | 30.419
43 | Ленинградская 5 | ООО "Жилье" | 23.8 | 8.2462 | 15.5538
44 | Ленинградская 7 | ООО "Жилье" | 20.6 | 9.7506 | 10.8494
45 | Ленинградская 9 | ООО "Жилье" | 40.1 | 17.9898 | 22.1102
46 | Солнечная 5 | ООО "Жилсервис" | 62.1 | 30.1165 | 31.9835
47 | Солнечная 13 | ООО "Жилсервис" | 76.4 | 27.5857 | 48.8143
48 | Сургутское шоссе 1 | ООО "Уют" | 64.1 | 40.1277 | 23.9723
49 | Сургутское шоссе 3 | ООО "Уют" | 31.2 | 14.5376 | 16.6624
50 | Сургутское шоссе 3А | ООО "Уют" | 34.6 | 18.7561 | 15.8439
51 | Сургутское шоссе 5 | ООО "Уют" | 15.87 | 6.2005 | 9.6695
52 | Сургутское шоссе 9 | ООО "Уют" | 27.5 | 19.5012 | 7.9988
53 | Градостроителей 2 | ООО "Уют" | 9.2 | 22.39 | 9.2
54 | Градостроителей 2а | ООО "Уют" | 98.7456 | 27.99 | 70.7556 | ОДПУ на поверке
55 | Градостроителей 4 | ООО "Уют" | 49.3 | 19.0864 | 30.2135
56 | Градостроителей 6 | ООО "Уют" | 45.2 | 16.9142 | 28.2858
57 | Прибалтийская 1 | ООО "Уют" | 52.2 | 28.5559 | 23.6441
58 | Прибалтийская 3 | ООО "Уют" | 28.4 | 9.7506 | 18.6494
59 | Прибалтийская 3а | ООО "Уют" | 15.9 | 9.4835 | 6.4165
60 | Прибалтийская 5 | ООО "Уют" | 38.5 | 23.5224 | 14.9776
61 | Др. Народов 8 | ООО "Уют" | 63.7 | 33.8002 | 29.8998
62 | Др. Народов 10 | ООО "Уют" | 58.3 | 16.6681 | 41.6319
63 | Др. Народов 12 | ООО "Уют" | 91 | 41.5754 | 49.4246
64 | Др. Народов 12/1 | ООО "Уют" | 79.9 | 27.9232 | 51.9768
65 | Др. Народов 12а | ООО "Уют" | 33.9 | 21.786 | 12.114
66 | Др. Народов 12б | ООО "Уют" | 17.5 | 10.1865 | 7.3135
67 | Др. Народов 12в | ООО "Уют" | 42.1 | 31.9865 | 10.1135
68 | Сургутское шоссе 11 | ООО "Сибирь" | 34.4 | 15.7058 | 18.6942
69 | Сургутское шоссе 11а | ООО "Сибирь" | 99.3288 | 18.3018 | 81.027 | ОДПУ на поверке
70 | Сургутское шоссе 13 | ООО "Сибирь" | 24.64 | 8.6317 | 16.0083
71 | Сургутское шоссе 17 | ООО "Сибирь" | 19.3 | 6.7496 | 12.5504
72 | Мира 30 | ООО "Сибирь" | 215.6887 | 41.245 | 174.4436 | ОДПУ на поверке
73 | Мира 32 | ООО "Сибирь" | 4.9 | 23.49 | 4.9
74 | Мира 34 | ООО "Сибирь" | 78.6 | 40.528 | 38.072
75 | Мира 36 | ООО "Сибирь" | 24 | 9.1671 | 14.8329
76 | Мира 38 | ООО "Сибирь" | 21 | 7.1847 | 13.8153
77 | Мира 46 | ООО "Сибирь" | 38 | 18.8334 | 19.1666
78 | Мира 48 | ООО "Сибирь" | 38.7 | 15.0653 | 23.6347
79 | Мира 52 | ООО "Сибирь" | 38.3 | 20.1761 | 18.1239
80 | Мира 58 | ООО "Сибирь" | 37.5 | 18.3553 | 19.1447
81 | Северная 5 | ООО "Сибирь" | 42.5 | 14.6435 | 27.8565
82 | Северная 7 | ООО "Сибирь" | 21.5 | 6.0458 | 15.4542
83 | Северная 9 | ООО "Сибирь" | 20.1 | 6.5801 | 13.5199
84 | Градостроителей 8 | ООО "Сибирь" | 42.5 | 16.0565 | 26.4435
85 | Градостроителей 16 | ООО "Сибирь" | 16 | 8.3165 | 7.6835
86 | Градостроителей 16/1 | ООО "Сибирь" | 18.3 | 9.3429 | 8.9571
87 | Градостроителей 20 | ООО "Сибирь" | 35.7 | 13.2726 | 22.4274
88 | Градостроителей 20/1 | ООО "Сибирь" | 36.4 | 17.2797 | 19.1203
89 | Градостроителей 22 | ООО "Сибирь" | 35.9 | 11.7823 | 24.1177
90 | Бакинская 1 | ООО "Гармония" | 8.74 | 4.1498 | 4.5902
91 | Бакинская 11 | ООО "Гармония" | 11.64 | 5.1094 | 6.5306
92 | Бакинская 13 | ООО "Гармония" | 109.302 | 16.4446 | 92.8575 | деф. акт по ОДПУ тепловой энергии
93 | Бакинская 15 | ООО "Гармония" | 57.0245 | 13.0913 | 43.9332 | ОДПУ на поверке
94 | Бакинская 17 | ООО "Гармония" | 23.24 | 11.7478 | 11.4922
95 | Бакинская 21 | ООО "Гармония" | 12.23 | 7.3323 | 4.8977
96 | Бакинская 23 | ООО "Гармония" | 29.37 | 11.1468 | 18.2232
97 | Бакинская 25 | ООО "Гармония" | 16.93 | 14.1071 | 2.8229
98 | Бакинская 3 | ООО "Гармония" | 108.0478 | 20.8222 | 87.2256 | ОДПУ на поверке
99 | Бакинская 33 | ООО "Гармония" | 38.67 | 14.8895 | 23.7805
100 | Бакинская 35 | ООО "Жилье" | 219.943 | 29.1183 | 190.8248 | ОДПУ на поверке
101 | Ленинградская 25 | ООО "Гармония" | 41.28 | 17.4084 | 23.8716
102 | Ленинградская 31 | ООО "Гармония" | 115.8817 | 24.8419 | 91.0398 | деф. акт по ОДПУ тепловой энергии
103 | Прибалтийская 29 | ООО "Гармония" | 26.42 | 22.2971 | 4.1229
104 | Прибалтийская 31 | ООО "Гармония" | 12.46 | 11.4694 | 0.99056
105 | Прибалтийская 33 | ООО "Гармония" | 45.2231 | 9.9924 | 35.2307 | ОДПУ на поверке
106 | Прибалтийская 35 | ООО "Гармония" | 39.07 | 20.5993 | 18.4707
107 | Прибалтийская 39 | ООО "Гармония" | 10.16 | 5.1565 | 5.0035
108 | Прибалтийская 41 | ООО "Гармония" | 10.89 | 7.4209 | 3.4691
109 | Прибалтийская 43 | ООО "Гармония" | 18.6 | 12.4747 | 6.1253
110 | Прибалтийская 45 | ООО "Гармония" | 13.96 | 7.3555 | 6.6045
111 | Прибалтийская 47 | ООО "Гармония" | 46.4927 | 10.2779 | 36.2148 | деф. акт по ОДПУ тепловой энергии
112 | Прибалтийская 49 | ООО "Гармония" | 21.31 | 13.1883 | 8.1217
113 | Прибалтийская 51 | ООО "Гармония" | 19.9 | 10.4986 | 9.4014
114 | Ленинградская 35 | ООО "Гармония" | 261.0661 | 43.1635 | 217.9026 | деф. акт по ОДПУ тепловой энергии
115 | Ленинградская 33 | ООО "Содружество" | 204.6495 | 30.0561 | 174.5935 | ОДПУ на поверке
116 | Ленинградская 37 | ООО "Содружество" | 138.3024 | 23.166 | 115.1365 | ОДПУ на поверке
117 | Ленинградская 39 | ООО "Содружество" | 45.3558 | 8.0522 | 37.3036 | ОДПУ на поверке
118 | Ленинградская 41 | ООО "Содружество" | 114.8168 | 27.05 | 87.7668 | ОДПУ на поверке
119 | Ленинградская 43 | ООО "Содружество" | 95.5579 | 29.6673 | 65.8906 | ОДПУ на поверке
120 | Ленинградская 45 | ООО "Содружество" | 53.2729 | 13.2579 | 40.015 | ОДПУ на поверке
121 | Ленинградская 47 | ООО "Содружество" | 56.3492 | 11.2958 | 45.0534 | ОДПУ на поверке
122 | Ленинградская 51 | ООО "Содружество" | 96.3235 | 22.5501 | 73.7734 | ОДПУ на поверке
123 | Ленинградская 53 | ООО "Содружество" | 120.9181 | 19.7128 | 101.2053 | ОДПУ на поверке
124 | Ленинградская 57 | ООО "Содружество" | 47.8217 | 9.1931 | 38.6286 | ОДПУ на поверке
125 | Ленинградская 59 | ООО "Содружество" | 47.9798 | 10.7334 | 37.2464 | ОДПУ на поверке
126 | Ленинградская 61 | ООО "Содружество" | 99.823 | 18.8053 | 81.0177 | ОДПУ на поверке
127 | Ленинградская 65 | ООО "Содружество" | 112.8481 | 16.6407 | 96.2074 | ОДПУ на поверке
128 | Прибалитийская 27/1 | ООО "Содружество" | 177.1598 | 21.9343 | 155.2255 | ОДПУ на поверке
129 | Прибалтийская 27 | ООО "Веста" | 52.3767 | 11.4331 | 40.9436 | ОДПУ на поверке
130 | Прибалтийская 29/1 | ООО "Содружество" | 151.504 | 25.7516 | 125.7525 | ОДПУ на поверке
131 | Прибалтийская 31/1 | ООО "Содружество" | 159.1248 | 30.7176 | 128.4072 | ОДПУ на поверке
132 | Прибалтийская 37 | ООО "Гармония" | 18.38 | 9.5003 | 8.8797
133 | Ленинградская 4 | ООО "Содружество" | 41.1 | 27.3748 | 13.7252
134 | Ленинградская 6 | ООО "Содружество" | 14 | 6.7629 | 7.2371
135 | Ленинградская 8 | ООО "Содружество" | 43.2 | 27.9864 | 15.2136
136 | Ленинградская 10 | ООО "Содружество" | 15.2 | 12.9282 | 2.2718
137 | Прибалтийская 23 | ООО "Содружество" | 42 | 15.0934 | 26.9066
138 | Прибалтийская 25 | ООО "Содружество" | 41.1 | 17.8281 | 23.2719
139 | Ленинградская 12 | ООО "Содружество" | 44.1 | 15.4801 | 28.6199
140 | Бакинская 19а | ООО "Содружество" | 190.7663 | 37.4699 | 153.2964 | ОДПУ на поверке
141 | Нефтяников 7 | ООО "Проспект" | 20.78 | 8.806 | 11.974
142 | Олимпийская 25 | ООО "Проспект" | 26.49 | 23.2991 | 3.1909
143 | Олимпийская 27 | ООО "Проспект" | 29.44 | 13.5641 | 15.8759
144 | Дорожников 7 | ООО "Проспект" | 26.53 | 12.3115 | 14.2185
145 | Нефтяников 17 | ООО "Проспект" | 16.33 | 8.5928 | 7.7372
146 | Нефтяников 19 | ООО "Аркада" | 21.1 | 10.6436 | 10.4564
147 | Олимпийская 19 | ООО "Проспект" | 25.8 | 18.4965 | 7.3035
148 | Олимпийская 21 | ООО "Проспект" | 11 | 0 | 11 | ЦТП
149 | Студенческая 32 | ООО "Проспект" | 29.3 | 11.4224 | 17.8776
150 | Широкая 15 | ООО "Аркада" | 10.1 | 6.6522 | 3.4478
151 | Набережная 2 | ООО "Аркада" | 19.5 | 13.4343 | 6.0657
152 | Набережная 14 | ООО "Аркада" | 24.3 | 10.3645 | 13.9355
153 | Набережная 18 | ООО "Аркада" | 19.3 | 9.086 | 10.214
154 | Нефтяников 10 | ООО "Аркада" | 16.52 | 10.3126 | 6.2074
155 | Нефтяников 8 | ООО "Аркада" | 14.8 | 10.2672 | 4.5328
156 | Нефтяников 16 | ООО "Аркада" | 23.7 | 12.5257 | 11.1743
157 | Олимпийская 23 | ООО "Аркада" | 17.66 | 9.8972 | 7.7628
158 | Рижская 41 | ООО "Аркада" | 9.3 | 0 | 9.3 | ЦТП
159 | Дорожников 9 | ООО "Веста" | 70.2116 | 12.1778 | 58.0337 | ОДПУ на поверке
160 | Набережная 9 | ООО "Аркада" | 11 | 6.6133 | 4.3867
161 | Степана Повха 2 | ООО "Комфорт" | 44.8 | 12.7946 | 32.0054
162 | Степана Повха 4 | ООО "Комфорт" | 48 | 23.7122 | 24.2878
163 | Степана Повха 6 | ООО "Комфорт" | 41.9 | 18.8756 | 23.0244
164 | Степана Повха 8 | ООО "Комфорт" | 44.4 | 15.466 | 28.934
165 | Степана Повха 12 | ООО "Комфорт" | 15.11 | 15.11 | 0
166 | Мира 2 | ООО "Комфорт" | 88.98 | 33.2463 | 55.7337
167 | Мира 2а | ООО "Комфорт" | 41.72 | 19.2221 | 22.4979
168 | Мира 2б | ООО "Комфорт" | 33.7 | 15.3409 | 18.3591
169 | Мира 4 | ООО "Комфорт" | 28.32 | 15.5363 | 12.7837
170 | Мира 4а | ООО "Комфорт" | 35.46 | 13.4976 | 21.9624
171 | Мира 6 | ООО "Комфорт" | 38.79 | 16.9423 | 21.8477
172 | Др.Народов 18 | ООО "Комфорт" | 129.2 | 53.182 | 76.018
173 | Др.Народов 18а | ООО "Комфорт" | 130.8402 | 24.0384 | 106.8018 | деф. акт по ОДПУ тепловой энергии
174 | Др.Народов 18б | ООО "Комфорт" | 40.06 | 22.8194 | 17.2406
175 | Др.Народов 22 | ООО "Комфорт" | 48.1 | 23.7122 | 24.3878
176 | Др.Народов 22а | ООО "Комфорт" | 49.5 | 26.9249 | 22.5751
177 | Др.Народов 26а | ООО "Комфорт" | 45.5 | 16.2463 | 29.2537
178 | Др.Народов 26б | ООО "Комфорт" | 50.4 | 20.2956 | 30.1044
179 | Др.Народов 28 | ООО "Комфорт" | 47.9 | 10.1373 | 37.7627
180 | Янтарная 5 | ООО "Наш дом" | 19.65 | 7.9439 | 11.7061
181 | Янтарная 7 | ООО "Наш дом" | 19.68 | 7.8117 | 11.8683
182 | Др.Народов 26 | ООО "Наш дом" | 93.3 | 51.2487 | 42.0513
183 | Мира 4б | ООО "Комфорт + " | 29 | 18.8756 | 10.1244
184 | Мира 8 | ООО "Комфорт + " | 42.9 | 16.9423 | 25.9577
185 | Мира 10 | ООО "Комфорт + " | 24.04 | 8.9914 | 15.0486
186 | Мира 12 | ООО "Комфорт + " | 121.3451 | 19.4272 | 101.9179 | ОДПУ на поверке
187 | Мира 14 | ООО "Комфорт + " | 315.7564 | 54.5473 | 261.2091 | ОДПУ на поверке
188 | Мира 14а | ООО "Комфорт + " | 118.0727 | 24.2196 | 93.8531 | ОДПУ на поверке
189 | Мира 14б | ООО "Комфорт + " | 40.2 | 25.5189 | 14.6811
190 | Молодежная 3 | ООО "Комфорт + " | 71 | 30.9461 | 40.0539
191 | Молодежная 11 | ООО "Комфорт + " | 49.7755 | 8.8662 | 40.9093 | ОДПУ на поверке
192 | Молодежная 13 | ООО "Комфорт + " | 132.2047 | 23.4837 | 108.721 | ОДПУ на поверке
193 | Молодежная 13а | ООО "Комфорт + " | 108.8018 | 22.5245 | 86.2773 | ОДПУ на поверке
194 | Молодежная 13б | ООО "Комфорт + " | 38.5 | 22.3905 | 16.1095
195 | Молодежная 15 | ООО "Комфорт + " | 144.0617 | 18.6217 | 125.44 | ОДПУ на поверке
196 | Молодежная 9 | ООО "Комфорт + " | 184.1984 | 32.5762 | 151.6222 | ОДПУ на поверке
197 | Прибалтийская 11 | ООО "Уют +" | 43.8 | 26.0743 | 17.7257
198 | Прибалтийская 13 | ООО "Уют +" | 17.1 | 5.0475 | 12.0525
199 | Мира 16 | ООО "Уют +" | 34.6 | 15.0864 | 19.5136
200 | Мира 18 | ООО "Уют +" | 43.6 | 17.6594 | 25.9406
201 | Мира 18а | ООО "Уют +" | 40.8 | 13.0125 | 27.7875
202 | Мира 22а | ООО "Уют +" | 37.9 | 10.6315 | 27.2685
203 | Мира 22б | ООО "Уют +" | 38.1 | 5.0968 | 33.0033
204 | Мира 22в | ООО "Уют +" | 39.1 | 26.6086 | 12.4915
205 | Молодежная 10 | ООО "Комфорт + " | 35.6 | 8.0704 | 27.5296
206 | Молодежная 12 | ООО "Комфорт + " | 40.2 | 20.4643 | 19.7357
207 | Молодежная 14 | ООО "Комфорт + " | 60.2 | 13.311 | 46.889
208 | Молодежная 7 | ООО "Комфорт + " | 53.7 | 27.2764 | 26.4236
209 | Молодежная 2 | ООО "Комфорт + " | 150 | 29.5049 | 120.4951
210 | Прибалтийская 9 | ООО "Уют +" | 38.7 | 24.9846 | 13.7154
211 | Прибалтийская 9 а | ООО "Уют +" | 17.5 | 9.3429 | 8.1571
212 | Мира 19 | ООО "Уют +" | 46.5 | 19.1019 | 27.3981
213 | Ленинградская 2 | ООО "Уют +" | 51.4 | 19.9441 | 31.4559
214 | Молодежная 26 | ООО "Уют +" | 49.9 | 17.6664 | 32.2336
215 | Молодежная 30 | ООО "Уют +" | 46.5 | 18.5943 | 27.9057
216 | Молодежная 34 | ООО "Уют +" | 51.9 | 15.5574 | 36.3426
217 | Мира 21 | ООО "Уют +" | 34.5 | 23.2904 | 11.2096
218 | Мира 23 | ООО "Уют +" | 34.3 | 21.7086 | 12.5914
219 | Мира 25 | ООО "Уют +" | 22.1 | 6.2989 | 15.8011
220 | Мира 27 | ООО "Уют +" | 18.2 | 7.3815 | 10.8185
221 | Мира 29 | ООО "Уют +" | 38.6 | 13.0617 | 25.5383
222 | Мира 31 | ООО "Уют +" | 38.8 | 25.9548 | 12.8452
223 | Прибалтийская 15 | ООО "Уют +" | 36.3 | 18.2499 | 18.0501
224 | Прибалтийская 17 | ООО "Уют +" | 36.5 | 19.0232 | 17.4768
225 | Молодежная 32 | ООО "Уют +" | 16 | 9.3276 | 6.6724
226 | Молодежная 24 | ООО "Уют +" | 55.2 | 21.9617 | 33.2383
227 | Др.Народов 19 | ООО "Наш дом" | 85.6 | 33.1886 | 52.4114
228 | Др.Народов 21 | ООО "Наш дом" | 24 | 10.1232 | 13.8768
229 | Др.Народов 25 | ООО "Наш дом" | 42.4 | 18.8193 | 23.5807
230 | Др.Народов 29 | ООО "Наш дом" | 56.1 | 18.5803 | 37.5197
231 | Др.Народов 33 | ООО "Наш дом" | 95.8 | 34.8336 | 60.9663
232 | Югорская 16 | ООО "Наш дом" | 42.9 | 19.1638 | 23.7362
233 | Югорская 18 | ООО "Наш дом" | 20 | 7.5362 | 12.4638
234 | Югорская 20 | ООО "Наш дом" | 46.4 | 20.4222 | 25.9778
235 | Югорская 22 | ООО "Наш дом" | 42 | 25.5048 | 16.4952
236 | Югорская 24 | ООО "Наш дом" | 16.3 | 6.7418 | 9.5582
237 | Югорская 26 | ООО "Наш дом" | 45.6 | 26.1375 | 19.4625
238 | Югорская 28 | ООО "Наш дом" | 17.5 | 10.4536 | 7.0464
239 | Югорская 32 | ООО "Наш дом" | 36.8 | 16.4643 | 20.3357
240 | Югорская 34 | ООО "Наш дом" | 34 | 16.1338 | 17.8662
241 | Югорская 36 | ООО "Наш дом" | 44 | 7.9158 | 36.0842
242 | Югорская 38 | ООО "Наш дом" | 25.5 | 11.726 | 13.774
243 | Др. Народов 37 | ООО "Комфорт + " | 31.6 | 10.7559 | 20.8441
244 | Югорская 44 | ООО "Наш дом" | 46.9 | 18.6998 | 28.2002
245 | Янтарная 3 | ООО "Наш дом" | 44.7 | 19.2271 | 25.473
246 | Др. Народов 39 | ООО "Наш дом" | 79.8 | 36.0569 | 43.7431
247 | Олимпийская 17а | ООО "Проспект" | 10.2 | 4.506 | 5.694
248 | Дорожников 11 | ООО "Веста" | 55.0193 | 8.8648 | 46.1545 | ОДПУ на поверке
249 | Нефтяников 6 | ООО "Проспект" | 16.2 | 8.6919 | 7.5081
250 | Др.Народов 40 | ООО "Веста" | 77.9 | 34.2672 | 43.6328
251 | Нефтяников 14 | ООО "Аркада" | 13.5 | 5.3218 | 8.1782
252 | Нефтяников 5 | ООО "Веста" | 48.4516 | 9.2859 | 39.1657 | ОДПУ на поверке
253 | Романтиков 24 | ООО "Веста" | 33.3687 | 6.477 | 26.8916 | ОДПУ на поверке
254 | Романтиков 22 | ООО "Веста" | 24.5049 | 6.5958 | 17.9091
255 | Набережная 12 | ООО "Веста" | 12.7 | 4.1744 | 8.5256
256 | Северная 3 | ООО "Сибирь" | 44 | 17.5595 | 26.4405
257 | Набережная 30 | ООО "Веста" | 44.0124 | 7.9976 | 36.0148 | ОДПУ на поверке
258 | Фестивальная 22 | ООО "Аркада" | 0 | 0 | 0 | ЦТП
259 | Сургутское шоссе 7 | ООО "Сибирь" | 104.9714 | 19.6032 | 85.3683 | ОДПУ на поверке
260 | Береговая 45 | ООО "Веста" | 60.5472 | 9.3488 | 51.1984 | ОДПУ на поверке
261 | Строителей 11 | ООО "Проспект" | 25.3 | 9.0587 | 16.2413
262 | Береговая 47 | ООО "Веста" | 15.3 | 7.2688 | 8.0312
263 | Строителей 7 | ООО "Проспект" | 22.1 | 11.2472 | 10.8528
264 | Строителей 9 | ООО "Проспект" | 25.2 | 13.9275 | 11.2725
265 | Олимпийская 29 | ООО "Проспект" | 29.7 | 12.7204 | 16.9796
266 | Шмидта 24 | ООО "Веста" | 46.6 | 16.225 | 30.375
267 | Нефтяников 70 | ООО "Веста" | 35.8 | 15.1866 | 20.6134
268 | Нефтяников 72 | ООО "Веста" | 18.9 | 8.1774 | 10.7226
269 | Градостроителей 19 | ООО "Сибирь" | 42 | 13.2417 | 28.7583
270 | Береговая 61 | ООО "Веста" | 15.9 | 7.5933 | 8.3067
271 | Новосёлов 2 | ООО "Веста" | 24.2 | 12.6555 | 11.5445
272 | Др.Народов 38 | ООО "Веста" | 75.2 | 30.9573 | 44.2427
273 | Олимпийская 13 | ООО "Проспект" | 11.8 | 6.235 | 5.565
274 | Олимпийская 15 | ООО "Проспект" | 9.8 | 8.0027 | 1.7973
275 | Шмидта 16 | ООО "Веста" | 36.8 | 14.2131 | 22.5869
276 | Береговая 63 | ООО "Веста" | 21.9 | 12.331 | 9.569
277 | Набережная 13 | ООО "Веста" | 21 | 6.8145 | 14.1855
278 | Олимпийская 15а | ООО "Веста" | 16.3 | 6.3602 | 9.9398
279 | пр. Нефтяников 30 | ООО "Веста" | 20.12 | 7.139 | 12.981